Bydgoszcz dnia: 2023-11-28

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 8777/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne materiałów elektrycznych i hydraulicznych. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 127/2023 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej” SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Poz. 255. Wskazany przez Zamawiającego produkt jest już niedostępny, proszę o dopuszczenie równoważnika; Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza towar równoważny. Poz. 345. Brak wskazania ilości oczekiwanego asortymentu. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający usuwa pozycję 345 z formularz cenowego. Opisany w tej pozycji zestaw konektorów jest ujęty w pozycjach 89-92 w formularzu cenowym. Zamawiający w dniu 28.11.2023 przesłał na stronę poprawiony i aktualny formularz cenowy.

Pytanie nr 2 Zadanie 2 Poz. 2 - bateria natryskowa ścienna - czy bateria ma być w komplecie z wężem natryskowym i słuchawką? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z formularzem cenowym. Zamawiający wymaga tylko baterii natryskowej ściennej tak jak jest to ujęte w załączniku nr 6B do SWZ. Poz. 13 - Deska sedesowa do WC Cedo - proszę o wskazanie numeru albo nazwę deski, bądź do jakiego kompaktu ma być deska, iż producent CEDO ma dużo rodzaje desek w swojej ofercie. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga deski CEDO lub równoważnej uniwersalnej, z wolnym i cichym opadaniem, twardej, wykonanej z duroplastu, z metalowymi zawiasami Poz. 15 - Głowica do baterii mieszaczowej firmy Donte fi 32 - czy zamawiającemu chodzi o firmę Deantę i głowicę 35 mm, bo nie ma czegoś takiego jak wymiar fi 32 w głowicach? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający popełnił omyłkę pisarską- chodzi o głowicę do baterii mieszaczowej firmy Deante o głowicy 35 mm. Zamawiający w dniu 28.11.2023 przesłał na stronę poprawiony i aktualny formularz cenowy. Poz. 24 Grzejnik higieniczny podwójny boczny - jednostka miary jest w sztukach a w poz. 25-42 jednostką miary są komplety - proszę o sprecyzowanie, co ma wchodzić w skład kompletu? Czy jednak wszystkie grzejniki mają być w sztukach? Odpowiedź Zamawiającego: W poz. 23-43 jednostką miary ma być komplet a w jego skład wchodzi grzejnik z odpowietrznikiem, korkiem i zawiesiami Poz. 81-82 Kolano PCV jabłkowe fi 110 i fi 50 - proszę o sprecyzowanie, co oznacza kolano jabłkowe? Odpowiedź Zamawiającego: Kolano jabłkowe, wymagane przez Zamawiającego, oznacza kolano nastawne regulowane. Poz. 43 Grzejnik zasilany dolny C-22900/1600 prawy - proszę o sprecyzowanie czy ma być zasilanie dolne czy boczne, bo w opisie jest rozbieżność, bo oznaczenie C prawe w grzejniku oznacza zasilanie boczne. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający popełnił omyłkę pisarską- w poz. 43 chodzi o grzejnik zasilany bocznie. Zamawiający w dniu 28.11.2023 przesłał na stronę poprawiony i aktualny formularz cenowy.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2.ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. M. Sierek – tel. 261 417 449

Data: 28.11.2023 r.