## Table 1
FORMULARZ CENOWY - ZAD 1
L.p. | Nazwa materiału | Szt. | J.m. | Nazwa handlowa / Producent | Cena netto jednostkowa | Stawka VAT | Cena brutto jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto | Uwagi
1 | Akumulator 9V 200 mAh | 5 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Akumulator do skanerów Motorola symbol LI 4278 Ni-MH 3.6V 700 mAh lub równoważny | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Akumulator model FG20721 12V 7,2Ah | 4 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Akumulator R3 1,2V nie mniej niż 1000mAh | 150 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Akumulator R6 1,2V nie mniej niż 2500mAh | 50 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Akumulator żelowy 12V 7Ah | 30 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Akumulator żelowy 12V, 1,3Ah(99x48x53) | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Bateria LS 26500 SAFT | 1 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bateria litowa 3,6V 7700mAh
9 | Bateria 23AE-U5 12V | 20 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Bateria 27A-U5 12V | 5 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Bateria alkaiczna 1,5V LR20 | 50 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Bateria alkaiczna 1,5V 6FL22 9V | 80 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Bateria alkaiczna 1,5V LR14 | 150 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Baterie wysokiej jakości przeznaczone do urządzeń medycznych
14 | Bateria alkaiczna 1,5V LR3 AAA | 2500 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Baterie wysokiej jakości przeznaczone do urządzeń medycznych
15 | Bateria alkaiczna 1,5V LR6 AA | 2500 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Baterie wysokiej jakości przeznaczone do urządzeń medycznych
16 | Bateria litowa CR2025 3.0V | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Bateria litowa CR2032 3.0V | 1000 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Baterie wysokiej jakości przeznaczone do urządzeń medycznych
18 | Bateria LR44 1,5V | 20 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Bezpiecznik Cylindryczny 14x51 10A ETI | 15 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Bezpiecznik Cylindryczny 14x51 16A ETI | 15 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Bezpiecznik Cylindryczny 14x51 20A ETI | 15 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Bezpiecznik Cylindryczny 14x51 25A ETI | 15 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Bezpiecznik Cylindryczny 14x51 32 A ETI | 15 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Bezpiecznik Mocy NH 1 100A gG | 6 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Bezpiecznik Mocy NH 1 125A gG | 6 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Bezpiecznik Mocy NH 1 160A gG | 6 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Bezpiecznik Mocy NH 1 200A gG | 6 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Bezpiecznik Mocy NH 1 250A gG | 6 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Bezpiecznik Mocy NH 1 50A gG | 6 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Bezpiecznik Mocy NH 1 63A gG | 6 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Bezpiecznik Mocy NH 1 80A gG | 6 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Bezpiecznik Mocy NH 2 200A gG | 6 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Bezpiecznik Mocy NH 2 250A gG | 6 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
34 | Bezpiecznik Mocy NH 2 315A gG | 6 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 | Bezpiecznik szklany 1,6 A | 40 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
36 | Bezpiecznik szklany 20mm 1,25A | 40 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
37 | Bezpiecznik szklany 20mm 100mA | 40 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
38 | Bezpiecznik szklany 20mm 10A | 40 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
39 | Bezpiecznik szklany 20mm 15A | 40 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 | Bezpiecznik szklany 20mm 1A | 40 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
41 | Bezpiecznik szklany 20mm 2,5A | 40 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
42 | Bezpiecznik szklany 20mm 200mA | 40 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
43 | Bezpiecznik szklany 20mm 2A | 40 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
44 | Bezpiecznik szklany 20mm 3,15A | 40 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
45 | Bezpiecznik szklany 20mm 315mA | 40 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
46 | Bezpiecznik szklany 20mm 400mA | 40 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
47 | Bezpiecznik szklany 20mm 4A | 40 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
48 | Bezpiecznik szklany 20mm 500mA | 40 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
49 | Bezpiecznik szklany 20mm 5A | 40 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
50 | Bezpiecznik szklany 20mm 6,3 | 40 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
51 | Bezpiecznik szklany 20mm 630mA | 40 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
52 | Bezpiecznik szklany 20mm 63mA | 40 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
53 | Bezpiecznik szklany 20mm 800mA | 40 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
54 | Bezpiecznik szklany 20mm 8A | 40 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
55 | Bezpiecznik topikowy D01 10A GL/gG | 25 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
56 | Bezpiecznik topikowy D01 16A GL/gG | 25 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
57 | Bezpiecznik topikowy D01 20A GL/gG | 25 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
58 | Bezpiecznik topikowy D01 25A GL/gG | 25 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
59 | Czajnik bezprzewodowy z płytą grzewczą, pojemność 1,7 l., nie mniej niż 2200W, kolor biały bez zawartości BPA., zabezpieczenie przed przegrzaniem, automatyczny wyłącznik, wskaźnik poziomu wody, podstawa umożliwiająca obrót czajnika o 360º | 50 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
60 | Czajnik bezprzewodowy z polerowanej stali nierdzewnej z płytą grzewczą o pojemności 1,7l, zabezpieczenie przed przegrzaniem, automatyczny wyłącznik, wskaźnik poziomu wody, podstawa umożliwiająca obrót czajnika o 360º | 5 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
61 | Czujnik ruchu 360º IP20 (na tynk) | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
62 | Czujnik ruchu 360º IP20 (p/t) | 15 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
63 | Czujnik zaniku FAZ CZF2-B | 5 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
64 | Czujnik zaniku i asymetrii faz na szynę CZF-B F&F 3x400/230+N | 5 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
65 | Czujnik zmierzchowy 230V | 5 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
66 | Gniazdo bryzgoszczelne klapka dymna IP44 kolor biały p/t (do montażu w ramki) | 15 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
67 | Gniazdo DATA 230V/16A do LEGRAND | 60 | Szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
68 | Gniazdo hermetyczne podwójne (n/t) GHE-2 kolor biały | 50 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
69 | Gniazdo hermetyczne pojedyncze (n/t) GHE-1 kolor biały | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
70 | Gniazdo MOSAIC 230V/16A LEGRAND | 100 | Szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
71 | Gniazdo natynk 16A 5PIN 400V | 10 | Szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
72 | Gniazdo natynk 32A 5PIN 400V | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
73 | Gniazdo podwójne z uziemieniem kolor biały p/t (do montażu w ramki) | 100 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
74 | Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA, z kluczem p/t (do montażu w ramki) | 100 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Gniazdo pojedyncze z uziemieniem kolor biały p/t (do montażu w ramki) | 200 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
76 | Gniazdo pojedyncze Z/U G10 GN171 | 30 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
77 | Gniazdo przenośne 16A 5PIN 400V | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Gniazdo przenośne 32A 5PIN 400V | 5 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
79 | Gniazdo telefonicznie n/t kolor biały typ gniazda RJ11 | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
80 | Gniazdo telefonicznie p/t kolor biały typ gniazda RJ11 | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
81 | Kabel instalacyjny CAT5e, UTP, Drut (100% CU- miedź), 305m szary | 6 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
82 | Kabel ręcznego przycisku wywołania FACI 2-2,5 mb | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
83 | Kabel telefoniczny płaski KP4 | 0.1 | km |  |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Kable do miernika 16A 1000V | 6 | kpl. |  |  |  | 0 | 0 | 0
85 | Kalafonia aktywna 40g | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
86 | Kasownik elektroniczny instalacji przyzywowej Calnet - COMPACT PKAS | 5 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Do instalacji zainstalowanej na oddziałach
87 | Klucz uniwersalny do kłódek i szafek energetycznych (z wieloma końcówkami) | 5 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
88 | Kłódka energetyczna z kluczem | 15 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
89 | Konektor elektryczny (samochodowy) 4,8mm 0,8mm - męskie | 200 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
90 | Konektor elektryczny (samochodowy) 4,8mm 0,8mm - żeńskie | 200 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
91 | Konektor elektryczny (samochodowy) 6,3mm 0,8mm - męskie | 200 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
92 | Konektor elektryczny (samochodowy) 6,3mm 0,8mm - żeńskie | 200 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
93 | Końcówka kablowa KOR 16/10 (oczkowa) | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
94 | Końcówka kablowa KOR 16/6 (oczkowa) | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
95 | Końcówka listwy 100 x 50 LEGRAND | 100 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
96 | Końcówka oczkowa izolowana M6 0,5-6mm² | 50 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
97 | Końcówka tulejkowa izolowana dui 0,5-10 | 50 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
98 | Końcówka tulejkowa izolowana dui 0,75-12 | 50 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
99 | Końcówka tulejkowa izolowana dui 1,0-12 | 50 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
100 | Końcówka tulejkowa izolowana dui 1,5-12 | 50 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
101 | Końcówka tulejkowa izolowana dui 10,0-18 | 50 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
102 | Końcówka tulejkowa izolowana dui 16,0-18 | 50 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
103 | Końcówka tulejkowa izolowana dui 2,5-12 | 50 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
104 | Końcówka tulejkowa izolowana dui 4,0-12 | 50 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
105 | Końcówka tulejkowa izolowana dui 6,0-12 | 50 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
106 | Krokodylki do multimetru śr. 2mm czarny/czerwony - wybór koloru podczas zamówienia | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
107 | Lampa oprawa kanałowa hermetyczna E27 IP54 KANLUX | 15 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
108 | Lampa rtęciowo-żarowa MIX E27/160W | 1 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
109 | Lampka KPL-10 czerwona 24V AC/DC 10/ZC-24V | 5 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
110 | Lampka KPL-10 zielona 24V AC/DC 10/ZC-24V | 5 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
111 | Latarka czołowa LED | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
112 | Latarka duża LED (na baterie 4xR20) | 1 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
113 | Latarka szperacz LED 10W z możliwością ładowania | 5 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
114 | Listwa elektroinstalacyjna 25x15 2mb(biała) | 100 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
115 | Listwa elektroinstalacyjna 25x25 2mb(biała) | 50 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
116 | Listwa elektroinstalacyjna 50x18 2mb(biała) | 100 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Lut srebrny LS45 Ag | 5 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
118 | Lutownica na gorące powietrze np.. STAMOS SOLDERING S-LS-10 1270W lub równoważny | 1 | kpl. |  |  |  | 0 | 0 | 0
119 | Lutownica transformatorowa 200W wyrób polski | 4 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
120 | Lutownica transformatorowa 80W TEX wyrób polski | 4 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
121 | Ładowarka do akumulatorów żelowych 6V i 12V | 1 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Łącznik 1 biegunowy LPD1241 6A (biały) | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
123 | Łącznik 1-biegunowy, kołyskowy WP-40 kolor biały/czarny | 5 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
124 | Łącznik dwugrupowy /świecznikowy (do montażu w ramki) p/t kolor biały | 50 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
125 | Łącznik jednobiegunowy (do montażu w ramki) p/t kol. biały | 100 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Łącznik schodowy (do montażu w ramki) p/t kolor biały | 5 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
127 | Łącznik zmienny „światło” (do montażu w ramki) p/t kolor biały | 5 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Manipulator FACI 8 pin mini-DIN | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
129 | Manipulator FACI jack 3,5 mm z przejściówką RJ | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
130 | Manipulator FAMOR do panelu OB4251 | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
131 | Modułowy stycznik mocy 230/25-40 – do opisu dołączono zdjęcie poglądowe , dopuszcza się przedstawienie oferty innego producenta lecz o takich samych parametrach. | 5 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
132 | Multimetr elektroniczny np.. UNIT-T UT890C lub równoważny o takich samych lub lepszych parametrach | 8 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Narożnik listwy 100 x 50 LEGRAND | 40 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
134 | Naświetlacz LED 10W IP65 4000K | 5 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
135 | Naświetlacz LED 10W IP65 4000K z cz. ruchu | 5 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
136 | Naświetlacz LED 50W IP65 4000K | 5 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
137 | Naświetlacz LED 50W IP65 4000K z cz. Ruchu | 5 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
138 | Opaska kablowa 2,5/100mm biała | 300 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
139 | Opaska kablowa 2,5/200mm biała | 300 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
140 | Opaska kablowa 2,5/60mm biała | 300 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
141 | Opaska kablowa 4,5/200mm biała | 100 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
142 | Opaska kablowa 4,5/250mm biała | 300 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
143 | Opaska kablowa 4,5/360mm biała | 300 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
144 | Opaska kablowa 4,5/430mm biała | 200 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
145 | Opaska kablowa 4,8/500mm biała | 200 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
146 | Opaska kablowa od 7 do 8/540mm biała | 100 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
147 | Oprawa awaryjna LED 3h SA nie mniej niż 7W | 20 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
148 | Oprawa hermetyczna LED 2x120 KOBI 32W na świetlówki T8 | 50 | Szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
149 | Oprawa kloszowa ZEFIR 2X18W do tub LED 2x120cm | 50 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
150 | Oprawa rastrowa do LED (4x18W) (p/t do OWA) | 25 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
151 | Oprawa rastrowa do LED 2x120cm n/t | 30 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
152 | Oprawa rastrowa do LED 4x60cm n/t | 20 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
153 | Oprawa uliczna LED 70W drogowa KOBI | 5 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
154 | Oprawka ceramiczna E27 z uchwytem L | 150 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
155 | Oprawka świetlówki 377/T8 G13 lub równoważna w wymiarach i sposobie mocowania | 400 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
156 | Oprawka świetlówki YA-9 T8 (bez blaszki) | 150 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
157 | Oprawka świetlówki YA-9 T8 (z blaszką) | 150 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
158 | Oprawka zapłonnika 376 | 50 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
159 | Oprawka żarówki E 14 plastikowa | 30 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
160 | Osram Dulux S 9W/827 - 2-Piny lub równoważna o takich samych parametrach | 80 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
161 | Panel LED 4000K 4000l (p/t, do OWA, klosz mleczny) | 15 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
162 | Panel LED 4000K min.3400l (n/t, klosz mleczny) 60x60cm | 15 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
163 | Panel LED 40W 60cm x 60 cm 4000K n/t | 15 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
164 | Panel LED 40W 60cm x 60 cm 4000K p/t | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
165 | Pasta do lutowania 250g | 5 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
166 | Patch cord RJ45, kat. 5e UTP, szary, 10m | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
167 | Patch cord RJ45, kat. 5e UTP, szary, 1m | 20 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
168 | Patch cord RJ45, kat. 5e UTP, szary, 2m | 20 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
169 | Patch cord RJ45, kat. 5e UTP, szary, 3m | 20 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
170 | Patch cord RJ45, kat. 5e UTP, szary, 5m | 20 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
171 | Pierścień dystansowy 12mm do PK60 | 25 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
172 | Pierścień dystansowy 24mm do PK60 | 25 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
173 | Plafon P2/1 | 5 | szt |  |  |  | 0 | 0 | 0
174 | Plecionka lutownicza 1mm x 1,5m | 5 | op. |  |  |  | 0 | 0 | 0
175 | Plecionka lutownicza 2mm x 1,5m | 10 | op. |  |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Pokrywa uniwersalna do puszek 80mm | 100 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
177 | Próbnik elektryczny FAZER 777 | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Próbnik napięcia NEON | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Przedłużacz 10m z uziemieniem biały/czarny | 4 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Przedłużacz 1,5m x 3 gniazda z uziemieniem biały/czarny | 30 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
181 | Przedłużacz 1,5m x 3 gniazda z uziemieniem biały/czarny z wyłącznikiem | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
182 | Przedłużacz 3m x 5 gniazd z filtrem przepięciowym, uziemieniem , biały/czarny | 30 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
183 | Przedłużacz 3m x 5 gniazd z uziemieniem biały/czarny | 30 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
184 | Przedłużacz 3m x 5 gniazd z uziemieniem biały/czarny z wyłącznikiem | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
185 | Przedłużacz 5m x 5 gniazd z filtrem przepięciowym, uziemieniem , biały/czarny | 30 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
186 | Przedłużacz 5m x 5gniazd z uziemieniem biały/czarny | 30 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
187 | Przedłużacz 5m x 5gniazd z uziemieniem biały/czarny z wyłącznikiem | 5 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
188 | Przedłużacz bębnowy na bębnie 25m 3x2,5mm, 4 gniazda | 2 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
189 | Przedłużacz bębnowy na bębnie 50m 3x2,5mm, 4 gniazda | 2 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
190 | Przekaźnik 2C0 8A 48V AC F40-52-8-048-0000 | 2 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
191 | Przekaźnik bistabilny BIS411 | 5 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
192 | Przekaźnik czasowy PCU-507 230v | 1 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
193 | Przekaźnik miniaturowy 1P 16A 24V DC RTII (stopień szczelności) | 2 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
194 | Przekaźnik przeciążeniowy ZB 32-32 | 1 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
195 | Przełącznik kołyskowy dwubiegunowy dwupozycyjny (DPDT) 10A250V (3pozycje w tym 1 stabilna) (21-15) | 5 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
196 | Przełącznik kołyskowy dwubiegunowy jednopozycyjny podświetlany 16A250V (10,6-28,5) | 6 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
197 | Przełącznik kołyskowy dwubiegunowy jednopozycyjny podświetlany 16A250V (21,7-28,5) | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
198 | Przełącznik kołyskowy okrągły 6A250V (fi 14) | 5 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
199 | Przetwornica UPS SINUSPRO - 1000W (12V/230V/1000W) + akumulator AGM 100Ah/12V | 1 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
200 | Przewód DY 1x0,5 / 750V | 0.5 | km |  |  |  | 0 | 0 | 0
201 | Przewód LGY16 H07V-K czarny | 0.3 | km |  |  |  | 0 | 0 | 0
202 | Przewód LGY16 H07V-K niebieski | 0.1 | km |  |  |  | 0 | 0 | 0
203 | Przewód LGY16 H07V-K żółto-zielony | 0.05 | km |  |  |  | 0 | 0 | 0
204 | Przewód OMY 2x1 H03VV-F | 0.05 | km |  |  |  | 0 | 0 | 0
205 | Przewód OMY 3x0,5 | 0.1 | km |  |  |  | 0 | 0 | 0
206 | Przewód OMY 3x1,5 | 0.3 | km |  |  |  | 0 | 0 | 0
207 | Przewód OMY 5x1,5 | 0.1 | km |  |  |  | 0 | 0 | 0
208 | Przewód OMYp 2x1 H03VVH2-F | 0.05 | km |  |  |  | 0 | 0 | 0
209 | Przewód OW 3x1,5 H0%RR-F | 0.1 | km |  |  |  | 0 | 0 | 0
210 | Przewód OW 3x2,5 H05RR-F | 0.1 | km |  |  |  | 0 | 0 | 0
211 | Przewód OW 4x2,5 H05RR-F | 0.1 | km |  |  |  | 0 | 0 | 0
212 | Przewód OW 5x4 H05RR-F gumowy | 0.1 | km |  |  |  | 0 | 0 | 0
213 | Przewód YDY 5x1,5 450/750V | 0.2 | km |  |  |  | 0 | 0 | 0
214 | Przewód YDY 5x2,5 450/750V | 0.2 | km |  |  |  | 0 | 0 | 0
215 | Przewód YDYp 3x1,5 450/750V | 1.3 | km |  |  |  | 0 | 0 | 0
216 | Przewód YDYp 3x2,5 450/750V | 1.5 | km |  |  |  | 0 | 0 | 0
217 | Przewód YDYp 4x1,5 450/750V | 0.5 | km |  |  |  | 0 | 0 | 0
218 | Przewód YDYp 5x2,5 450/750V | 0.5 | km |  |  |  | 0 | 0 | 0
219 | Przewód YDYp 5x6 450/750V | 0.2 | km |  |  |  | 0 | 0 | 0
220 | Przewód zasilający 230V złącze C/E/F męskie/IEC 320C13 żeńskie proste 5m | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
221 | Przewód zasilający 230V złącze C/E/F męskie/IEC 320C13 żeńskie proste 3m | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
222 | Przewód zasilający 230V złącze C/E/F męskie/IEC 320C13 żeńskie proste 1,5m | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Przewód zasilający 230V złącze C/E/F męskie/IEC 320C13 żeńskie kątowe 5m | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
224 | Przewód zasilający 230V złącze C/E/F męskie/IEC 320C13 żeńskie kątowe 3m | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
225 | Przewód zasilający 230V złącze C/E/F męskie/IEC 320C13 żeńskie kątowe 1,5m | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
226 | Przycisk dzwonkowy natynkowy SIMON IP54 | 5 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
227 | Przycisk PPOŻ natynkowy 1Z1R czerwony , zwalniany samoczynnie bez sygnalizacji | 2 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Przycisk przywoławczy Pk-3 | 20 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
229 | Puszka na tynk IP44 75x75 | 100 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
230 | Puszka naścienna podwójna | 100 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Puszka pasująca do gniazd , łączników i ramek występujących w ofercie
231 | Puszka naścienna pojedyncza | 100 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Puszka pasująca do gniazd , łączników i ramek występujących w ofercie
232 | Puszka naścienna potrójna | 70 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Puszka pasująca do gniazd , łączników i ramek występujących w ofercie
233 | Puszka natynkowa P075 85x85x40 IP44 4x2,5mm² | 2 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
234 | Puszka PK60 do płyt gipsowych łączeniowa | 50 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
235 | Puszka PK60 do płyt gipsowych | 50 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
236 | Puszka PK60 głęboka | 100 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
237 | Puszka PK60 głęboka łączeniowa | 150 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
238 | Puszka PK60 płytka | 20 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
239 | Puszka PK60 płytka łączeniowa | 20 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
240 | Ramka pięciokrotna kolor biały | 5 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Ramki pasujące do gniazd i łączników występujących w ofercie
241 | Ramka poczwórna kolor biały | 5 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Ramki pasujące do gniazd i łączników występujących w ofercie
242 | Ramka podwójna kolor biały | 150 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Ramki pasujące do gniazd i łączników występujących w ofercie
243 | Ramka pojedyncza kolor biały | 250 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Ramki pasujące do gniazd i łączników występujących w ofercie
244 | Ramka potrójna kolor biały | 100 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Ramki pasujące do gniazd i łączników występujących w ofercie
245 | Rękawice elektroizolacyjne 20kV rozmiar 10 | 1 | pary |  |  |  | 0 | 0 | 0
246 | Rękawice elektroizolacyjne nr 10 ERE2,5kV-10 | 1 | pary |  |  |  | 0 | 0 | 0
247 | Rozdzielnica hermetyczna RH-12/z IP65 drzwi dymne z zamkiem | 1 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
248 | Rozdzielnica modułowa 1x12 natynkowa drzwi transparentne IP42 (N+PE) | 1 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
249 | Rozdzielnica modułowa 1x4 natynkowa drzwi transparentne IP42 (N+PE) | 1 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
250 | Rozdzielnica modułowa 1x8 natynkowa drzwi transparentne IP42 (N+PE) | 1 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
251 | Rura 25 karbowana RKGL peszel 320N | 100 | mb |  |  |  | 0 | 0 | 0
252 | Spoiwo lc60 1mm (cyna) 250g | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
253 | Spoiwo lx933 2,5mm (cyna) 250g | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
254 | Statecznik ELX c 418.204 nr 188318 | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
255 | Stycznik EATON Z-SCH230/25-40 | 8 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
256 | Stycznik elektryczny Schneider LC1D25P7 lub równoważny | 5 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
257 | Stycznik mocy DILM25-10 (230V 50, 240V60Hz) I =5A (AC-3)1Z 0R | 2 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Stycznik mocy DILM25-10 (24V 50/60Hz) I =5A (AC-3)1Z 0R | 2 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
259 | Sznur skrętny telefoniczny z modemem ,kolor biały/czarny, 4 m | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
260 | Szybko złączka do gniazd LEGRAND MOSAIC | 200 | Szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
261 | Świetlówka D 18W/840 G24D-2 2PIN | 50 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
262 | Świetlówka D/E 18W/830 G24Q-Z 4PIN | 50 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
263 | Świetlówka D/E 26W/840 G24Q-3 4PIN | 100 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
264 | Świetlówka F15 T8 18W/840 4000K | 700 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
265 | Świetlówka F15 T8 18W/865 od 6000K do 6500K | 100 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
266 | Świetlówka F15 T8 36W/840 4000K | 400 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
267 | Świetlówka F15 T8 36W/865 od6000K do 6500K | 30 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
268 | Świetlówka FH 14W/840 T5 | 250 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
269 | Świetlówka kołowa Master TL-E 22W/230V G10g | 15 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
270 | Świetlówka LED T8 18W/230V 1200mm 4000K min. 1700lm zaś. jednostronne | 350 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
271 | Świetlówka LED T8 9W/230V 600mm 4000K min. 860lm zaś. jednostronne | 700 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
272 | Świetlówka liniowa T5 8W/230V | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
273 | Świetlówka master TL-E Super 80-22W G10G840 (kołowa) | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Świetlówka T10 11W/K G23 | 50 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
275 | Świetlówka T5 80W | 70 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Świetlówka T5/840 13W/230V | 30 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
277 | Taśma aluminiowa 10x1 | 1 | kg |  |  |  | 0 | 0 | 0
278 | Taśma dymo 12mmx7m D1 biała czarny druk | 2 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
279 | Taśma dymo 19mmx7m D1 biała czarny druk | 2 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
280 | Taśma dymo 6mmx7m D1 biała czarny druk | 2 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Taśma dymo 9mmx7m D1 biała czarny druk | 2 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
282 | Taśma izolacyjna 19/20 wybór koloru podczas zamówienia | 60 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
283 | Taśma piankowa dwustronna ultra strong 6mb x 17mm | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
284 | Taśma samo wulkanizująca 19x10m | 5 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
285 | Tester do akumulatorów żelowych np.. ACT 612 lub równoważny | 1 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
286 | Uchwyt wbijany uwh-3 do przewodu YDYp 3x1,5 i 3x2,5 | 200 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Uchwyt wbijany uwt-2 do przewodu YDYp 3x1,5 i 3x2,5 | 200 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
288 | UPS GREEN CELL 1000VA/600W | 2 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
289 | UPS GREEN CELL 2000VA/1400W | 2 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
290 | Wentylator biurkowy biały/czarny 30-40cm | 20 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
291 | Wentylator łazienkowy Ø100 kolor biały | 6 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
292 | Wentylator łazienkowy Ø120 kolor biały | 6 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
293 | Wentylator łazienkowy Ø150 kolor biały | 6 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
294 | Wentylator łazienkowy Ø200 kolor biały | 2 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
295 | Wentylator stojący biurowy biały/czarny 40-50cm | 30 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
296 | Wkładka topikowa 10A BIWTS | 20 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
297 | Wkładka topikowa 16A BIWTS | 20 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
298 | Wkładka topikowa 20A BIWTS | 20 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
299 | Wkładka topikowa 25A BIWTS | 20 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Wkładka topikowa 63A BIWTS | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
301 | Wkładka topikowa cylindryczna CH14x51 25A | 1 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
302 | Wkładka topikowa cylindryczna CH14x51 32A | 1 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
303 | Wkładka topikowa cylindryczna CH22x58 80A | 1 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
304 | Wkładka topikowa D02 20A | 1 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
305 | Wkładka topikowa przemysłowa WT 00C/gG 100A | 1 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Wkładka topikowa przemysłowa WT 00C/gG 125A | 1 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
307 | Wkładka topikowa przemysłowa WT 00C/gG 20A | 1 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
308 | Wkładka topikowa przemysłowa WT 00C/gG 25A | 1 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
309 | Wkładka topikowa przemysłowa WT 00C/gG 32A | 1 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Wkładka topikowa przemysłowa WT 00C/gG 40A | 1 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
311 | Wkładka topikowa przemysłowa WT 00C/gG 50A | 1 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
312 | Wkładka topikowa przemysłowa WT 00C/gG 63A | 1 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
313 | Wkładka topikowa przemysłowa WT 00C/gG 80A | 1 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
314 | Wtyczka kątowa WT16 2P+Z kolor biały | 60 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
315 | Wtyczka prosta WT16 2P+Z kolor biały | 40 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
316 | Wtyczka przenośna 16A 5PIN 400V | 10 | Szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
317 | Wtyczka przenośna 32A 5PIN 400V | 10 | Szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
318 | Wtyk RJ-45 kat. 5e na drut | 200 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
319 | Wtyk tel. 6P4C | 200 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
320 | Wyłącznik nad prądowy S-301 RX3 1P B10A | 25 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
321 | Wyłącznik nad prądowy S-301 RX3 1P B16A | 25 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
322 | Wyłącznik nad prądowy S-301 RX3 1P B20A | 25 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
323 | Wyłącznik nad prądowy S-301 TX3 1P B10A | 25 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
324 | Wyłącznik nad prądowy S-301 TX3 1P B16A | 25 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
325 | Wyłącznik nad prądowy S-303 TX3 3P B16A | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
326 | Wyłącznik nad prądowy S-303 TX3 3P B20A | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
327 | Wyłącznik nad prądowy S-303 TX3 3P B25A | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
328 | Wyłącznik nad prądowy S-303 TX3 3P B32A | 3 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
329 | Wyłącznik nad prądowy S-303 TX3 3P B40A | 3 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
330 | Wyłącznik nad prądowy S-303 TX3 3P B50A | 3 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
331 | Wyłącznik nad prądowy S-303 TX3 3P B63A | 3 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
332 | Wyłącznik nadprądowy S-303 C32A | 3 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
333 | Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A/30mA | 5 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
334 | Wyłącznik różnicowoprądowy P302 2P 25A 30mA TYP AC | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
335 | Wyłącznik różnicowoprądowy P302 2P 40A 30mA TYP AC | 2 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
336 | Wyłącznik różnicowoprądowy P304 4P 25A 30mA TYP AC | 3 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
337 | Wyłącznik różnicowoprądowy P304 4P 40A 30mA TYP AC | 2 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
338 | Wyłącznik różnicowoprądowy P312 2P B16A 30mA TYP AC | 20 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
339 | Wyłącznik silnikowy 3P 2,5kW 4-6,3A M-250 6,3 | 5 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
340 | Zapłonnik 4-22W | 300 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
341 | Zapłonnik 4-80W | 400 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
342 | Zasilacz laboratoryjny z regulacją napoięcia natężenia prądu np.. POWERLAB 305 II lubn równoważny | 2 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
343 | Zatrzaskowa listwa kablowa 100 x 50 LEGRAND | 40 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
344 | Zestaw rurek termokurczliwych długość 10 cm (op. =100 szt.), różne średnice, wielokolorowe np.. Orno OR-AE-13141 lub równoważne | 5 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
345 | Zestaw wkrętaków izolowanych 1000V VDE/ 13 szt. Z wymiennymi elementami systemem szybko-wymiennym grotów; wykonane z wysokogatunkowej stali stopowej S2; trwałe i odporne na odkształcenia i uszkodzenia; utwardzana i piaskowana końcówka robocza; grot wkrętaków izolowany i magnetyczny; dwukomponentowa rękojeść z profilowaną powierzchnią antypoślizgową swiekszająca siłe dokręcania i bezpieczeństwo pracy | 10 | kpl. | Wkrętaki płaskie: 1,2x6,5x100mm; 1,0x5,5x100mm; 0,8x4,0x100mm; 0,5x3,0x100mm; Wkretaki krzyżowe: PH2X100mm;PH1x80mm; PZ2x100mm; PZ1x80mm; Wkrętaki torx: T10x100mm; T15x100mm; T20x100mm; Próbnik napięcia 140 mmm |  |  | 0 | 0 | 0
346 | Złączka 12TOR 4mm pomarańczowa | 100 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
347 | Złączka 12TOR 6mm pomarańczowa | 100 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
348 | Złączka listwy 100 x 50 LEGRAND | 30 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
349 | Złączka Wago 2x4mm (221x412) zaciskane , transparentne | 400 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
350 | Złączka Wago 3x4mm (221x413) zaciskane , transparentne | 400 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
351 | Złączka Wago 4x2,5mm (2273x204) transparentne | 400 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Złączka Wago 5x4mm (221x415) zaciskane , transparentne | 300 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
353 | Żarnik D10 J78 60W/230 | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
354 | Żarówka 15W 230V E14 do lodówek | 50 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
355 | Żarówka 24V 5W 1 pin LED | 50 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Żarówka 25W 110V E27 | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Żarówka 25W 230V E14 do piekarnika | 5 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
358 | Żarówka 25W 230V E27 | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
359 | Żarówka 40W 230V E27 | 20 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
360 | Żarówka 60W 230V E27 | 10 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
361 | Żarówka G4 20W/EK/12V | 5 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
362 | Żarówka LED 230V E14 4000K min- 900lm świecowa | 150 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
363 | Żarówka LED 230V E27 4000K min- 1000lm | 500 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Żarówka LED 230V E27 4000K min- 1300lm | 1000 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Żarówka Led 24V/10W E27 | 100 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
366 | Żarówka LED 7W 230V GU10 4000K min- 550lm | 200 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
367 | Żarówka LED G4 płaska/talerz 5W/12V | 5 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
368 | Żarówka LED MR16 12V/4,5W | 5 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
369 | Żarówka R50 E14/230V z odbłyśnikiem | 5 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
370 | Żarówka R63 E27/230V/60W z odbłyśnikiem | 50 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
371 | Żarówka R63 LED E27/230V/12W | 50 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
372 | Żarówka sygnalizacyjna BA15D 24V (samochodowa) | 40 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
373 | Żarówka sygnalizacyjna BA15F 24V (samochodowa) | 40 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
Elektroniczny podpis Wykonawcy