Załącznik nr 9 do SWZ

Postępowanie 133/2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia i postanowienia ogólne.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, dla zadania. pn. „Remont pomieszczeń w budynku nr 5, Zakład Rehabilitacji – Fizykoterapia”

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmują niżej wymienione prace::

a) Roboty budowlane:

Pom. 1/172

- skucie okładziny ściennej z płytek

- zerwanie podłogi z tworzyw sztucznych

- rozebranie sufitu 60x60

- wyrównanie powierzchni ścian  i podłogi

- malowanie powierzchni ścian i sufitu, grzejników, parapetów

- ułożenie nowego sufitu 60x60

- ułożenie wykładziny podłogowej typu tarkett

- ułożenie okładziny ściennej typu tarkett przy umywalce

- poszerzenie otworu drzwiowego, wymiana nadproża

- wymiana drzwi wraz z ościeżnicą

- wymiana okien wraz z roletami wewnętrznymi

- wymiana kratek wentylacyjnych

- wyposażenie pomieszczenia zgodnie ze specyfikacją

- wywiezienie materiałów z rozbiórek

Pom. 1/195

- skucie okładziny ściennej z płytek

- zerwanie podłogi z tworzyw sztucznych

- wyrównanie powierzchni ścian i podłogi

- malowanie powierzchni ścian i sufitu, grzejników, parapetów

- ułożenie wykładziny podłogowej typu tarkett

- poszerzenie otworów drzwiowych, wymiana nadproża

- wymiana drzwi wraz z ościeżnicą

- wymiana okien wraz z roletami wewnętrznymi

- wymiana kratek wentylacyjnych

- wyposażenie pomieszczenia zgodnie ze specyfikacją

- odmalowanie krat

- odnowienie drabinek

- wywiezienie materiałów z rozbiórek

Pom. 1/196

- skucie okładziny ściennej z płytek

- zerwanie podłogi z tworzyw sztucznych

- wyrównanie powierzchni ścian i podłogi

- malowanie powierzchni ścian i sufitu, grzejników, parapetów

- ułożenie wykładziny podłogowej typu tarkett

- poszerzenie otworów drzwiowych, wymiana nadproża

- wymiana drzwi wraz z ościeżnicą

- wymiana okien wraz z roletami wewnętrznymi

- wymiana kratek wentylacyjnych

- wyposażenie pomieszczenia zgodnie ze specyfikacją

- odmalowanie krat

- odnowienie drabinek

- wywiezienie materiałów z rozbiórek

Pom. 1/197

- skucie okładziny ściennej z płytek

- zerwanie podłogi z tworzyw sztucznych

- wyrównanie powierzchni ścian i podłogi

- wykonanie zabudowy rury

- malowanie powierzchni ścian i sufitu, grzejników, parapetów

- ułożenie wykładziny podłogowej typu tarkett

- poszerzenie otworów drzwiowych, wymiana nadproża

- wykucie drzwi

- zabudowa otworu drzwiowego

- wymiana okien wraz z roletami wewnętrznymi

- wymiana kratek wentylacyjnych

- wyposażenie pomieszczenia zgodnie ze specyfikacją

- odmalowanie krat

- odnowienie drabinek

- wywiezienie materiałów z rozbiórek

Pom. 1/6

- demontaż drzwi PCV przesuwnych

- rozebranie wykładziny ściennej z płytek i posadzki

- skucie nierówności

- rozebranie ścianki

- wywiezienie gruzu

- wykonanie tynków i gładzi

- malowanie z gruntowaniem ścian i sufitów

- wykonanie warstw wyrównawczych posadzki

- ułożenie tarkiettu na posadzce

Korytarz 1/A

- demontaż drzwi dwuskrzydłowych

- demontaż ścianki gk

- montaż ścianki gk

- ponowny montaż drzwi dwuskrzydłowych z rozbiórki

b) Instalacje elektryczne:

- wykucie bruzd

- demontaż gniazd

- demontaż łączników

- demontaż puszek

- demontaż opraw oświetleniowych

- ułożenie przewodów kabelkowych

- zaprawienie bruzd

- montaż puszek

- montaż gniazd

- montaż łączników

- montaż opraw oświetleniowych

- wykonanie badań i pomiarów

Umiejscowienie gniazdek i włączników należy uzgodnić z użytkownikiem.

W pom. 1/6 w zakresie jest tylko wymiana opraw oświetleniowych.

Wykonawca wykona inwentaryzację instalacji elektrycznej.

c) Instalacje sanitarne:

1.Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej typu Multisplit dla pomieszczeń 1/195, 1/196 oraz 1/197:

- dostawa i montaż fabrycznie nowej jednostki wewnętrznej ściennej klimatyzatora o mocy 3,5 kW dla pomieszczenia 1/195

- dostawa i montaż fabrycznie nowej jednostki wewnętrznej ściennej klimatyzatora o mocy 3,5 kW dla pomieszczenia 1/197

- dostawa i montaż fabrycznie nowej jednostki wewnętrznej ściennej klimatyzatora o mocy 2,6 kW dla pomieszczenia 1/196

- dostawa i montaż fabrycznie nowej jednostki zewnętrznej klimatyzatora o mocy około 7,5 kW na ścianie budynku na podkonstrukcji stalowej

- dostawa i montaż instalacji freonowej od każdej jednostki wewnętrznej do wspólnej jednostki zewnętrznej

- dostawa i montaż instalacji skroplinowej od każdego klimatyzatora

- dostawa i montaż instalacji zasilającej do jednostki zewnętrznej wraz z zabezpieczeniami

- dostawa i montaż instalacji komunikacyjnej pomiędzy każdą jednostką wewnętrzną a jednostką zewnętrzną

- dostawa i montaż na uchwytach pilotów do sterowania klimatyzatorami w każdym pomieszczeniu

- dostawa i montaż systemowych koryt instalacyjnych maskujących wykonywaną instalację

- przeprowadzenie niezbędnych prób szczelności, osuszania, pomiarów elektrycznych

- uzupełnienie instalacji odpowiednią ilością czynnika chłodniczego

- uruchomienie urządzeń wraz z protokołem z ilością i rodzajem czynnika chłodniczego w układzie i w razie konieczności zgłosić do CRO

- wykonanie przekuć przez ściany murowane, ich uszczelnienie i obrobienie

- przeprowadzenie szkolenia

2.Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej typu split dla pomieszczenia 1/172:

- dostawa i montaż jednostki wewnętrznej klimatyzatora o mocy 2,6 kW dla pomieszczenia 1/172

- dostawa i montaż jednostki zewnętrznej klimatyzatora o mocy około 2,6 kW

- dostawa i montaż instalacji freonowej od każdej jednostki wewnętrznej do wspólnej jednostki zewnętrznej

- dostawa i montaż instalacji skroplinowej od klimatyzatora

- dostawa i montaż instalacji zasilającej do jednostki zewnętrznej wraz z zabezpieczeniami

- dostawa i montaż instalacji komunikacyjnej pomiędzy jednostką wewnętrzną a jednostką zewnętrzną

- dostawa i montaż na uchwytach pilotów do sterowania klimatyzatorem w pomieszczeniu

- dostawa i montaż systemowych koryt instalacyjnych maskujących wykonywaną instalację

- przeprowadzenie niezbędnych prób szczelności, osuszania, pomiarów elektrycznych

- uzupełnienie instalacji odpowiednią ilością czynnika chłodniczego

- uruchomienie urządzeń wraz z protokołem z ilością i rodzajem czynnika chłodniczego w układzie

- wykonanie przekuć przez ściany murowane, ich uszczelnienie i obrobienie

- przeprowadzenie szkolenia

Wszystkie prace będą nadzorowane przez kierownika budowy, kierownika robót sanitarnych
i elektrycznych posiadających odpowiednie uprawnienia.

Szczegółowy zakres prac, określają następujące dokumenty :

- Specyfikacja warunków zamówienia,

- Przedmiar robót,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Sporządziła: Natalia Michalak