Załącznik nr 16 do SWZ                                                                                                                                                      Załącznik nr 4 do umowy

WARUNKI ORGANIZACJNE

Prace remontowe wewnętrzne :

Dopuszcza się prowadzenie wszelkich robót wewnętrznych zgodnych z przedmiarem robót w godzinach od 7.00 do godziny 18.00.

Przed rozpoczęciem prac należy wydzielić teren remontu.

Wykonawca musi uwzględnić fakt, że prace remontowe będą prowadzone w budynku czynnego szpitala. Na kondygnacjach w których przewidziane jest prowadzenie robót budowlanych znajdują się czynne jednostki szpitala.

Organizacja prac musi uwzględniać w sposób bezwzględny  zapewnienie ciągłego dostępu personelu 
i pacjentów do pozostałej części szpitala, nieprzerwane udzielanie świadczeń medycznych oraz nieprzerwane dostawy wszystkich mediów oraz materiałów związanych z udzielaniem świadczeń medycznych a także ciągłe działanie wszystkich instalacji w pozostałych czynnych częściach budynku.

Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się i podpisać oświadczenie wykonawcy dot. przepisów BHP, procedura PR30_P06_F1_W1.

Zagospodarowanie / zutylizowanie wytworzonych odpadów odbywać się będzie zgodnie z  obowiązującą ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.  (t.j. Dz.U.2022.699 z późn. zm.), przy czym Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania / zutylizowania wytworzonych odpadów jako wytwórca odpadów, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 - na własny koszt. Natomiast odpady w postaci metalu będą składowane do kontenera podstawionego przez Zamawiającego. Protokół zdawczy podpisuje osoba nadzorująca umowę.

Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykonania robót zgodnie z przepisami BHP, zabezpieczenia  zewnętrznego i wewnętrznego miejsca robót, uprzątnięcia pomieszczeń oraz terenu zewnętrznego 
w przypadku jego zabrudzenia lub zaśmiecenia - niezwłocznie po zakończeniu robót w danym dniu.