Bydgoszcz dnia: 2023-11-30

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 8874 /23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne materiałów elektrycznych i hydraulicznych. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 127/2023 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej” SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

| Pytanie nr 3 Poz. 1 Czy bateria zlewozmywakowa łokciowa ma być ścienna czy stojąca? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga baterii zlewozmywakowej łokciowej ściennej. Poz. 2 Czy bateria natryskowa ma być z mieszaczem czy na pokrętła? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga baterii natryskowej z mieszaczem. Poz. 13 Czy deska sedesowa ma być twarda z duroplastu zawiasy metalowe, wolnoopadająca? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga deski, z wolnym i cichym opadaniem, twardej, wykonanej z duroplastu, z metalowymi zawiasami Poz. 15 Czy chodzi o głowicę do baterii DEANTE fi 35? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający popełnił omyłkę pisarską- chodzi o głowicę do baterii mieszaczowej firmy Deante o głowicy 35 mm. Zamawiający w dniu 28.11.2023 przesłał na stronę poprawiony i aktualny formularz cenowy. Poz.16,17 Czy chodzi o głowice do baterii mieszaczowej niskie? Odpowiedź Zamawiającego: Tak Zamawiający wymaga głowicy do baterii mieszaczowej niskiej Poz. 25-34 Czy jednostką miary powinna być sztuka, czy może jako komplet Zamawiający ma na myśli grzejniki wraz z wieszakami higienicznymi do zamocowania na ścianie? Dodam, że w przypadku grzejników higienicznych nie są one sprzedawane przez producentów w komplecie, ale należy je doliczyć oddzielnie Grzejniki higieniczne z podejściem bocznym mają oznaczenie H20, a z dolnym V20 lub V30, czyli bez radiatorów - prosimy o poprawienie opisu Odpowiedź Zamawiającego: W poz. 23-43 jednostką miary ma być komplet a w jego skład wchodzi grzejnik z odpowietrznikiem, korkiem i zawiesiami Zamawiający w dniu 28.11.2023 przesłał na stronę poprawiony i aktualny formularz cenowy. W w/w pozycjach w formularzu cenowym w opisie pozycji nie ma ujętych oznaczeń. Poz. 35-42 Czy jednostką miary powinna być sztuka, czy może jako komplet Zamawiający ma na myśli grzejniki wraz z wieszakami do zamocowania na ścianie? Odpowiedź Zamawiającego: W poz. 23-43 jednostką miary ma być komplet a w jego skład wchodzi grzejnik z odpowietrznikiem, korkiem i zawiesiami Zamawiający w dniu 28.11.2023 przesłał na stronę poprawiony i aktualny formularz cenowy. Poz. 63 Czy kolano ma być ocynk 11/2 czy ze stali nierdzewnej? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga kolana ze stali nierdzewnej. Poz. 94-100 Czy chodzi o kołnierze gwintowane ocynkowane? Odpowiedź Zamawiającego: Tak Zamawiającemu chodzi o kołnierze gwintowane ocynkowane. Poz. 143 i poz. 146 Czy obydwie pozycje mają jednakowy opis? Odpowiedź Zamawiającego: Tak w pozycji 143 i 146 Zamawiający wymaga tego samego produktu (w pozycji 143 należy ująć wycenę 5 sztuk a w pozycji 146 wycenę jednej sztuki. |  |
| --- | --- |

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. M. Sierek – tel. 261 417 449

Data: 30.11.2023 r.