
Kraków dnia: 2023-12-01
Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Dostawa wielofunkcyjnego przyrządu pomiarowego dla WIMiC KC.zp.272-648/23” – znak sprawy KC.zp.272-648/23.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Treść zapytań brzmi następująco: 1 

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o lepszych parametrach, tj. o szerszych zakresach pomiarowych od wymaganych?

2. Czy Zamawiający dopuści miernik z pamięcią wewnętrzną do 8000 kompletów wyników.  Zbierane dane można przenieść do komputera za pomocą złącza USB. Proponowane urządzenie nie posiada karty pamięci.

3.  Czy Zamawiający wymaga dostawy samego miernika, bez elektrod?
Odpowiedź Zamawiającego:



Ad.1 Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o szerszych zakresach pomiarowych, ponieważ przedstawiony zakres parametrów jest optymalny do przeprowadzenia badań zaplanowanych do wykonania z wykorzystaniem urządzenia.
Ad.2 Zamawiający dopuszcza urządzenie  z pamięcią wewnętrzną, które umożliwia kopiowanie  zebranych danych za pomocą złącza USB.

Ad. 3 Zamawiający wymaga dostarczenia samego miernika, bez elektrod.
1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


