## Arkusz1
PAKIET 3 - Stabilizacja kręgosłupa szyjnego, lędźwiowego i stawu krzyżowo-biodrowego CPV: 33183100-7
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Nr katalogowy | Ilość w kpl | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT w zł | Termin ważności (min. 12 m-cy) | Producent
1 | Zestaw implantów do trójpunktowej stabilizacji stawu biodrowo-krzyżowego (SI Joint) z możliwością kompresji, implantowanych z minimalnie inwazyjnego dostępu bocznego. Wszystkie implanty dostępne w różnych wariantach dopasowanych do anatomii pogranicza biodrowo-krzyżowego. Pojedynczy implant złożony z dwóch współpracujących części biodrowej mm oraz krzyżowej. Konstrukcja dwuczęściowa umożliwiająca przeprowadzenie kontrolowanej dystrakcji i kompresji stawu oraz jego blokowania. Implanty porowate z możliwością przerostu tkanką kostną. Możliwość wykonania procedury operacyjnej małoinwazyjnie. 3 śruby do stawu biodrowo-krzyżowego (podać cenę jedn.netto/1 szt: ....); 3 druty Kirschnera jednorazowy (podać cenę jedn.netto/1 szt: ....); 1 trocar jednorazowy (podać cenę jedn.netto/1 szt: ....); |  | 5
2 | Czopy lędźwiowe typu PLIF Implanty wsuwane wykonane ze stopu tytanu technologią 3D. Korpus implantu wypełniony przestrzenną kratownicą o chropowatej strukturze, która sprzyja fuzji bez konieczności stosowania dodatkowych substytutów kości. Implanty w różnych wariantach anatomicznych dostosowanych do kształtu blaszek granicznych – płaskie i kątowe o zmiennej wysokości, na powierzchniach nośnych wyposażonych w płozy jednokierunkowo ułatwiające wprowadzenie w przestrzeń międzytrzonową, a w drugim kierunku zabezpieczające przed wysunięciem/wycofaniem się implantu. Powierzchnie boczne ażurowe dla lepszych przerostów kostnych. |  | 5
3 | Czopy lędźwiowe typuTLIF Lędźwiowy czop międzytrzonowy o kształcie „banana” dostosowany do implantacji z dostępu tylnego transforaminalnego na poziomie od L1 do S1 kręgosłupa. Implant występujący w dwóch odmianach: płaskiej i lordotycznej dla najkorzystniejszego dopasowania do przestrzeni międzytrzonowej i ułożenia na blaszkach granicznych. Powierzchnie nośne implantu zaopatrzone w specjalnie ukształtowane płozy, przeznaczone do samopozycjonowania. Czoło w kształcie pocisku i powierzchnie boczne gładkie umożliwiające kontrolowane przemieszczenie i obrót implantu do kąta 90 stopni w stosunku do kierunku jego wprowadzania. Implant drukowany, dostosowany do przyspieszonego przerastania tkanki kostnej bez konieczności stosowania dodatkowych substytutów kostnych i pokryć specjalnych. |  | 5
4 | Stabilizacja międzytrzonowa odcinka szyjnego kręgosłupa Wsuwana międzytrzonowa klatka szyjna dostosowana do poziomu C3-C7, implantowana z dostępu przedniego. Implanty drukowane ze stopu tytanu. Biomateriał, technologia wykonania i kratownicowa konstrukcja implantu stwarzające warunki do fuzji bez konieczności stosowania dodatkowych materiałów kościozastępczych. Klatka szyjna wykonana w różnych wariantach kształtów dostosowanych do przestrzeni międzytrzonowej. Powierzchnie od strony blaszek kostnych porowate, sprzyjające wrastaniu nowej tkanki kostnej. Zestaw dostarczany w wersji sterylnej z systemem narzędzi i przymiarów niezbędnych do implantacji Komplet: 1 dysk szyjny |  | 5
5 | Stabilizacja szyjna międzytrzonowa ze śrubami Klatka międzytrzonowa szyjna ACIF tytanowa, blokowana wkrętami, wprowadzana z dostępu przedniego do kręgosłupa szyjnego wraz z 2 wkrętami szyjnymi wkręcanymi przez klatkę pod kątem do sąsiadujących trzonów. Klatka wykonana ze stopu tytanu. Powierzchnie ząbkowane górna i dolna zwiększające stabilność osadzenia implantu oraz zapobiegająca jego migracji. Dodatkowo implanty wyposażone w 2 wkręty szyjne, zabezpieczające przed wysunięciem się implantu z przestrzeni międzykręgowej. Skład kompletu: 1 tytanowa klatka międzytrzonowa, 2 wkręty szyjne (tytanowa klatka miedzytrz.- cenę jedn.netto: ....); (wkręt szyjny- cenę jedn.netto: ....); |  | 5
6 | Płytka tytanowa do stabilizacji przedniej kręgosłupa szyjnego Szyjna płytka natrzonowa przeznaczona do stabilizacji kręgosłupa. Dostosowana do poziomu C1-C7, implantowana z dostępu przedniego. Wyposażona w otwory do współpracy z wkrętami szyjnymi oraz blokady zabezpieczające przed wycofywaniem wkrętów. Płytka niskoprofilowa o kształcie dopasowanym do krzywizny kręgosłupa. Możliwość dodatkowej stabilizacji przez płytę implantu międzytrzonowego. Komplet: 1 płytka szyjna; 4 wkręty szyjne. (płyta szyjna- cenę jedn.netto: ....); (wkręt szyjny- cenę jedn.netto: ....); |  | 5
7 | Czop lędźwiowy typu ALIF Lędźwiowy czop międzytrzonowy o kształcie „sierpu księżyca” dostosowany do implantacji z dostępu przedniego lub bocznego na poziomie L1-S1 kręgosłupa. Dostępne czopy lordotyczne z różnym kątem nachylenia powierzchni nośnych. Powierzchnie nośne implantu zaopatrzone w specjalnie ukształtowane płozy, przeznaczone do samopozycjonowania czopa podczas implantacji oraz płozy zabezpieczające przed migracją implantu. Możliwość zastosowania śrub stabilizujących dodatkowo trzon. Implant tytanowy, drukowany, porowaty, umożliwiający osteointegrację i przerost tkanką kostną Komplet: czop + 2 śruby (Czop- cena jedn.netto/1 szt: ........); (Śruba- cena jedn.netto/1 szt: ........); |  | 5
8 | Proteza nierozprężalna trzonu odcinka szyjnego. Implant tytanowy, drukowany w technologii 3D, ażurowy dla przerostu tkanki kostnej, rozmiary od 16 do 50 mm stopniowane co 2 mm, możliwość połaczenia z płytą szyjną. |  | 1
RAZEM
UWAGA: 1. Wykonawca dostarcza implanty na wyznaczony termin zabiegu na podstawie zamówienia podpisanego przez Dyrektora Szpitala. 2. Wykonawca dostarcza instrumentarium na wyznaczony termin zabiegu. 3. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia minimum 2 lekarzy w ośrodku referencyjnym w okresie trwania umowy. 4. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że cena brutto całego Pakietu nie ulegnie podwyższeniu, z zastrzeżeniem § 2 ust. 7 umowy.