## Formularz ZAĆMA
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Komplety operacyjne i kasety oraz użyczenie aparatu do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji Soczewki wewnątrzgałkowe i preparaty wiskoelastyczne
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna, akrylowa, hydrofobowa, - o stopniu uwodnienia równym 0,3% - optyka przedniowypukła sferyczna - współczynnik refrakcji równy 1,55 - rozmiar części optycznej: 6 mm - długość całkowita 13 mm - ukątowanie części haptycznych: 0 stopni - dioptraż: + 6,0 do + 30,0 (co 0,5 D) + 31,0 do +40,0 (co 1,0 D) - obecność filtra UV (przepuszczający maksymalnie 10% promieniowania w zakresie długości fali 395-400 nm) - w komplecie z każdą soczewką kartridż jednorazowego użytku | szt. | 1300
2 | Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna, akrylowa, hydrofobowa, jednoczęściowa - o stopniu uwodnienia równym 0,3% - optyka przedniowypukła z asferyczną powierzchnią tylną - współczynnik refrakcji równy 1,55 - rozmiar części optycznej: 6 mm - długość całkowita 13 mm - ukątowanie części haptycznych: 0 stopni - dioptraż: + 6,0 do + 30,0 (co 0,5 D) - ujemna aberracja sferyczna (- 0,2 µm) na tylnej powierzchni soczewki - w komplecie z każdą soczewką kartridż jednorazowego użytku - obecność filtra UV | szt. | 100
3 | Soczewka jednoczęściowa zwijana asferyczna z filtrem UV i filtrem światła niebieskiego. Materiał: akryl o właściwościachhydrofobowych, stopień uwodnienia poniżej 0,5% i współczynnik refrakcji 1,55 lub wyższy. Zakres mocy: +6,0D do +30,0D (co 0,5D). W komplecie z każdą soczewką kardridż jednorazowego użytku do inplantacji. | szt. | 40
4 | Jałowy jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw, wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji. W skład zestawu powinno wchodzić: | zest | 1300
Kaseta wraz z systemem drenów I/A 1 szt.
Tip 45° wraz z osłonką i komorą testową 1 szt.
Kaniula irygacyjna 27 G 1 szt.
Kaniula do hydrodysekcji 27 G 1 szt.
Cystotom 1 szt.
Obłożenie stolika 140x140 cm 1 szt.
obłożenie na pacjęta 100x120 cm 1 szt.
Nóż slit 2,2 mm 1 szt.
Osłonka plastikowa na oko 1 szt.
Kieliszek 60 mil 1 szt.
Fartuch rozmiar L 2 szt.
Osłomka gazowa na oko 1 szt.
Mikrogąbki 6 szt. 1 szt.
Gazik 5x5 cm 5 szt.
Sączki 1 szt.
Strzykawka 5 ml. 2 szt.
Strzykawka 20 ml. 1 szt.
Strzykawka 3 ml. 1 szt.
5 | Płyn irygacyjny - Jałowy izotoniczny roztwór sodu do śródoperacyjnego płukania wnetrza gałki ocznej w pojemniku o pojemności 500 ml odpowiedznim do oferowanego sprzetu | szt. | 1000
6 | Witrektom przedni kompatybilny z oferowanym aparatem | szt. | 6
7 | Użyczenie aparatu do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji | m-c | 24
|  |  |  | Razem | 0 | x | 0 | 0
Ad.poz.1, 2, 3. Przy składaniu zamówienia Zamawiający jest zobowiązany podać typ kartridża oraz inne dane które pozwolą na identyfikację materiału.
W ramach umowy dostawca przekaże 2 wielorazowe zestawy do implantacji soczewek (indżektor + penseta)
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy (zestaw parametrów wymaganych w załącznik )
| data | [5 empty] | sporządził