## Arkusz1
Lp. | Nazwa | Opis | Rozmiar | Ilość | jm | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Prześcieradło barierowe niepylące | Prześcieradło wykonane z dwóch tkanin. Serweta zasadnicza wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 120 - 130g/m2 i nieprzemakalności min.40cm H2O:dodatkowa warstwa chłonna wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze min 280g/m2 i chłonności min 150%. Wielkosć bariery górnej 130 x 60cm. Prześcieradło zgodne z normą PN-EN13795 z uwzgednieniem późniejszych zmian.Zachowanie barierowości przy min. 100 cyklach prania.Kolor zielony lub niebieski. | 260 x 160cm | 700 | szt |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Serweta barierowa niepyląca | Serweta standardowego ryzyka wykonana z dwóch tkanin. Zasadnicza wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 120- 130g/m2 i nieprzemakalności min. 40 cm H2O; dodatkowa warstwa chłonna wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze min. 280g/m2 i chłonności min 150% .Wielkość bariery cześci górnej 120 x 80cm. Seweta zgodna z normą PN- EN13795 z uwzględnieniem późniejszych zmian.Zachowanie barierowości przy min. 100 cyklach prania. Kolor zielony lub niebieski. | 120 x 80cm | 800 | szt |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Serweta barierowa niepyląca | Serweta standardowego ryzyka wykonana z dwóch tkanin. Zasadnicza wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 120- 130g/m2 i nieprzemakalności min. 40 cm H2O; dodatkowa warstwa chłonna wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze min. 280g/m2 i chłonności min 150% .Wielkość bariery cześci górnej 150 x 150 cm. Seweta zgodna z normą PN- EN13795 z uwzględnieniem późniejszych zmian.Zachowanie barierowości przy min. 100 cyklach prania. Kolor zielony lub niebieski. | 150x150cm | 500 | szt |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Serweta barierowa niepyląca | Serweta standardowego ryzyka wykonana z dwóch tkanin. Zasadnicza wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 120- 130g/m2 i nieprzemakalności min. 40 cm H2O; dodatkowa warstwa chłonna wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze min. 280g/m2 i chłonności min 150% .Wielkość bariery cześci górnej 120 x 120cm. Seweta zgodna z normą PN- EN13795 z uwzględnieniem późniejszych zmian.Zachowanie barierowości przy min. 100 cyklach prania. Kolor zielony lub niebieski. | 120x120cm | 500 | szt |  | 8% | 0 | 0 | 0
5 | Fartuch operacyjny barierowy niepylący wiązany przy szyi na troki, rozmiary kodowane rozmiarami | Fartuch standardowego ryzyka wykonany na bazie dwóch tkanin: pole krytyczne z tkaniny o gramaturze max. 120g/m2, o wysokim poziomie odporności na przesiąkanie cieczy min. 90cm wysokości słupa wody, pole niekrytyczne z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano - poliestrowej o min. zawartosci bawełny 60% o gramaturze max. 125g/m2. Szew łączący poszczególne tkaninowe elementy fartucha kryty, zawijany, dwuigłowy - stębnowany; rękawy wykonczone elastycznym ściągaczem; wiązanie fartucha podwójne troki na wysokości kołnierza i pasa. Fartuch zgodny z normą PN-EN13795 z uwzględnieniem późniejszych zmian.Zachowanie barierowości przy min 100 cyklach prania. | M, L,XL,XXL,XXXL | 1500 | szt |  | 8% | 0 | 0 | 0
6 | Pokrowiec na stolik Mayo barierowy niepylacy | Pokrowiec wykonany z dwóch tkanin: poliestrowej o gramaturze 120- 130g/m2 i nieprzemakalności min 40cm H2O; dodatkowa warstwa chłonna wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze min. 280g/m2 i chłonnosci min 150%.Wielkość bariery cześci górnej 130 x80cm. Zgodne z normą PN-EN13795 z uwzględnieniem późniejszych zmian. Zachowanie barierowości przy min. 100 cyklach prania. | 130x80cm | 200 | szt |  | 8% | 0 | 0 | 0
WARTOŚĆ RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
Bielizna i odzież barierowa musi być oznaczona metodą termodruku skrótem szpitala (tj. 10 WSzK - ***[skrót oddziału -maksymalnie 5 znaków; oznaczenia stanowią Załącznik nr 8 do SWZ) o wymiarach liter około 1cm w kolorze czarnym
| Termin dostaw min 1 dzień kalendarzowy max 5 dni kalendarzowych |  | Termin płatności min 30 dni kalendarzowych
Fartuch - kolor zielony
1. Zgodność w pełni z normą PN-EN13795.
2. Zachowanie barierowości przy minimum 100 cykli użycia przy parametrach obróbki termiczno - chemicznej podanej w pkt. 7, 8, 9, 11, 12, 14.
3. Fartuch znakowany kolorem rozmiar na kołnierzyku.
4. Szwy łączące poszczególne tkaninowe elementy fartucha kryty, zwijany, dwuigłowy (nieprzemakalny).
5. Wiązanie fartucha podwójne troki na wysokości kołnierzyka i pasa.
6. Rękawy fartucha wykończone elastycznym ściągaczem, który wytrzymuje minimum 100 cykli użycia przy zachowanych parametrach obróbki chemiczno-termicznej.
7. Temperatura dezynfekcji Chemiczno-Termicznej 70 st. C przez czas maksymalny 20 minut (oświadczenie o możliwości stosowania)
8. Temperatura suszenia 90 st. C czas maksymalny 60 minut w suszarce bębnowej (oświadczenie o możliwości stosowania)
9. Szpital stosuje obecnie środki piorące firmy Ecolab :
- Advacare Emulsion
- Hygenil Alca
- Ozonit BNL
- Finale Special
- Eltra
10. Złożenie stosownego oświadczenia, co do możliwości stosowania tych środków.
11. Wskazać środki, które są dopuszczone oprócz wymienionych powyżej do obróbki dezynfekcyjnej chemiczno-termicznej przy zachowaniu parametrów technicznych 70st. C /20minut.
12. Szpital znakuje odzież barierową własnymi kodami kreskowymi (o rozmiarach 19x53mm) temperatura zgrzewu wynosi 207 st. C przez 7s (oświadczenie o możliwości stosowania).
13. Wskazanie miejsca i rodzajów napraw krawieckich możliwych do wykonania przez szpital bez użycia nici węglowych, które nie spowodują cech utraty barierowości.
14. Proces sterylizacji walidowany dla wyrobów barierowych 121 st. C/ 20min sterylizacja para podciśnieniem (oświadczenie o możliwości stosowania).
15. Karty techniczne potwierdzające gramaturę i skład chemiczny produktu.
Serwety, pokrowce, prześcieradła - kolor
1. Zgodność w pełni z normą PN-EN13795.
2. Zachowanie barierowości przy minimum 100 cykli użycia przy parametrach obróbki termiczno - chemicznej podanej w pkt. 3, 4, 5, 7, 9.
3. Temperatura dezynfekcji Chemiczno-Termicznej 70 st. C przez czas maksymalny 20 minut (oświadczenie o możliwości stosowania).
4. Temperatura suszenia do 90 st.C czas maksymalny 60 minut w suszarce bębnowej (oświadczenie o możliwości stosowania).
5. Szpital stosuje obecnie środki piorące firmy Ecolab:
- Advacare Emulsion
- Hygenil Alca
- Ozonit BNL
- Finale Special
- Eltra
6. Złożenie stosownego oświadczenia, co do możliwości stosowania tych środków.
7. Szpital znakuje odzież barierową własnymi kodami kreskowymi temperatura zgrzewu wynosi 207 st. C przez 7s (oświadczenie o możliwości stosowania).
8. Wskazanie miejsca i rodzajów napraw krawieckich możliwych do wykonania przez szpital bez użycia nici węglowych, które nie spowodują cech utraty barierowości.
9. Proces sterylizacji walidowany dla wyrobów barierowych 121 st.C/ 20 min sterylizacja para podciśnieniem (oświadczenie o możliwości stosowania).
10. Karty techniczne potwierdzające gramaturę i skład chemiczny produktu.
11. Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument potwierdzający możliwość stosowania taśm samoprzylepnych do łączenia serwet oraz wskazać rodzaj kleju stosowanego do taśm.
12. Rozmieszczenie materiału barierowego w prześcieradle barierowym zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SWZ.