
WYKAZ OBIEKTÓW – formularz cenowy            Załącznik nr 1A
 „Obsługa i bieżące naprawy instalacji technologicznych wymiennikowni ciepła w AGH w 2024 roku”
	l.p.
	Wykaz obiektów (adresy),

w których znajdują się wymiennikownie podlegające usłudze

(opis technologiczny w załącznikach 2B /1-6 )
	Miesięczny koszt  usługi 

(brutto)
	w tym VAT
	Okres obsługi w ciągu roku

(ilość msc)
	Koszt  usługi w roku 2024
(brutto)
	Koszt  usługi w roku 2025
(brutto)

	1
	2
	3
	4
	5
	kol.3 x *(7 lub 12)
	kol.3 x *(7 lub 12)

	1
	Węzeł Główny – Reymonta 7
	
	
	I-XII

(12)
	
	

	2
	Wydział Odlewnictwa – Reymonta 23
	
	
	I-XII

(12)
	
	

	3
	Wydział Inżynierii Metali                   i Informatyki Przemysłowej – Czarnowiejska 66
	
	
	I-IV,

X-XII (7)
	
	

	4
	Wydział Inżynierii Materiałowej         i Ceramiki – Akademicka 12
	
	
	I-XII

(12)
	
	

	5
	Wydział Zarządzania -  Gramatyka 10
	
	
	I-XII(12)
	
	

	6
	Hala Sportowa – Piastowska 26a
	
	
	I-XII

(12)
	
	

	7
	Wydział Humanistyczny - Gramatyka 8a
	
	
	I-XII

(12)
	
	

	8
	Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - Kawiory 26a 
	
	
	I-XII

(12)
	
	

	9
	Nowa Katedra Telekomunikacji – Czarnowiejska 78
	
	
	I-XII(12)
	
	

	10
	Wydział Matematyki Stosowanej – Czarnowiejska 70
	
	
	I-IV,

X-XII (7)
	
	

	11
	Basen AGH – Buszka 4
	
	
	I-XII (12)
	
	

	12.
	ACMiN – Kawiory 30
	
	
	I-XII (12)
	
	

	13.
	Centrum Informatyki – Kawiory 21
	
	
	I-XII (12)
	
	

	14.
	Budynek B-8 WIMiC - Akademicka
	
	
	I-XII (12)
	
	

	15.
	Centrum Energetyki – Czarnowiejska 36
	
	
	I-XII (12)
	
	

	Razem
	
	

	Razem wartość zamówienia brutto za rok 2024
	


* miesięczny koszt usługi należy pomnożyć przez okres czasu w którym obiekt będzie obsługiwany tj. 7 lub 12 msc.


Wartość zamówienia - za 12 miesięcy brutto  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Dokument należy sporządzić w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
załącznik nr 1 C
Opis technologiczny wymiennikowi ciepła oraz hydroforni znajdujących się w zasobach Uczelni.

	LP
	Obiekt:

	1.
	Węzeł Główny - ul. Reymonta 7

	
	Wymiennikownia centralnego ogrzewania:

	
	Moc cieplna c.o.:


Wymienniki:
 

Pompa c.o.: 


Automatyka:


Naczynie:
	3,941 MW

4 zestawy po 12 JAD-ów 6/50

WILO DPN 150/300-22/4-G48 - duplo - 2 szt.

Ge Fanuc IC 300 OCS 200
Zawór Polna dn 100, kv150, siłownik M7421B3003
Uzupełnianie pompowe

	
	

	
	Wymiennikownia ciepłej wody użytkowej:

	
	Moc cieplna:


Wymienniki:
 

Pompa cyrkulacyjna:

Automatyka:

	1,1 MW

2 zestawy po 4 JAD-y 6/50

Grundfos ERTG-50 2 szt.

Ge Fanuc IC 300 OCS 200 siłowniki M800




	LP
	Obiekt:

	2.
	Wydział Odlewnictwa - ul Reymonta 23

	
	Wymiennikownia centralnego ogrzewania:

	
	Moc cieplna:


Wymienniki:

Pompa c.o.:

Automatyka:

Instalacja c.o.:
	1,053 MW

Kompaktowy Danfoss
Wilo Stratos 80/1-12
Danfoss VM2/AMV23
Zamknięta, naczynie przeponowe

	
	

	
	Wymiennikownia ciepłej wody:

	
	Moc cieplna:

Wymienniki:

Zasobniki c.w.:

Pompa
cyrkulacyjna c.w.:

Pompa ładująca c.w.:

Automatyka:
	0,084 MW

Kompaktowy
1500 l

Grundfoss PUS 25-80 N180
Grundfos UPS 32-60 FB

VM2/AMV23


załącznik nr 1C
	LP
	Obiekt:

	3.
	Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - ul Czarnowiejska 66

	
	Wymiennikownia centralnego ogrzewania:

	
	Moc cieplna:


Wymienniki:
 

Pompa c.o.: 


Automatyka:


Instalacja c.o.:

	0,4724 MW

JAD 6/50 - 3szt.

Grundfos UMC 100-60

Danfoss ECL 9300, zawór VF 2, siłownik AMV 423

zamknięta, naczynie przeponowe Reflex

	
	

	
	Hydrofornia:

	
	Pompa hydroforowa:


Zbiornik wyrównawczy:

Sterowanie pomp: 
	CR 4/20 moc 0,37 kW - 5szt

Reflex 100  - 2 szt,

Sekwencyjne przekaźnik programowany 


	LP
	Obiekt:

	4.
	Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki – Akademicka 12

	
	Wymiennikownia centralnego ogrzewania:

	
	Moc cieplna c.o.:


Wymiennik:
 

Pompa c.o.: 


Automatyka:


Naczynie przeponowe:
	0,734 MW

Kompaktowy LPM 

Grundfos UPE 65-120/F

Tour&Andreson,

zawór TAC V241 dn20,

siłownik TAC M750,

regulator TAC

Reflex 1000 l.

	
	

	
	Wymiennikownia ciepłej wody użytkowej:

	
	Moc cieplna:


Wymiennik:
 

Pompa 

Automatyka:

	0,112 MW

Kompaktowy LPM

Grundfos UP 20-30 N 150
Tour&Anderson zawór V241 dn 15,

siłownik TAC M800, regulator TAC

	
	

	
	Wymiennikowania wentylacji:

	
	Moc cieplna:
	0,029MW – obsługuje wymiennikownia co


	LP
	Obiekt:

	5.
	Wydział Zarządzania  - ul Gramatyka 10

	
	Wymiennikownia centralnego ogrzewania:

	
	Moc cieplna:


Wymiennik:
 

Pompa c.o.: 


Automatyka:


Instalacja c.o.:

	0,3991 MW

Kompaktowy WPCO 410/2011 Secespol
Grundfos Magna 65-120F
Xanta, TAC 451/siłownik Samson 5825-10
Zamknięta, naczynie przeponowe Flexcon C 300/3,0

	
	

	
	Wymiennikownia ciepłej wody:

	
	Moc cieplna:


Wymiennik:
 

Pompa cyrkulacyjna c.w.:

Automatyka:

	0,0732 MW

Kompaktowy WPCWU 100/2011 Secespol LB 47-40
Grundfos UPS 25-80N180
Xanta, TAC 451/siłownik Samson 5825-10



	
	Wymiennikowania wentylacji:

	
	Moc cieplna:

Wymiennik:

Pompa cyrkulacyjna: 

Automatyka :

Instalacja :
	0,1146 MW

Kompaktowy WPCO 175/2011 LC110-40NS
Grundfos Magna 32-120F 220
Xanta, TAC 451/siłownik Samson 5825-10

Zamknięta, naczynie przeponowe. Współpracuje z zaworem mieszającym nagrzewnicy wentylacji

	
	Pompa studzienki 
	KP 250 Grundfos


	LP
	Obiekt:

	6.
	Hala Sportowa – ul Piastowska 26a

	
	Wymiennikownia centralnego ogrzewania:

	
	Moc cieplna:

Wymiennik:

Pompa c.o.: 

Instalacja c.o.:
Automatyka:
	0,3003 MW

Kompaktowy Cetetherm
WILO TOP Z30/7RG
Zamknięta, naczynie przeponowe
Danfoss ECL2000/MV2/AMV423

	
	

	
	Wymiennikownia ciepłej wody:

	
	Moc cieplna:

Wymiennik:

Zasobniki c.w.: 

Pompa cyrkulacyjna c.w.:

Pompa ładująca c.w.:
	0,204 MW

Kompaktowy Cetetherm
3000 l – (2szt.x 1500 l)

WILO TOP Z30/7
WILO TOP Z30/7

	
	Nagrzewnice wentylacji:

	
	Moc cieplna:
	0,202 MW


	LP
	Obiekt:

	7.
	Wydział Humanistyczny  - ul. Gramatyka 8a

	
	Wymiennikownia centralnego ogrzewania:

	
	Moc cieplna:


Wymiennik:
 

Pompa c.o.: 


Automatyka:


Instalacja c.o.:

	0,315 MW

Kompaktowy LPM
WILO TOP S65
TA2112/M500B
Zamknięta, naczynie przeponowe 

	
	

	
	Wymiennikownia ciepłej wody:

	
	Moc cieplna:


Wymiennik:
 

Zasobniki c.w.:

Pompa cyrkulacyjna c.w.:

Pompa ładująca c.w.:

Automatyka:

	0,15 MW

JAD 6/50 - 2 szt.

500 l - 2 szt.

UPS 25-60 B

UPS 25-60 B

Danfoss AVTB 25

	
	Pompa studzienki:
	Grundfos KP250

	
	Nagrzewnice wentylacji:

	
	Moc cieplna:
	0,0865 MW z wymiennika co


	LP
	Obiekt:

	8.
	Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej – Kawiory 26a

	
	Wymiennikownia centralnego ogrzewania:

	
	Moc cieplna:

Wymiennik:

Pompa:

Automatyka:

Naczynie przeponowe:
	0,2195 MW

Kompaktowy LPM
WILO TOP- S50

TA 6751/V294/TA EM15CBB
Varem 200 l

	
	Wymiennikownia ciepłej wody użytkowej:

	
	Moc cieplna:

Wymiennik:
Pompa:

Automatyka
	0,099MW

Kompaktowy LPM
WILO STAR Z25/6

TA6751/V294/TA EM15CBB


	LP
	Obiekt:

	9.
	Nowa Katedra Telekomunikacji Wydział EAIiE  - ul Czarnowiejska 78

	
	Wymiennikownia centralnego ogrzewania:

	
	Moc cieplna:

Wymiennik:

Pompa c.o.: 

Instalacja c.o.:
	0,058 MW

Kompaktowy

Grundfos

Zamknięta, naczynie przeponowe

	
	

	
	Wymiennikownia ciepłej wody:

	
	Moc cieplna:

Wymiennik:

Zasobniki c.w.: 

Pompa cyrkulacyjna c.w.:

Pompa ładująca c.w.:


	0,020 MW

Kompaktowy

300 l 

Grundfos

Grundfos

	
	Nagrzewnice wentylacji:

	
	Moc cieplna:
	0,136 MW


	LP
	Obiekt:

	10.
	Wydział Matematyki Stosowanej - ul. Czarnowiejska 70

	
	Wymiennikownia centralnego ogrzewania i wentylacji:

	
	Moc cieplna c.o.:

	0,128 MW
	Wentylacja: 
	0,083 MW

	
	Wymiennik:
 

Pompa c.o.: 


Automatyka:


Naczynie przeponowe:
	Kompaktowy 

Grundfos UPE 40-80/F

Tour&Andreson,

Reflex 110 l.

	
	Pompa obiegowa c.o.:
	UPE 25-80 Grundfos

	
	Pompa obiegowa wentylacji:
	UPE 25-80 Grundfos


	LP
	Obiekt:

	11.
	Basen AGH  - ul Buszka 4

	
	Wymiennikownia centralnego ogrzewania:

	
	Moc cieplna:

Wymiennik:

Pompa c.o.: 

Zawór regulacyjny 

Siłownik zaworu 

Naczynie przeponowe 


	0,293 MW

płytowy Danfoss LPM 

Wilo Stratos 40/1-12

Danfoss VM2 DN 32

Danfoss AME 23

Reflex 250 l – 1 szt.

	
	Instalacja ogrzewania podłogowego:

	
	Pompa 

Zawór regulacyjny Siłownik zaworu 


	Wilo TOP S 40/7

Danfoss VRB3 

Danfoss AME 25

	
	

	
	Wymiennikownia ciepłej wody:

	
	Moc cieplna:

Wymiennik płytowy Pompa 
Zawór regulacyjny Siłownik zaworu 
Zasobnik ciepłej wody użytkowej 

Sterownik programowany 


	0,253 MW 

Danfoss LPM

Wilo Stratos Z30/1-12, Z40/7

Danfoss VM2 DN 32 

Danfoss AME 33

Hohrenk HSU 1000 – 3 szt

PCD2  SAIA

	
	Nagrzewnice wentylacji:

	
	Moc cieplna:

Wymiennik 

Pompa 

Zawór regulacyjny Siłownik zaworu 

Naczynie przeponowe


	0,474 MW

płytowy Danfoss LPM

Wilo TOP S 80/10

Danfoss VM2 DN 32 

Danfoss AME 23

Reflex 500 – 1 szt

	
	

	
	Wymiennik technologii wody basenowej:

	
	Moc cieplna:

Wymiennik 

Pompa 

Zawór regulacyjny Siłownik zaworu 

Naczynie przeponowe


	0,415 MW

płytowy Danfoss LPM

TOP S 50/10

Danfoss VM2 DN 40 

Danfoss AME 23

Reflex 250 l – 2 szt




	LP
	Obiekt:

	12.
	Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii  - ul Kawiory 30

	
	Wymiennikownia centralnego ogrzewania:

	
	Moc cieplna:

Wymiennik:

Pompa c.o.: 
Automatyka
Instalacja c.o.:
	0,200 MW

Kompaktowy Danfoss
WILO Stratos 30/1-12
Danfoss/AMV23

Zamknięta, naczynie przeponowe Reflex N 250

	
	

	
	Wymiennikownia ciepłej wody:

	
	Moc cieplna:
Wymiennik

Pompa cyrkulacyjna

Automatyka

Zasobnik
	0,035 MW
Kompakt Danfoss

WILO Stratos Z25/1-8

Danfoss/AMV23

Instalmet  250

	
	Wymiennik wentylacji:

	
	Moc cieplna:
Wymiennik

Pompa

Automatyka

Naczynie przeponowe


	0,200 MW

Danfoss Kompakt

WILO Stratos

Danfoss/AMV23

Reflex NG 140


	LP
	Obiekt:

	13.
	Centrum Informatyki - ul Kawiory 21

	
	Wymiennikownia centralnego ogrzewania:

	
	Moc cieplna:

Wymiennik:

Pompa c.o.: 
Automatyka
Instalacja c.o.:
	0,220 MW

Kompaktowy Danfoss
Grundfos UPS 32-120
Danfoss/AMV23

Zamknięta, naczynie przeponowe Reflex N250

	
	

	
	Wymiennikownia ciepłej wody I

	
	Moc cieplna:

Wymiennik:

Zasobniki c.w.: 
Automatyka
Pompa cyrkulacyjna c.w.:

Pompa ładująca c.w.:


	0,1541MW
Kompaktowy Danfoss
500 l Instalmet
Danfos/AMV23

Grundfos UPS 25-80 N 180
Grundfos UPS40-60/2FB

	
	Wymiennikownia ciepłej wody II

	
	Wymiennik ciepła

Pompa cyrkulacyjna

Automatyka
	Kompaktowy Danfoss

Grundfos UPS 25-80 N

Danfoss /AMV23

	
	Wymiennikownia wentylacji:

	
	Moc cieplna:
Wymiennik

Pompa

Automatyka

Naczynie przeponowe
	0,380 MW

Płytowy Danfoss

Grundfos UPS 50-120

Danfoss/AMV23

Reflex NG 100


	LP
	Obiekt:

	14.
	Budynek B-8 Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki  - ul Akademicka

	
	Wymiennikownia centralnego ogrzewania:

	
	Moc cieplna:

Wymiennik:

Pompa c.o.: 
Automatyka

Instalacja c.o.:
	0,194,2 MW

Kompaktowy Danfoss
Wilo Stratos 32 /1-12
Danfoss/AMV33

Zamknięta, naczynie przeponowe

	
	

	
	Wymiennikownia wentylacji

	
	Moc cieplna

Wymiennik

Pompa

Automatyka
	0,1903 MW
Kompakt Danfoss
WILO Stratos 32/1-12

Danfoss/AMV33

	
	Wymiennikownia ciepłej wody

	
	Moc cieplna

Wymiennik

Pompa cyrkulacyjna

Pompa ładująca

Automatyka

Zasobnik
	0,111 MW

Kompakt Danfoss

WILO Stratos 25/1-8

WILO Top Z30/7RG

Danfoss/AMV33

Instalmet 700 l - 2szt


	LP
	Obiekt:

	15.
	Centrum Energetyki – Czarnowiejska 36

	
	Wymiennikownia centralnego ogrzewania:

	
	Moc cieplna:

Wymiennik:

Pompa c.o.: 
Automatyka

Instalacja c.o.:
	0,450 MW

Kompaktowy Danfoss

Wilo Stratos 32 /1-12

Danfoss/AMV33

Zamknięta, naczynie przeponowe

	
	

	
	Wymiennikownia wentylacji

	
	Moc cieplna

Wymiennik

Pompa

Automatyka
	1,0 MW

Kompakt Danfoss

WILO Stratos 32/1-12

Danfoss/AMV33

	
	Wymiennikownia ciepłej wody

	
	Moc cieplna

Wymiennik

Pompa cyrkulacyjna

Pompa ładująca

Automatyka

Zasobnik
	0,2 MW

Kompakt Danfoss

WILO Stratos 25/1-8

WILO Top Z30/7RG

Danfoss/AMV33

Instalmet 700 l - 2szt


System Przetarg © DataComp
Strona: 1/8
1

