Bydgoszcz dnia: 2023-12-12

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 9202/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Roboty budowlane w zakresie remontu pomieszczeń w budynku nr 5 - fizykoterapia. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 133/2023 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Prosimy o określenie wymagań dotyczących: - stolarki drzwiowej: rodzaj ościeżnicy, rodzaj okleiny, kolorystyka, drzwi pełne czy przeszklone, (ewentualne wymiary przeszklenia), dodatkowe wyposażenie, itp. - wykładziny podłogowej oraz ściennej, - sufitu podwieszanego, - opraw oświetleniowych. Odpowiedź Zamawiającego: - Specyfikacja drzwi wg. punktu 6 specyfikacji - stolarka: - Wypełnienie drzwi płyta pełna, kolorystyka - białe, - Akcesoria drzwi: trzy zawiasy wzmocnione, ze stali nierdzewnej, - Ościeżnica stalowa regulowana na grubość muru, malowana proszkowo, - Jeden zamek na klucz, - Klamka-klamka, - Specyfikacja wykładziny wg. punktu 5 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót- okładziny ścienne i podłogowe - wykładzina homogeniczna, np.: IQ granit lub równoważne, kolorystyka do uzgodnienia, - Sufit podwieszany - Kaseton sufitowy 600x600x12mm np. Eurocoustic minerval A lub równoważne, - Oprawy oświetleniowe panelowe 60x60cm, ledowe, klosz mleczny, barwa światła neutralna.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. P. Kucharska – tel. 261 417 449

Data: 12.12.2023 r.