Bydgoszcz dnia: 2023-12-13

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 9240/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy odczynników do walidacji metody NGS dla Pracowni Genetyki Klinicznej na okres 6 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 130/2023 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej” SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Pytanie 1 - dotyczy: Formularz cenowy zadanie nr 3 Wskazane przez Zamawiającego wymogi dla parametru wydajności zestawu odczynników wzajemnie się wykluczają. Prosimy o doprecyzowanie, czy wymagany jest kompletny zestaw odczynników do tworzenia klastrów zapewniający uzyskanie pojedynczych odczytów w zakresie 12-15 milionów, czy kompletny zestaw odczynników w formacie Mikro pozwalający tworzenie do 4 milionów klastrów i zapewniający uzyskanie do 4 milionów pojedynczych odczytów” Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga kompletny zestaw odczynników w formacie Micro pozwalający na tworzenie do 4 milionów klastrów i zapewniający uzyskanie do 4 milionów pojedynczych odczytów” W dniu 13.12.2023 Zamawiający prześle aktualny formularz oferty oraz formularz cenowy na platformę e-propublico.pl oraz na stronę Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. M. Sierek – tel. 261 417 449

Data: 13.12.2023 r.