| Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy Odczynniki i akcesoria do wykonywania badań z zakresu koagulologii (badanie układu krzepnięcia) wraz z dzierżawą analizatorów Wykonawca dostarczy odczynniki, surowice kalibracyjne i kontrolne oraz inne niezbędne akcesoria oraz wydzierżawi dwa automatyczne analizatory (w tym jeden fabrycznie nowy) umożliwiające oznaczenie: INR; 55 000. APTT; 45 000. Fibrynogen; 16 000. Czas trombinowy; 1 000. Antytrombina; 1 000. Białko C; 300. Wolne białko S; 300. Antykoagulant toczniowy – test przesiewowy + test potwierdzenia; 400. D-Dimer; 14 000. Dabigatran; 100. Aktywność antyXa (Rivaroksaban); 200. |
| --- |
| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość oznaczeń | Wielkość opak. | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT(%) | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy/ producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|  | Wartość za 24 m-ce dzierżawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem (suma pozycji odczynnikowych oraz wartości czynszu dzierżawy za cały okres trwania umowy) |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |

Wykonawca zaproponuje materiały do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej w ilości zapewniającej przeprowadzenie badań kontrolnych dla 100% powyższych analiz, z wyjątkiem: INR, APTT, fibrynogen, antytrombina, D-dimer – dla których zaproponuje materiały kontrolne obejmujące 30% badań, przy założeniu, że badania kontrolne wykonywane są 1x dziennie na 2 poziomach.

| L.p. | Wymagania | Parametry wymagane- warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego ( TAK, NIE ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonawca wydzierżawi dwa automatyczne analizatory | TAK, podać nazwę i rok produkcji obu analizatorów |  |
|  | Oba analizatory muszą mieć możliwość wykonywania wszystkich powyższych badań; badania koagulologiczne muszą być prowadzone w oparciu o odczyt optyczny. Oba analizatory pracować będą w oparciu o te same odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne. | TAK |  |
|  | Systemy zapewnią automatyczny transfer kuwet do bloku reakcyjnego i ich usuwanie z bloku pomiarowego bez konieczności przerywania pracy analizatorów | TAK |  |
|  | Wyposażenie w czujniki poziomu cieczy dla próbek i odczynników | TAK |  |
|  | Analizatory wyposażone w wewnętrzne czytniki kodów paskowych dla próbek i odczynników (bez konieczności ręcznego skanowania) | TAK |  |
|  | Odczynniki i analizatory pochodzące od jednego producenta | TAK |  |
|  | Oddzielne systemy pipetujące dla odczynników i prób badanych | TAK |  |
|  | W analizatorach umożliwione będzie automatyczne przebijanie korków systemu zamkniętego pobierania krwi, niezależnie od trybu pracy analizatora (standard, cito) | TAK |  |
|  | System umożliwiający wykrywanie interferencji związanych z hiperbilirubinemią, hemolizą, lipemią i obecnością mikroskrzepów w próbce | TAK |  |
|  | Szybkość pracy dla PT i APTT nie mniejsza niż 100/h | TAK |  |
|  | Termin przydatności odczynników – co najmniej 3 miesiące od daty dostarczenia do Zamawiającego | TAK |  |
|  | Odczynniki do PT oparte na rekombinowanej ludzkiej tromboplastynie z ISI 1+/- 0,05 | TAK |  |
|  | Załączenie kserokopii certyfikatu FDA i/lub europejskiej jednostki notyfikowanej o uznaniu przydatności odczynnika do D-dimeru do wykluczania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej | TAK |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Oprogramowanie sterujące w języku polskim | TAK |  |
|  | Wykonawca udzieli gwarancji na dzierżawione analizatory na cały okres trwania umowy (przeglądy gwarancyjne i naprawy wraz z częściami zamiennymi – na koszt Wykonawcy). Czas reakcji serwisu: do 24h od zgłoszenia. Serwis gwarantowany przez Wykonawcę (bez podwykonawców). | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni bezpłatną instalację analizatorów wraz z niezbędnymi przyłączami, do 14 dni od daty zawarcia umowy | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni własnym staraniem i kosztem przyłączenie analizatorów do informatycznej sieci szpitala, umożliwiające tzw. dwustronną komunikację oraz możliwość przekazywania danych kontroli wewnątrzlaboratoryjnej z analizatorów do programu kontroli badań użytkowanego w szpitalnym laboratorium zamawiającego (do 14 dni od daty zawarcia umowy). | TAK |  |
|  | Analizatory będą zaopatrzone w systemy podtrzymywania napięcia UPS przez co najmniej 20 minut od zaniku zasilania | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni demontaż i odbiór urządzeń w czasie nie dłuższym niż 4 tygodnie od zakończenia obowiązywania umowy | TAK |  |
|  | Wykonawca przeprowadzi szkolenie w pełnym zakresie niezbędnym do poprawnej obsługi analizatorów dla osób wskazanych przez kierownika Laboratorium | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy dodatkowo: 1. Dwa zestawy komputerowe o minimalnych wymaganiach: - procesor Intel i-5 3,3 GHz - płyta główna oparta na chipsecie Intel - architektura 64-bitowa - pamięć RAM 4 GB - dysk twardy SATA II 200 GB - karta sieciowa 10/100/1000 Mbps - minimum 2 złącza RS-232 9 pin (np. w postaci dodatkowej karty rozszerzeń PCI) - dla komputerów do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. - system operacyjny Windows 7 Professional PL z wykonaną aktywacją systemu. - monitor LCD 19 " - Klawiatura i mysz firmy Logitech wersja OEM - MS Office 2010 BOX PL 2. Stół pod analizator i biurko dla stacji roboczej 3. Pipetę ośmiokanałową, nastawna, o pojemności 0,03 – 0,3 ml, zrzucającą końcówki, typu Eppendorf 4. mieszadło hematologiczne rotacyjne 5. urządzenie biurowe trzyfunkcyjne: drukarka, skaner, kopiarka | TAK |  |

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

podpis