Bydgoszcz dnia: 2023-12-14

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo nr: 9298/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne materiałów barierowych. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 137/2023 |
| # WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ |  |  |

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny zawiązywany na troki, wykonany w polu niekrytycznym z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano – poliestrowej o zawartości bawełny 55% +/- 5% o gramaturze 125 - 135 g/m2? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zawartość bawełny 55% i gramaturę 125-135g/m2. - Czy Zamawiający wymaga, aby karty techniczne potwierdzające gramaturę i skład chemiczny były wystawione przez ich producentów? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Czy Zamawiający dopuści temperaturę suszenia serwet i fartuchów max. 800C przez okres max. 20minut? Wysoka temperatura negatywnie wpływa na właściwości wszystkich tkanin. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. P. Kucharska – tel. 261 417 449

Data: 14.12.2023 r.