## Arkusz1
l.p | Nazwa | Opis | Producent / Nazwa handlowa | Pełne kody produktu (wszystkich rozmiarów) | j.m | ilść | cena netto | VAT % | cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Uwagi
ZADANIE 1
1 | elektrody do czasowej stymulacji serca, endokawitarne np. typ. TC-115C z balonem | F5, F6 |  |  | szt. | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | zestawem wprowadzającym z balonem | F6, F7 |  |  | szt. | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0
razem | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 2
1 | Czujnik do oxymetrii mózgowej | Czujnik kompatybilny z urządzeniem INVOS, przeznaczony do stosowania z systemami monitorowania mózgowo - samatycznego |  |  | szt. | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 3
1 | zestaw do drenażu klatki piersiowej i jamy opłucnowej | zestaw z mechaniczną regulacją podciśnienia i zastawką wodną, możliwość regulacji podciśnienia za pomocą wyskalowanego pokrętła |  |  | szt. | 900 | 0 |  | 0 | 0 | 0
zbiornik o pojemności 2500 ml, wyskalowany co 1ml do pojemności 100 ml i co 2 ml do pojemności 200 ml posiadający wskaźnik umożliwiający wizualizację prawidłowego działania podciśnienia; automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie
Port do bezigłowego pobierania próbek drenowanego płynu z kroćcem typu Luer – Lock.
konstrukacja pozwalająca zarówno na zawieszenie, jak i postawienie na integralnym rozkładanym stojaku z uchwytem umożliwiającym przenoszenie, z możliwością pracy w każdej pozycji (pionie i poziomie)
Zapakowany sterylnie w folię i wewnątrz folii – w serwetę
Bezlateksowy, pojedynczy dren łączący, zabezpieczony przed zagięciem za pomocą zewnętrznego dodatkowego zbrojenia rurą karbowaną. Wyposażony w szybkozłączkę umożliwiajacą wymianę napełnionego zestawu bez konieczności rozłączania drenażu po stronie pacjenta
Niezależny, wyskalowany cyfrowo wskażnik przecieku doopłucnowego, dający dobrą wizualizację dzięki zabarwionemu płynowi
Wbudowany zawór na obudowie, umożliwiający ręczną kontrolę podciśnienia
Do zestawu dołączona jest gruszka wypełniona sterylnym płynem w odpowiedniej ilości do wypełnienia drenażu
Możliwość zamawiania worków do autotransfuzji, kompatybilnych z zestawem do drenażu klatki piersiowej w ilości do 10% zamówionych drenaży
ZADANIE 4
1 | Worek do godzinowej zbiórki moczu | Worek do godzinowej zbiórki moczu składajacy się z całkowicie przezroczystego, jednokomorowego pojemnika pomiarowego o pojemności 500ml z czytelna podziałką co 1ml w zakresie min.0-20ml, umożliwiajacego dokładny i preyzyjny pomiar z zaworem antyrefluksyjnym |  |  | szt. | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 5
1 | Kaniula do nakłucia osierdzia typu Secalon T | rozmiar 14G/2 x 160 mm |  |  | szt. | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0
przesuwny zawór odcinający
mandren do wstępnego nakłucia
skrzydełka stabilizujące, jałowe
ZADANIE 6
1 | Thorax z trokarem | 24F |  |  | szt | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
28F
32F
ZADANIE 7
1 | Zamknięty system dostępu naczyniowego z silikonową membraną | do stosowania na liniach tętniczych |  |  | szt. | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
do stosowania do infuzji przerywanej lub ciągłej
do podłączania i odłączania strzykawek i zestawów dożylnych
do pobierania krwi
kompatybilny z końcówkami Luer-Lock i Luer-Slip
łatwy do utrzymania w czystości i odkażania
możliwość uzyskania przepływu > 500ml/min
likwiduje ryzyko hemolizy
zapobiega dostępowi mikroorganizmów z otoczenia zewnętrznego
ZADANIE 8
1 | Mankiet do szybkiej infuzji i transfuzji | opakowanie pojedyńcze o pojemności 500 ml |  |  | szt. | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
umożliwia obserwację tłoczonego płynu (przezroczysty)
produkt bezlateksowy
uchwyt do mocowania płynu po wewnętrznej stronie kieszeni mankietu
uchwyt do zawieszania na zewnątrz mankietu
zawór bezpieczeństwa RR
manometr RR, kranik, gruszka
ZADANIE 9
1 | Cewnik Swana - Ganza heparynizowany 4 - światłowy | 4-światłowy |  |  | szt. | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 0
rozmiar 7FRx110
heparynizowany
z zamontowanym gniazdem zespolonego czujnika temperatury iniektatu
znacznikiem głębokości co 10 cm
strzykawka 1,5 ml do napełniania powietrzem balonika (w zestawie)
ZADANIE 10
1 | Introducer Swan-Ganza | rozmiar 8 FR |  |  | szt. | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
adapter z samouszczelniającym zaworem hemostatycznym
integralne ramie boczne
długość prowadnicy 100 cm
kaniula 16Gx70mm
prowadnica igłowa 17Gx70mm
drut prowadzący 0,9x450mm
poliuretanowa osłona zabezpieczająca o długości 800 mm
kranik odcinający i strzykawka
ZADANIE 11
1 | Linia do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną pojedyńcza | Długość całkowita linii 150cm, kranik trójdrożny wyposażony w wyczuwalny i optyczny identyfikator pozycji zamknięte/otwarte, zbiornik wyrównawczy wyposażony w zagiętą igłę, która zapobiega zapowietrzaniu systemu, elimintor zakłóceń rezonansowych zintegrowany system płuczący 3 ml/h z możliwością przepłukiwania przy użyciu jednej ręki (skrzydełka) połączenie z kablem interfejsowym, kranik trójdrożny wyposażony w koreczek tłumiący, zabezpieczony przed przypadkowym zdjęciem i rozszczelnieniem systemu poprzez wewnętrzny kołnierz zabezpieczający go w momencie zerwania i kalibracji |  |  | szt. | 1000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 12
1 | Linia do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną podwójna | długość całkowita linii 2 x 150cm |  |  | szt. | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Długość całkowita linii 150cm, kranik trójdrożny wyposażony w wyczuwalny i optyczny identyfikator pozycji zamknięte/otwarte, zbiornik wyrównawczy wyposażony w zagiętą igłę, która zapobiega zapowietrzaniu systemu, elimintor zakłóceń rezonansowych zintegrowany system płuczący 3 ml/h z możliwością przepłukiwania przy użyciu jednej ręki (skrzydełka) połączenie z kablem interfejsowym, kranik trójdrożny wyposażony w koreczek tłumiący, zabezpieczony przed przypadkowym zdjęciem i rozszczelnieniem systemu poprzez wewnętrzny kołnierz zabezpieczający go w momencie zerwania i kalibracji
ZADANIE 13
1 | Linia do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną potrójna | długość całkowita linii 3 x 150 cm |  |  | szt. | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Długość całkowita linii 150cm, kranik trójdrożny wyposażony w wyczuwalny i optyczny identyfikator pozycji zamknięte/otwarte, zbiornik wyrównawczy wyposażony w zagiętą igłę, która zapobiega zapowietrzaniu systemu, elimintor zakłóceń rezonansowych zintegrowany system płuczący 3 ml/h z możliwością przepłukiwania przy użyciu jednej ręki (skrzydełka) połączenie z kablem interfejsowym, kranik trójdrożny wyposażony w koreczek tłumiący, zabezpieczony przed przypadkowym zdjęciem i rozszczelnieniem systemu poprzez wewnętrzny kołnierz zabezpieczający go w momencie zerwania i kalibracji
ZADANIE 14
1 | Linia ciśnieniowa" Conecta" z PE , | Linia ciśnieniowa" Conecta" z PE , przeźroczysta dł. 200 cm. ( do zestawów do pomiaru IBP ) kolorowo kodowane końcówki typu Luer -Lock M-M , sterylne jednorazowego użytku.Zastosowanie w/w linii w połączeniu z zestawami do krwawego pomiaru ciśnienia powinno dokładnie odwzorować falę ciśnienia |  |  | szt. | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 15
1 | Kaniula dotętnicza z zaworem | z przesuwnym zaworem odcinającym (Floswitch), skrzydełka ułatwiające mocowanie, sterylne, rozmiar G20x45 mm |  |  | szt. | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 16
1 | Uniwersalny nieinwazyjny system mocowania lini pomiarowych ciśnienia, cewników Swan-Ganza, sond i cewnika moczowego. | długość śrenicy linia 6-13 mm , o anatomicznym, eliptycznem kształcie ze zwęzeniem w środkowej części.Mocowanie powinno posiadać adhezyjną część stabilizującą i dwuwarstowe zabezpieczenie rzepowe. Produkt powinien być hipoalergiczy, bezlateksowy, sterylny, pakowany pojedynczo w opakowanie papier – folia |  |  | szt. | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 17
1 | Uniwersalny nieinwazyjny system mocowań do kaniuli szyjnej | Dla linii o średnicy 3 - 8 mm, o anatomicznym, eliptycznem kształcie ze zwęzeniem w środkowej części.Mocowanie powinno posiadać adhezyjną część stabilizującą i dwuwarstowe zabezpieczenie rzepowe. Produkt powinien być hipoalergiczy, bezlateksowy, sterylny, pakowany pojedynczo w opakowanie papier – folia |  |  | szt. | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 18
1 | Uniwersalny nieinwazyjny system mocowań do kaniuli dotętniczej promieniowej | System mocowania powinien posiadać adhezyjną część stabilizującą dwuwarstwową, wyprofilowana powierzchnię dostosowaną do zaworu kaniuli tętniczej. Produkt powinien być hypoalergiczny,bezlateksowy, sterylny, pakowany pojedyńczo w opakowania folia-papier. Rozmiar M. |  |  | szt. | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 19
1 | zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej | a - bezpieczna igła: tempa kaniula zabezpieczająca umieszczona w kanale igły, chroniąca okoliczne tkanki przed przypadkowym nakłuciem, jednokierunkowy zawór wentylowy w złączu igły |  |  | szt. | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0
możliwość cofania się do kanału igły podczas penetracji tkanek,
jednokierunkowy zawór wentylowy w złączu igły
możliwość ewakuacji i powietrza i płynu z jamy opłucnej, z jednoczesnym zapobieganiem przedostania się powietrza w przeciwym kierunku
b - bezpieczny cewnik zawór kulkowy z ręczną blokadą w złączu cewnika
funkcja zamykania światła cewnika podczas wycofywania igły (ochrona przed odmą opłucnową w czasie wykonywania zabiegu)
ZADANIE 20
1 | Stabilizator do rurki intubacyjnej | Stabilizator do rurki intubacyjnej dwuczęściowy z możliwością regulacji, łączony na rzep, część mocująca na rurkę długość około 30 cm, długość części mocującej dookoła głowy 40 cm (+/-2cm), szerokość części mocującej dookoła głowy 4-5cm, miękki, wykonany z miękkiej pianki |  |  | kpl | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 21
1 | Elektrody do stymulacji zewnętrznej serca Quic-Combo | Elektrody do stymulacji zewnętrznej serca Quic-Combo np..: ref.3010188-012 |  |  | kpl | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 22
1 | Okład ciepło- zimno | Okład żelowy ciepło-zimno z dodatkowa zintegrowaną fizelinową powłoką zewnętrzną zapobiegającą ewentualnemu oparzeniu/ odmrożeniu. Rozniar 25,0x 16.0 cm..Wymagania biodegradalny, możliwość usuwania ze zwykłymi odpadami , nie powinien zawierac PCV i lateksu |  |  | szt. | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 23
1 | system do zamykania tętnicy udowej po nakłuciu | system do zamykania tętnicy udowej po nakłuciu zestawem 6-8 F działający na zasadzie całkowicie wchłanialnego opatrunku na bazie kolagenu |  |  | szt. | 350 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 24
1 | Oxygenator dla dorosłych z zestawem drenów | - oksygenator z wbudowanym filtrem tętniczym i powłoką biokompatybilną - z zestawem drenów - plastikowy, wydajny wymiennik ciepła - sprawność w oksygenatorze przy przepływie krwi 4,0 l/min i 10 l wody – 70% - objętość wypełnienia statycznego 260 ml - powierzchnia wymiany gazowej 2,5 m2 membrana polipropylenowa - rekomendowany przepływ 1-7 l/min. - łatwość odpowietrzenia oksygenatora – możliwość szybkiego odpowietrzenia oksygenatora w trakcie ECC bez konieczności jego zatrzymywania - port do podłączenia zestawu do podawania krwistej kardioplegii zakończony łącznikiem ¼” - możliwość stosowania przepływu pulsacyjnego - możliwość stosowania anestetyków wziewnych (izofluran, sevofluran) - zbiornik żylno-kardiotomijny twardy o pojemności 4500 ml - minimalny poziom operacyjny 200 ml przy 7 l/min - filtr zbiornika kardiotomijnego o wielkości porów 30 mikronów - możliwośćiwość pomiaru temperatury krwi pacjenta na wejściu linii żylnej do zbiornika kardiotomijnego - wlot linii żylnej ruchomy, możliwość dokonania obrotu konektora o 360° - żylny otwór wlotowy w zbiorniku kardiotomijnym ½’’ z łącznikiem 3/8”. - 4 łączniki typu luer lock z filtrem; - 2 łączniki typu luer lock bez filtra - pułapka na pęcherzyki powietrza zlokalizowana przed membraną, w celu wyeliminowania sytuacji dotarcia powonfiguracjiietrza do membrany w kapilarach - nieodpłatne dostarczenie 2 uchwytów montażowych do oksygenatora i zbiornika kardiotomijnego - instrukcja obsługi oferowanego sprzętu w języku polskim - kopie aktualnych certyfikatów określających zgodność produktu z normami UE wraz z tłumaczeniami na język polski - możliwość wykorzystania kardiotomu jako pooperacyjny zestaw do autotransfuzji - opakowanie zewnętrzne minimum podwójne - termin przydatności do użycia minimum 18 m-cy - dreny wykonane z tworzywa medycznego PCV i silikonu - część drenów pakowana w celu sterylnego podania na stół operacyjny - dreny oznaczone kolorami - części drenów na bieżnie pomp wykonane z silikonu medycznego - linia tętnicza 3/8x3/32 cala, żylna 1/2x3/32 cala, dwie linie ssakowe 1/4x1/16cala, 2 dreny 3/8x 3/32 do połączenia z głowicą centryfugalną o długości 20cm i 40 cm - linie na bieżnie pomp z silastiku: tętnicza 1/2x3/32 cala, ssakowe 3/8x3/32 cala - jedna linia ssakowa wyposażona w szant i zastawkę zapobiegającą zasysaniu - filtr bakteriobójczy do gazów medycznych - samoprzylepny trzymacz do drenów sterylnie zapakowany do podania na stół operacyjny. Zestaw do podciśnienia - pakowanie drenów i sposób otwierania zapewniający ochronę sterylności - opakowanie drenów i sposób otwierania zapewniający ochronę sterylności - długość drenów dostosowana do potrzeb użytkownika, możliwość konfiguracji |  |  | szt. | 120 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 25
1 | Oxygenator dla dorosłych z drenami o zwiększonym przepływie | Oxygenator dla dorosłych z zestawem drenów do długotrwających procedur wysokospecjalistycznych (lub o zwiększonym przepływie lub Oksygenator membranowy dla dorosłych z małym wypełnieniem w systemie otwartym z wbudowanym wymiennikiem ciepła). - oksygenator membranowy w systemie otwartym z wbudowanym filtrem tętniczym - maksymalny czas pracy oksygenatora z zachowaniem pełnej sprawności 6 godz. - zakres przepływu krwi od 0,5 - 8,0 l/min - objętość wypełnienia statycznego (moduł oksygenatora + wymiennik ciepła + filtr tętniczy) 351 ml - wbudowany filtr tętniczy w moduł oksygenatora - powierzchnia filtra: 97 cm2 - wielkość otworów filtracyjnych: 38 mikronów - powierzchnia wymiany gazowej 1,75 m2 - termowymiennik poliuretanowy o powierzchni 0,43m2, przy przepływie krwi 4,0 l/min i przepływie wody 10 l/min min 65 % - obudowa oksygenatora twarda wykonana z poliwęglanu - wejście/wyjście krwi z oksygenatora 3/8” - wejście/wyjście mieszki gazowej 1/4” - złącze do kapnografu typu luer żeńskie - oddzielny niezależny konektor do podaży kardioplegii typu luer żeński z wbudowaną zastawką jednokierunkową w oksygenatorze. - żeńskie złącze typu luer do próbek krwi - złącze bagnetowe do pomiaru temperatury - wejście/Wyjście dla wody – męskie złącze typu Hansen - zbiornik kardiotomijny zintegrowany z oksygenatorem twardy o pojemności 4,5 l - zbiornik podzielony na dwie części z możliwością oddzielenia krwi aktywowanej od krwi nieaktywowanej - część zbiornika na krew żylną i nieaktywowaną posiada podwójny filtr o wielkości otworów 41 mikronów/120 mikronów oraz wkładką odpieniającą - część zbiornika na aktywowaną krew odessaną posiada filtr o wielkości otworów 41 mikronów oraz wkładkę odpieniającą - minimalny poziom roboczy 150 ml - możliwość stosowania VAVD – system podciśnienia - możliwość obrotu oksygentora względem zbiornika kardiotomijnego – 330o – 360o - złącze wejściowe krwi żylnej 1/2” z rotacją 360o - złącze wyjściowe krwi 3/8” - porty szybkiego wypełniania 2 x 1/4" z filtrem - złącza przewodów ssących 2 x 1/4" z filtrem i 3 x 1/4"-3/8” z filtrem - złącza do podawania leków 6 x żeńskie złącze luer z filtrem - port do autotransfuzji 1/4" bez filtra - port odpowietrzjący/podciśnieniowy 1/4" - rozgałęźnik do pobierania próbek krwi tętniczej/żylnej z liniami - moduł oksygenatora pokryty biokompatybilną, nieścieralną powłoką, umieszczony poziomo, z jednej strony przyłącza sterylne, z drugiej niesterylne - wszystkie powierzchnie zbiornika kardiotomijnego mające kontakt z krwią pokryte biokompatybilną nieścieralną powłoką - tworzywa użyte do produkcji oksygenatora i kardiotomu apyrogenne i nie trombogenne - dreny wykonane z tworzywa medycznego PCV i silikonu - część drenów pakowana w celu sterylnego podania na stół operacyjny - dreny oznaczone kolorami - części drenów na bieżnie pomp wykonane z silikonu medycznego - linia tętnicza 3/8x3/32 cala, żylna 1/2x3/32 cala, dwie linie ssakowe 1/4x1/16cala - linie na bieżnie pomp z silastiku: tętnicza 1/2x3/32 cala, ssakowe 3/8x3/32 cala - jedna linia ssakowa wyposażona w szant i zastawkę zapobiegającą zasysaniu. dodatkowo rozgałęziony dren 1/4 z jedną z końcówek zakończoną łącznikiem 1/4 - filtr bakteriobójczy do gazów medycznych - samoprzylepny trzymacz do drenów sterylnie zapakowany do podania na stół operacyjny - głowica pompy centryfugalnej kompatybilna z pompą firmy Stockert z drenami 3/8x3/32 ,wypełnienie głowicy max. 57 ml. - zestaw do podciśnienia - pakowanie drenów i sposób otwierania zapewniający ochronę sterylności - długość drenów dostosowana do potrzeb użytkownika, możliwość konfiguracji wg projektu - opakowanie zewnętrzne minimum podwójne - termin przydatności do użycia minimum 3 lata - uchwyty montażowe minimum 3 szt. |  |  | szt. | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 26
1 | Głowica do pompy centryfugalnej | Głowica pompy centryfugalnej, wypełnienie 40 ml, kompatybilna z urzadzeniem SCPC firmy Stocert (dopuszcza się adapter) |  |  | szt. | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 27
| Głowica do pompy centryfugalnej o zwiększonej objętości | Głowica pompy centryfugalnej, wypełnienie powyżej 50 ml, kompatybilna z urzadzeniem SCPC firmy Stocert |  |  | szt. | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 28
1 | Zestaw do kardioplegi Del Nido z termowymiennikiem | Sterylny zestaw do kardioplegii Del Nido z termowymiennikiem: Linie na rolki wykonane z silikonu medycznego, pułapka zatorów powietrznych i możliwość podłączenia pomiaru ciśnienia, bańka z membraną izolująca krew od miernika do pomiaru ciśnienia i linii łączącej, stalowy wymiennik: powierzchnia 0,05m2, złącza Hansena do połączeń z termocyrkulatorem , port do monitorowania temperatury, złącze wlotowe roztworu kardioplegicznego 1/4″, złącze wyjściowe roztworu kardioplegicznego 3/16″, złącze typu luer do linii odpowietrzania, linia monitorowania ciśnienia, urządzenie do zatrzymywania pęcherzyków powietrza z filtrem ≤105- mikronowym, membrana odpowietrzająca 0,2 µm teflon hydrofobowy, zawór primingowy, wielkość primingu wymiennika maksymalnie 36ml, maksymalne ciśnienie wewnątrz wymiennika 98kPa, maksymalny przepływ krwi 500ml/min. Zestaw do podawania kardioplegii zgodny ze schematem. maksymalna ilość w opakowaniu 5szt. |  |  | szt. | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 29
1 | Hemofiltr z zestawem drenów do hemofiltracji podczas krążenia pozaustrojowego | Powierzchnia membran od 0,6 m2 do 1,0m2 . Wypełnienie hemofiltrów od 60 do 100ml. Wypełnienie całego zestawu z drenami do 200 ml. Standardowe połączenie typu „pos lock. Hemofiltr powinien posiadać port po stronie zewnętrznej membran celem podłączenia drenu na ultrafiltrat. Hemofiltr nie wymagający wstępnego płukania. Dren tętniczy 3/16 cala zakończony nakrętką typuluer (czerwona) do 150 cm., linia żylna (napływowa) 3/16 cala zakończona nakrętką typu luer (niebieska) do 150 cm. Dreny przeznaczone do podłączenia hemofiltra z zestawem do krążenia pozaustrojowego. Pojemnik na ultafiltrat do 2500 ml z możliwością podłączenia do hemofiltra poprzez złącze typu luer lub na stałe. Dreny w jednym zestawie połączone z hemofiltrem. Uchwyt mocujący hemofiltr nieodpłatnie dostarczony do zamawiającego. |  |  | szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 30 KOMIS
1 | wewnątrzaortalny cewnik balonowy do kontrapulsacji śródaortalnej - kompatybilny z pompą do kontrapulsacji DRG IABP system CS 100 | - sterylny zestaw wprowadzający z igłą angiograficzną, rozszerzaczem naczyniowym, rozszerzaczem introduktora, trójdrożnym kranikiem, nasadką luer, przedłużaczem cewnika, drenem ciśnieniowym oraz strzykawką ii zastawką jednokierunkową - jednakowa średnica zwiniętego balonu i shaftu - konstrukcja membrany balonu typu „folded designe” - budowa shaftu typu „co lumen” - koszulka introduktora wyposażona w zastawkę hemostatyczną - oznaczenia barwne - profil 7,5 Fr o wym. 25, 30, 34 i 40 cc - dostępność balonu profil 8 Fr wym. 50 cc - port do pomiaru ciśnienia - termin przydatności do użycia minimum 2 lata od daty dostawy - opakowanie min. podwójne - instrukcja obsługi w języku polskim - kanał ciśnienia wykonany z poliamidu o średnicy minimum 0,027 cali - kompatybilny z konsolą Datascope – system 100 będącą na stanie Kliniki - linia widoczna w promieniach rtg, markery widoczne w skopii - prowadnik pokryty PTFE |  |  | szt. | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 31
1 | łącznik/trójnik do drenów | wykonany z tworzywa medyczneg omożliwość zamówienia łącznika/trójnika z portem służącym do odpowietrzenia lub podłączenia przedłużenia do pompy infuzyjnej, preferowany przezroczysty preferowane kombinacje rozmiarów 1/4, 3/8, 1/2 cala |  |  | szt. | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 32
1 | łącznik kardiologiczny | wykonany z materiału przezroczystego, sterylny, posiadający dwie końcówki Luer "męskie" oraz jedną żeńską" |  |  | szt. | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 33
1 | jednorazowy stabilizator do podtrzymywania serca | ssący, atraumatyczny, część ssąca z przejrzystego materiału rozgałęziona na trzy części, pokryta od wewnątrz atraumatyczną włókniną, niskoprofilowy (niezakrywający naczyń wieńcowych), elastyczne zawieszenie serca nieupośledzające jego hemodynamiki, ułatwiający ocenę struktur nasierdziowych, możliwość umieszczenia stabilizatora na ścianie komory serca i poza przebiegiem naczyń wieńcowych dzięki rozgałęzionemu kształtowi części ssącej, obrotowe połączenie ramienia stabilizatora z zaciskiem służącym do montowania na retraktorze mostkowym, możliwość montażu na dowolnym retraktorze, ramię o płynnej regulacji kształtu, gładkościenne, niskoprofilowe |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 34
1 | Stabilizator tkankowy do naczyń wieńcowych do zabiegów kardiochirurgicznych | jednorazowy z tworzywa sztucznego, ssący, atraumatyczny, niezakrywający naczyń wieńcowych, ramię przegubowe 17cm ustawne na zawiasie stopki 6cm z przyssawkami (część ssąca długości 3cm) regulowane trójpłaszczyznowa, zbrojona linia ssąca do pompy, dren z PCV medycznego z filtrem z możliwością regulacji siły ssania, wskażnik siły stabilizacji ramienia stabilizatora |  |  | szt. | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 35
1 | Elektrody nasierdziowe bipolarne | z zabezpieczeniem przed wypadaniem we wsierdziu w formie wąsów lub sprężynki o następujących parametrach: igla nasierdziowa o dlugości 32mm, 1/3 koła. igła międzyżebrowa prosta o dlugości 8 i 9 cm. przewód elektrod wielowłóknowy, izolowany osłoną o długości 60 cm, średnicy 0,2 mm |  |  | szt. | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 36
1 | kaniula aortalna prosta | zbrojona, z konektorem 3/8 cala, z kolnierzem, rozmiary 20-24 Fr, spadek ciśnienia przy danym przeplywie (wg wykresu z danych deklarownych przez producenta), preferowne zbrojenie nie faldujące wewnętrznego światla kaniuli, końcówki kaniuli ścięte pod kątem, tworzywo medyczne, apyrogenne i nietrombogenne |  |  | szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 37
1 | kaniula aortalna krzywa | zbrojona, z konektorem 3/8 cala, z kolnierzem, rozmiary 20-24 Fr, spadek ciśnienia przy danym przeplywie (wg wykresu z danych deklarownych przez producenta), preferowne zbrojenie nie faldujące wewnętrznego światla kaniuli, końcówki kaniuli, ścięte pod kątem, tworzywo medyczne, apyrogenne i nietrombogenne |  |  | szt. | 320 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 38
1 | kaniula żylna prosta | zbrojona, z wyjąciem 3/8 cala, rozmiary 28-34 Fr, spadek ciśnienia przy danym przeplywie (wg wykrsu z danych deklarowanych przez producenta) preferowne zbrojenie nie faldujace wewnętrznego światla kaniuli |  |  | szt. | 160 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 39
1 | kaniula żylna dwustopniowa | zbrojona, z konektorem 1/2 cala, z koszyczkiem, rozmiary28/36 Fr, 36/46 Fr, 32/40Fr,34/46 Fr oraz 36/51 Fr, spadek ciśnienia przy danym przeplywie (wg wykresu z danych deklarownych przez producenta) preferowane zbrojenie nie faldujące wewnętrznego światla kaniuli, kaniula zakończona łącznikiem 1/2 , końcówka kaniuli zakończona wieloma otworami oraz koszyczkami przedsionkowymi, znacznik głębokości na kaniuli umożliwiający jej precyzyjne umiejscowienie, tworzywo medyczne, apyrogenne i nietrombogenne |  |  | szt. | 250 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 40
1 | kaniula żylna dwustopniowa o owalnym korpusie,zbrojona | Kaniula dostępna w rozmiarach 32/40Fr oraz 36/46Fr, Długość kaniuli min. 38 cm., zakończona łącznikiem 1/2, końcówka kaniuli zakończona wieloma otworami oraz koszyczkami przedsionkowymi, znaczniki głębokości na kaniuli umożliwiające jej precyzyjne umiejscowienie, tworzywo medyczne, apyrogenne i nietrmbogenne |  |  | szt. | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 41
1 | kaniula aortalna udowa z zestawem do wprowadzania | wykonana z poliuretanu, zbrojona, z konektorem 3/8 cala, z prowadnicą, rozmiary 15-25 Fr, spadek ciśnienia przy danym przeplywie (wg wykresu z danych deklarownych przez producenta) preferowane zbrojenie nie faldujące wewnętrznego światla kaniuli |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 42
1 | kaniula żylna krzywa jednostopniowa z metalową końcówką | • Końcówka kaniuli zagięta pod kątem 90 stopni • Dostępna w rozmiarach 24, 28 i 31 FR • Zakończona częścią łączącą 3/8” • Długość min. 35 cm • Metalowa końcówka ścięta pod kątem z wieloma otworami • Znaczniki głębokości na kaniuli umożliwiające precyzyjne umiejscowienie • Tworzywo medyczne, apyrogenne i nietrombogenne |  |  | szt. | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 43
1 | kaniula do kardioplegii | Kaniule doopuszkowe z linią odpowietrzającą, dostępne rozmiary 7, 9, 11 FR, z prowadną ze stali nierdzewnej (z systemem zabezpieczającycm przed wypłynięciem krwi – 7, 9 FR), końcówka typu Luer, tworzywo medyczne, apyrogenne i nietrombogenne |  |  | szt. | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 44
1 | Kaniula do podawania kardioplegii do zabiegów małoinwazyjnych | Długość korpusu min. 31 cm, rozmiary 7 oraz 9 Fr, Funkcja zapobiegająca wypływowi krwi (opisać), wyrób sterylny, pakowany pojedyńczo |  |  | szt. | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 45
1 | Kaniula do podawania kardioplegii dowieńcowo | Tworzywo medyczne silikonowe, kaniula prosta z uszczelnieniem, w rozmiarach 17 – 20 Fr, Kaniula wykonana w całóści z materiału biokompatybilnego |  |  | szt. | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 46
1 | Sztywne kaniule do ujść wieńcowych | Długość kaniuli do 20 cm, rozmiar 12 Fr lub 14 Fr, kaniule z koszyczkiem kontrastującym w prominiach RTG, elastyczny korpus ze stali nierdzewnej, palstikowa rączka z łacznikiem luer, dostępne kaniule zakrzywione pod kątem 90 stopni w rozmiarach 10, 12, 14 FR oraz kaniule zakrzywione pod kątem 45 stopni dostępne w rozmiarze 12 FR, tworzywo medyczne, apyrogenne i nietrombogenne |  |  | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 47
1 | went lewokomorowy | Silikonowy went o długości min. 40 cm., rozmiar 16 i 20 FR, zakończony łącznikiem ¼” bez odpowietrznika, plastyczna prowadnica, końcówka kaniuli perforowana, tworzywo medyczne, apyrogenne i nietrombogenne |  |  | szt. | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 48
1 | Ssawka perikardialna | wykonany z tworzywa medycznego PCV, bez prowadnicy, elastyczny, dl. do 40cm, rozmiar 12-20Fr, ssawka zakończona perforowanym koszyczkiem zwiękaszającym wydajność zasysania, wyposażona w łącznik ¼” |  |  | szt. | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 49
1 | Ssak osierdziowy | Ssak osierdziowy bez metalowej sprężynki – sitko plastikowe z obciążnikiem, o długości 38 cm, Elastyczny dren zakończony łącznikiem 1/4 cala. Wyrób medyczny sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedyńczo |  |  | szt. | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 50
1 | Kaniula tętnicza z możliwością zastosowania do pnia ramienno-głowowego z zestawem do wprowadzenia | Kaniula o wydłużonym, jednoczęściowym korpusie, odporna na zaginanie (zbrojona). Kaniule z łącznikiem 3/8’’ z odpowietrznikiem, prowadnicą, znacznikami głębokości oraz kontrastującym w promieniach RTG kołnierzem. Długość kaniuli min. 30 cm, dostępne rozmiary od 18 do 24 Fr. Tworzywo medyczne, apyrogenne i nietrombogenne |  |  | szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 51
1 | Kaniula udowa zylna z zestawem do wprowadzania wyposażona w dwa koszyczki drenujące | • Dostępne w rozmiarach od 15 do 29 FR • Długość całkowita kaniuli min 64 cm, długość końcówki min 50 cm • Łącznik 3/8” lub ½” • Radiocieniujący pierścień szewny z możliwością zmiany położenia • Kaniula cienkościenna o elastycznym i odpornym na załamania korpusie • Jednoczęściowy prowadnik o wydłużonym, stożkowatym kształcie. • Kaniula posiadające dwa koszyczki drenujące: na końcówce kaniuli oraz na wysokości żył wątrobowych • Tworzywo medyczne, apyrogenne i nietrombogenne • Pakowane pojedynczo |  |  | szt. | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 52
1 | Kaniula do kardioplegii wstecznej | Kaniula w rozmiarze od 13 do 15 Fr, balonik wypełniany manualnie, linia do pomiaru ciśnienia |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 53
1 | kaniula żylna jednostopniowa, zbrojona, zagięta | • Końcówka kaniuli zagięta pod kątem 90 stopni • Dostępna w rozmiarach 24-40 Fr • Zakończona częścią łączącą 3/8” • Długość min. 38 cm • Końcówka z wieloma otworami • Znaczniki głębokości na kaniuli umożliwiające precyzyjne umiejscowienie • Tworzywo medyczne, apyrogenne i nietrombogenne |  |  | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 54
1 | Kaniula żylna udowa z zestawem do wprowadzenia | Kaniule w rozmiarze od 19 do 25 Fr zakończone konektorem 3/8 x 3/8 cala, Otwory wlotowe kaniuli rozłożone na końcu na długości 20 cm + wlot centralny Kaniula musi posiadać marker zewnętrzny( podziałka na zewnętrznej stronie kaniuli lub nakładany pierścień ) pozwalający na ocenę głębokości wprowadzenia kaniuli do naczynia Pakowane indywidualnie w sterylną „kopertę” z papier-folii Wykonana z materiałów apirogennych i atraumatycznych. Okres przydatności do użycia minimum 2 lata od daty dostawy |  |  | szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 55
1 | Kaniula umożliwiająca kaniulację tętnicy udowej, pachowej i podobojczykowej z zestawem do wprowadzenia | Kaniule w rozmiarze od 16 do 22, Fr Otwór wylotowy kaniuli centralny oraz otwory boczne Kaniula o długości efektywnej 15 cm, a roboczej minimum 20 cm zakończona T- konektorem 3/8” Kaniula musi posiadać marker zewnętrzny (podziałka na zewnętrznej stronie kaniuli lub nakładany pierścień ) pozwalający na ocenę głębokości wprowadzenia kaniuli do naczynia. Pakowane indywidualnie w sterylną „kopertę” z papier-folii Wykonana z materiałów apirogennych i atraumatycznych. Okres przydatności do użycia minimum 2 lata od daty dostawy |  |  | szt. | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 56
1 | kaniula do selektywnej perfuzji mózgowej | Wykonane z silikonu. rozmiary średnica 14 – 20 fr, długość do 40 cm. Stalowy prowadnik umożliwiający modelowanie kaniuli bez jej odskakiwania. Zwiększona odporność na załamania. Miękki silikonowy balonik dopasowujący się do ścian naczynia, utrzymujący kaniulę w jednym miejscu oraz zapobiegający cofaniu się krwi. Dodatkowe otwory po bokach kaniuli dla lepszej perfuzji. Napełnianie balonu. Pomiar ciśnienia za balonem |  |  | szt. | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 57
1 | Zestaw drenów do krążenia mózgowego | Zgodny z załącznikiem nr 9 do SWZ |  |  | szt. | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 58
1 | Zestaw drenów do zabiegów małoinwazyjnych | Dreny wykonane z PCV medycznego Zestaw rozpoczyna się trójnikiem 1/2x3/8x3/8, wyjscia 3/8 wyposażone w dren 3/8x 3/32 długości 40 i 140 cm |  |  | szt. | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 59
1 | łącznik męsko męski typu Luer lock | łącznik bez przedłużenia |  |  | szt. | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 60 KOMIS
1 | Zastawka mechaniczna aortalna I mitralna | Aortalne i Mitralne Zastawki Mechaniczne Wysokoprofilowe, dwupłatkowe zastawki wykonane z węgla pirolitycznego bez silikonu. Kołnierz wykonany z drakonu lub teflonu ze znacznikami, usytułowany supraannularnie – powyżej pierścienia anatomicznego. Kąt otwarcia płatków min. 90° System Leaflet Shelding – konstrukcja dolnej części pierścienia chroniąca płatki przed zablokowaniem Dostępne rozmiary zastawek aortalnych: 19, 21, 23, 25, 27/29 mm Dostępne 3 kołnierze szewne dla zastawek aortalnych, w tym 1 dedykowany do wąskiego pierścienia Możliwość obniżenia INR do wartości 1.5 – 2.0 po 3 miesiącach po wszczepieniu zastawki aortalnej – potwierdzone w instrukcji użycia Efektywna powierzchnia otwarcia zastawki aortalnej: dla śr. 19 mm – min.2,2cm²; dla śr.21mm –min 2,75cm²; dla śr. 23 mm –min 3,4cm²; dla śr. 25 mm – min 4,09cm² Bezpłatny komplet miarek i testerów Dostępne rozmiary zastawek mitralnych: 23, 25, 27/29, 31/33 mm oraz uniwersalny rozmiar 25/33 mm Dostępne 2 kołnierze szewne dla zastawek mitralnych Geometryczna powierzchnia zastawki z płatkami (GOA) dla śr. 23 mm – min. 3,1cm² dla śr.25mm – min. 3,7cm² dla śr. 27 mm – min. 3,7cm² Trombogenność 0 % |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 61 KOMIS
1 | Biologiczna zastawka aortalna niskoprofilowa | Biologiczna zastawka aortalna niskoprofilowa wykonana z osierdzia wołowego w rozm.: 19, 21, 23, 25, 27, 29 mm. Zastawka do implantacji nadpierścieniowej. Pierścień impregnowany siarczanem baru dla radiowizualizacji. Zastawka bez metalowych elementów. Płatki zastawki zamontowane wewnątrz stentu. Dwuczęściowy stent polimerowy zastawki składający się ze sztywnej, niepodatnej na deformacje podstawy oraz elastycznej trójpłatkowej ramki podtrzymującej płatki zastawki. Markery na pierścieniu w połowie długości płatka |  |  | szt. | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 62 KOMIS
1 | Zastawka biologiczna aortalna i mitralna | zastawka pojedynczej zastawki świńskiej. kołnierz wykonany z dakronu lub teflonu. zastawki aortalne w rozmiarach 21 - 29 mm. zastawki mitralne w rozmiarach 25 - 33 mm. stent zastawki elastyczny z pamięcią kształtu wykonany z polimeru. chemiczne zabezpieczenie przed kalcyfikacją (sposób zabezpieczenia) – skuteczność 9udokumentowane klinicznie). zastawka w pełni nadpierścieniowa – żadna częśc stentu po wszczepieniu nie znajduje się w świetle pierścienia zastawki. zastawki wyposażone w uchwyt umożliwiający łatwe mocowanie do holdera. zastawki aortalne chorych dwóch typach różniące się wielkością pierścienia szewnego. konstrukcja holdera zastawki zabezpieczająca przed zaczepieniem się szwu chorych spojenia komisu zastawki podczas implantacji. zachowana plastyczność radialna płatków. możliwość zbliżenia do siebie komisu zastawki przy zakładaniu systemu mocującego do holdera w zastawce mitralnej. odsetek chorych pow. 65 r.ż. bez uszkodzenia zastawki po 15 latach min. 87%. możliwość ustalenia rodzajów i rozmiarów przy poszczególnych zamówieniach. dostarczenie lub wymiana zastawki w ciągu 24 h od momentu złożenia zamówienia. bezpłatny komplet miarek i testerów. udokumentowana niepodatność na kalcyfikację min. 20 lat. zastawka w pełni nadpierścieniowa - żadna część stentu po wszczepieniu nie znajduje się w świetle pierścienia zastawki. gradient ciśnień dla zastawki mitralnej <10 mmHg. gradient ciśnień dla zastawki aortalnej <15 mmHg. termin ważności minimum 2 lata od daty dostawy |  |  | szt. | 70 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 63 KOMIS
1 | Zastawka aortalna o podwyższonej trwałości | Dostępne rozmiary: aortalne 19 – 29 mm zastawka stentowa z perykardium wołowego, chemicznie zabezpieczona przez zwapnieniem poprzez usunięcie z tkanki fosfolipidów i wolnych grup aldehydowych oraz stabilne blokowanie rezydualnych grup aldehydowych zastawka zbudowana z trzech niezależnych płatków o jednakowej grubości i jednorodności tkanki, zapewniających maksymalizację pola otwarcia i optymalizację warunków hemodynamicznych stent zastawki metalowy, elastyczny, z pamięcią kształtu konstrukcja stentu umożliwiająca poszerzenie rozmiaru wewnętrznego w przypadku ewentualnej przyszłej procedury „valve in valve”, znaczniki umożliwiające identyfikację rozmiaru zastawki w skopii, po implantacji – dla zastawek w zakresie 19 – 25 mm kołnierz zastawki wyprofilowany trójwymiarowo, specyficznie do anatomicznej budowy pierścienia natywnego zastawka do implantacji całkowicie nadpierścieniowej, po wszczepieniu żadna część stentu nie znajduje się w świetle pierścienia zastawki zastawka sterylna, przechowywana bez roztworu buforującego, gotowa do natychmiastowego użycia, nie wymagająca płukania" |  |  | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 64 KOMIS
1 | Zastawka aortalna bezszwowa | Zastawka stentowa z perykardium wołowego, w rozmiarach 19-27 mm, chemicznie zabezpieczona przed zwapnieniem poprzez usunięcie z tkanki fosfolipidów oraz wolnych grup aldehydowych. Zastawka zbudowana z trzech niezależnych płatków o jednakowej grubości i jednorodności tkanki, zapewniających maksymalizację pola otwarcia i optymalizację warunków hemodynamicznych Zastawka osadzona na rozprężanym ciśnieniowo stencie mocującym zastawkę Kołnierz zastawki aortalnej wyprofilowany trójwymiarowo, specyficznie do anatomicznej budowy pierścienia natywnego Szwy pozycjonujące wiązane lub usuwane po osadzeniu zastawki – dopuszcza się do trzech szwów pozycjonujących Powodzenie ( sukces ) implantacji wynosi >95% Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki aortalnej 21 min.1,60 cm² Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki aortalnej 23 min.1,70 cm² Średni gradient przezzastawkowy dla zastawki rozmiaru 21 poniżej 10 mmHg" |  |  | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 65 KOMIS
1 | Pierścień półsztywny do plastyki zastawki mitralnej | - pierścień półsztywny - dostępny w rozmiarach 24-40 mm - struktura półsztywna zapewniająca adaptację kształtu i utrzymująca asymetryczny kształt pierścienia podczas cyklu pracy serca - półsztywny segment tylny - znaczniki dla przymocowania strun ścięgnistych - uwalnianie pierścienia za pomocą jednego cięcia - wyposażenie w zestaw miarek i uchwytów o plastycznej strukturze - uchwyt pierścienia wyposażony w linię referencyjną struny ściegnistej dla będącą pomocą dla chirurga podczas operacji naprawczych z użyciem strun ścięgnistych - widoczny w promieniach rtg - możliwość ustalenia rozmiarów przy poszczególnych zamówieniach - termin przydatności do użycia minimum 2 lata od daty dostawy |  |  | szt. | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 66 KOMIS
1 | Pierścień otwarty do annuloplastyki mitralnej | Pierścień do anuloplastyki mitralnej. Półsztywny (rozmiary 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40) z otwartym przednim asymetrycznym segmentem. odpowiadający pierścieniowi mitralnemu poniżej kurtyny aortalno-mitralnej. Cała część pierścienia zaczyna się od spoidła przednio-bocznego i rozciąga się poza tylno-przyśrodkowe spoidło i tylno-przyśrodkowy trójkąt do przedniego pierścienia. Rdzeń wykonany z nitinolu, pokryty jest silikonowym rękawem oraz zewnętrzną, tkaniną poliestrową. Elastyczność pierścienia stopniowo wzrasta w płaszczyźnie od rozmiaru 24 mm do 30 mm. Pozostaje względnie stała od rozmiaru 30 mm do 40 mm. Pierścień ma dwa znaczniki spoidła i jeden środkowy tylny, ułatwiający orientację podczas implantacji. |  |  | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 67 KOMIS
1 | Pierścienie do annuloplastyki trójdzielnej wyprofilowane trójwymiarowo | Wymagane rozmiary: 26, 28, 30, 32, 34, 36, Sztywne pierścienie do annuloplastyki trójdzielnej o konstrukcji niskoprofilowej, ze znacznikami orientującymi pierścień w ujściu zastawki, pokryte warstwą tkaniny welurowej ułatwiającej wszywanie.Trójwymiarowe ukształtowanie zgodne z kształtem ujścia zastawki trójdzielnej z przerwą w miejscu odpowiadającym występowaniu węzła przedsionkowo-komorowego i pęczka Hisa. Rdzeń ze stopu tytanu , stabilizujący ujście zastawki. Pierścienie umieszczone na holderze ułatwiającym implantację. Konstrukcja pierścienia pod kątem zapewnienia przywrócenia funkcjonalności fizjologicznej zastawki trójdzielnej. Udokumentowana liczba wszczepień na świecie min. 100 000 |  |  | szt. | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 68 KOMIS
1 | Elektrody do Ablacji środoperacyjnej | Elektroda monopolarna do ablacji - jednobiegunowa - do chirurgicznej ablacji RF w migotaniu przedsionków- irygowana ablacja- linia do podaży krystaloidu- sterylna, jednorazowego użytku- termin ważności minimum 2 lata od daty dostawy |  |  |  | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Elektroda bipolarna do ablacji - zaciskowe z możliwością dopasowania kształtu elektrod do warunków anatomicznych, - irygowane roztworem soli fizjologicznej zapewniającą irygację i chłodzenie tkanki poddanej ablacji, - z automatycznym doborem mocy dostarczanej energii w stosunku do impedancji tkanki, - automatyczny odczyt „pełnościennej ablacji”, - szczęki elektrody rotowane w granicach 300 stopni z elastycznym przewodem doprowadzeniowym energię do szczęk elektrod |  |  | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
razem | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 69 KOMIS
1 | Zastawka wołowa aortalna i mitralna | Zastawka aortalna w rozmiarach 19-29mm i mitralna w rozmiarach 25-33mm Zastawka stentowa z perykardium wołowego, chemicznie zabezpieczona przez zwapnieniem poprzez usunięcie z tkanki fosfolipidów oraz wolnych grup aldehydowych. zastawka zbudowana z trzech niezależnych płatków o jednakowej grubości i jednorodności tkanki, zapewniających maksymalizację pola otwarcia i optymalizację warunków hemodynamicznych. stent zastawki metalowy, elastyczny z pamięcią kształtu. kołnierz zastawki aortalnej wyprofilowany trójwymiarowo, specyficznie do anatomicznej budowy pierścienia natywnego. zastawka aortalna do implantacji całkowicie nadpierścieniowej, po wszczepieniu żadna część stentu nie znajduje się w świetle pierścienia zastawki efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki aortalnej 19 min. 1,50 [cm2] efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki aortalnej 21 min. 1,90 [cm2] efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki aortalnej 23 min. 2,00 [cm2] |  |  | szt. | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 70 KOMIS
1 | Jednorazowy system do chirurgicznego śródoperacyjnego zamykania uszka lewego przedsionka | 1)System złożony z rączki z mechanizmem pistoletowym uwalniającym, sztywnego shaftu o długości 25cm oraz części dystalnej w postaci równolegle ustawionych ruchomych, tytanowych poprzeczek zaopatrzonych w pokrycie z tkanego poliestru, którym dokonuje się trwałej okluzji uszka lewego przedsionka; 2) System zapewnia atraumatyczne zamknięcie uszka poprzez brak ostrych elementów, rękojeść z rotacją +\- 30 stopni oraz blokadą rotacji okludera. 3) Dostępne rozmiary: 35mm, 40mm, 45mm, 50mm. 4) System dostarczany jest z miarką, dzięki której można dokonać optymalnego doboru rozmiaru okludera. Miarka typu “malleable”. |  |  | szt. | 35 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowy system do miniinwazyjnego zamykania uszka lewego przedsionka | 1)System złożony z rączki z mechanizmem pistoletowym uwalniającym, sztywnego shaftu o długości 25cm oraz części dystalnej w postaci równolegle ustawionych ruchomych, tytanowych poprzeczek zaopatrzonych w pokrycie z tkanego poliestru, którym dokonuje się trwałej okluzji uszka lewego przedsionka; 2) System zapewnia atraumatyczne zamknięcie uszka poprzez brak ostrych elementów, rękojeść z rotacją +\- 30 stopni oraz blokadą rotacji okludera. 3) Dostępne rozmiary: 35mm, 40mm, 45mm, 50mm. 4) System dostarczany jest z miarką, dzięki której można dokonać optymalnego doboru rozmiaru okludera. Miarka typu “malleable”. |  |  | szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
ZADANIE 71 KOMIS
1 | Proteza naczyniowa prosta tkana | - proteza tkana, poliestrowa - podwójnie welurowana - wewnętrznie i zewnętrznie - impregnowane - uszczelniana ciśnieniowo kolagenem - długość 30 cm, - średnica 8 mm oraz 10 mm - przepuszczalność <5ml/cm2/min - protezy z liniami referencyjnymi - sterylnie zapakowana - termin ważności minimum dwa lata od daty dostawy - wymagany do każdej protezy kauteryzator |  |  | szt. | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Ptroteza naczyniowa prosta tkana | - proteza tkana, poliestrowa - podwójnie welurowana - wewnętrznie i zewnętrznie - impregnowane - uszczelniana ciśnieniowo kolagenem - długość 30 cm, - średnica od 24mm do 38 mm - przepuszczalność <5ml/cm2/min - protezy z liniami referencyjnymi - sterylnie zapakowana - termin ważności minimum dwa lata od daty dostawy - wymagany do każdej protezy kauteryzator |  |  | szt. | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | proteza naczyniowa umożliwiająca śródoperacyjne podłączenie kaniuli perfuzyjnej w krążeniu pozaustrojowym | - proteza naczyniowa tkana, z 1 odnogą do podłączenia krążenia pozaustrojowego, - uszczelniana kolagenem, - podwójnie welurowana, - rozmiary 20-34 mm, średnica odnogi 10 mm - długość pnia 35 cm - wymagane przymiary zewnętrzne tętnic - możliwość ustalenia rozmiarów przy poszczególnych zamówieniach - termin ważności minimum 2 lata od daty dostawy - dostawa i wymiana na inny rozmiar w ciągu 24 h - 48 h - wymagany do każdej protezy kauteryzator |  |  | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Proteza naczyniowa z czterema odgałęzieniami umożliwiająca śródoperacyjne podłączenie kaniuli perfuzyjnej w krążeniu pozaustrojowym | - proteza naczyniowa tkana, łuk aorty z czterema gałęziami/odnogami, - uszczelniana kolagenem, podwójnie welurowana, - rozmiar pień środkowy o średnicy 20-34 mm, długość 50 cm - odnogi o średnicy 8 i 10 mm, długość 30 cm - wymagane przymiary zewnętrzne tętnic - możliwość ustalenia rozmiarów przy poszczególnych zamówieniach - termin ważności minimum 2 lata od daty dostawy - dostawa i wymiana na inny rozmiar w ciągu 24 h - 48 h - wymagany do każdej protezy kauteryzator |  |  | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
razem | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 72 KOMIS
1 | stengraft piersiowy | z rusztowaniem nitylowym pokrytym poliestrem końce pokryte poliestrem bez korony lub z odsłoniętymi drutami z koroną, wyprofilowany podłużny element nitnolowy, zoptymalizowany system wzmocnienia podłużnego zapewniający jak najbardziej anatomiczne dopasowanie do krzywizny łuku aorty i zabezpieczający przed jego migracją, skróceniem bądź załamaniem do światła tętniaka znacznik radiocieniujący na stentgrafcie (minimum na końcach proksymalnym i dystalnym) proksymalny koniec stentgraftu uwalniany na ostatnim etapie implantacji po rozprężeniu stentgraftu zakres średnic 22-46mm, w tym stentgrafty zwężające się dystalnie, widoczna w skopii zewnętrzna sztywna osłonka graftu z markerem w kształcie Litery ,,D’’ średnica zewntrznego systemu wprowadzającego od 22Fr do 26Fr |  |  | szt. | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | personalizowany stentgraft do leczenia tętniaków i rozwarstwień obejmujących łuk aorty piersiowej | Personalizowany (produkowany na miarę do warunków anatomicznych pacjenta) stentgraft do leczenia tętniaków i rozwarstwień obejmujących łuk aorty piersiowej. Urządzenie składające się z korpusu głównego (Main Body) oraz odnóg (jednej lub dwóch lub trzech) do naczyń dogłowowych, które łączą się tunelami zapewniającymi uszczelnienie z korpusem głównym. Stentgraft posiadający długie (do 65mm) i szerokie (do 32mm) okienko (fenestrację) pozwalające na bezpieczną kaniulację naczyń dogłowowych. Opcjonalnie stentgraft z dwoma okienkami - przy anatomii z szeroko rozstawionymi naczyniami dogłowowymi (powyżej 65mm). Main body dostosowane do implantacji przy aorcie wstępującej o średnicy do 43mm. System dostawczy posiadający dwie osłony (zewnętrzną sztywną, wewnętrzną miękką), pozwalające na dwu stopniowe uwalnianie korpusu. Możliwość wyboru położenia korpusu względem urządzenia dostawczego (rotacja o 15, 30 lub 45 stopni na tylną lub przednią ścianę aorty względem osi urządzenia wprowadzającego). Stenty wykonane z elektropolerowanego nitinolu, pokryte poliestrem. Zakres średnic stentgraftu: 32-48 mm w części proksymalnej oraz 22-48 mm w części dystalnej, maksymalna długość stentgraftu 270 mm. Urządzenie wyposażone w znaczniki PtIr na stentgrafcie, dodatkowy znacznik w kształcie litery “D” na osłonce wewnętrznej systemu wprowadzającego. Czas dostawy: do 8 tygodni od momentu akceptacji rysunku technicznego i złożenia zamówienia. |  |  |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
razem | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 73 KOMIS
1 | proteza łuku aorty z protezami dogłowowymi ze stengraftem | stent nitynolowy pokryty poliestrem, rozmiar długości 130-150mm, proteza łuku aorty posiadająca trzy odgałęzienia do naczyń dogłowowych oraz jedno odgałęzienie do krążenia pozaustrojowego, zakres średnic 20-40mm Długość protezy 50 i 70 mm zestaw wyposażony w prowadnik sztywny i balon niskociśnieniowy do doprężeń. |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 74 KOMIS
1 | proteza aorty z stengraftem | Stentgraft aortalny hybrydowy System będący połączeniem wewnątrznaczyniowego stentgraftu piersiowego oraz protezy naczyniowej umożliwiającej rekonstrukcję łuku aorty. Stentgraft hybrydowy dostępny w trzech konfiguracjach z: - Protezą prostą z jednym odgałęzieniem do perfuzji: - Protezą typu branched z 3 odgałęzieniami do naczyń dogłowowych i 1 do perfuzji. Wszystkie odgałęzienia odchodzą od głównej protezy - Protezą typu trifurcated z odgałęzieniem do pnia ramienno-głowowego, od którego odchodzą 2 kolejne odgałęzeinia do naczyń dogłowowych oraz 1 odgałęzienie do perfuzji Średnice protezy: 26, 28 i 30 mm i długość 100 mm Średnice odgałęzień do naczyń dogłowowych: 12, 8, 10 mm i długości 100 mm oraz perfuzji; 10 mm i 100 mm Średnice stentgraftu: 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 36, 40 mm Długości stentgraftu w zależności od konfiguracji: 120, 130, 175, 180 mm Stentgraft dostępny w trzech konfiguracjach: tapered, straight, reverse tapered w zależności od średnicy stentgraftu Szerokość kołnierza do przyszycia do aorty – 15 mm, Nieprzepuszczalne dla promieni RTG markery pozycjonujące w kształcie pierścienia umieszczone na końcu i początku stentgraftu. Marker oznaczający miejsce overlapu w kształcie ∞ umieszczony 50mm od końca stentgraftu. Układ sprężyn na stentgrafcie „tip to valley“ zapewniający elastyczność i stabilizację stentgraftu. Dwie ostatnie sprężyny ( dystalnie) wszyte od środka pokrycia aby zapewnić optymalne uszczelnienie pomiędzy stentgraftem a ścianą aorty. Pokrycie stentgraftu i proteza wykonane z poliestru o bardzo małej przepuszczalności wody, dzięki czemu nie wymaga preclottingu. Atraumatyczny tip 36F System kompatybilny z prowadnikiem 0,035“, możliwy do użycia zarówno z prowadnikiem jak i bez. Ergonomiczny system dostarczania połączony z elastycznym shaftem. |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 75
1 | Kauteryzator protez naczyniowych | Jednorazowy kauteryzator protez, sterylny, pakowany pojedyńczo |  |  | szt. | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 76 KOMIS
1 | Przezcewnikowa zastawka serca, wszczepiana przez koniuszek serca i przeznaczyniowo | Przezcewnikowa zastawka serca, wszczepiana przez koniuszek serca i przeznaczyniowo z zestawem kompatybilnych akcesoriów. Technika rozprężania zastawki za pomocą balonu. Zastawka wykonana z osierdzia wołowego na szkielecie kobaltowo-chromowym, otoczona zewnętrzną osłoną w celu minimalizacji przecieku okołozastawkowego (PVL). Niska wysokość szkieletu od 15,5mm do 22,5mm. W komplecie z każdą oferowaną przezcewnikową zastawką w rozmiarze 20 mm, 23 mm, 26 mm i 29 mm zestaw kompatybilnych z nią akcesoriów służących do wszczepienia przez koniuszek serca lub przeznaczyniowo, składający się z min: - system wprowadzający z podwójną artykulacją umożliwiającą współosiowość (zestaw przeznaczyniowy) - zestaw koszulek introduktora • 14Fr dla zastawek 20-26 mm i 16Fr dla zastawki 29 mm (zestaw przeznaczyniowy) • 18Fr dla zastawek 20 mm i 21Fr dla zastawki 23 - 29 mm (zestaw przezkoniuszkowy) - przyrząd do wypełniania balonu - zaciskacz Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zastawki przy składaniu zamówienia. Wymagane jest utworzenie banku implantów w siedzibie Zamawiającego. |  |  | szt. | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 77 KOMIS
1 | Zastawka serca z dostępu przeskórnego z systemem do wprowadzenia | - zastawka wykonana z osierdzia wieprzowego przeznaczona do implantacji pozycji aortalnej - stent mocujący zastawkę samorozprężalny w miejscu implantacji - zastawka nadająca się do wszczepienia z dostępu przez tętnicę udową, podobojczykową oraz dostępu przez aortę „direct aorta” - zastawka zabezpieczona fizyko-chemicznie przed zwapnieniem i degeneracją - zastawka o konstrukcji trójpłatkowej - zastawka posiadające dopuszczenie CE do wszczepiania w zdegenerowane zastawki chirurgiczne - zastawka dla wymiarów pierścienia natywnego 18-30mm, - zestaw wprowadzający o profilu max. 18F (dla wszystkich rozmiarów), kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - długość robocza systemu wprowadzającego 115cm - zastawka dobrze widoczna w promieniach RTG - w komplecie system wprowadzający oraz system ładowania wspomagający ładowanie zastawki na system wprowadzający - w komplecie koszulka naczyniowa 14F/18F dł.30cm (do wszczepiania przez tętnicę udową i podobojczykową oraz „direct aorta”), prowadnik sztywny 260cm, elektroda endocavitarna 5F do stymulacji z balonem, cewnik PIG 5F z markerami oraz balon do walwuloplastyki aortalnej - producent zapewnia system szkoleń w zakresie implantacji - nieodpłatne użyczenie niezbędnego do przeprowadzenia zabiegu urządzenia, składającego się z komputera wraz z oprogramowaniem do wymiarowania aorty i zastawki produkt fabrycznie nowy. |  |  | szt. | 90 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 78 KOMIS
1 | Zastawka wykonana z osierdzia wołowego przeznaczona do implantacji w pozycji aortalnej | Zastawka o konstrukcji nadpierścieniowej ( supra annular valve ) • Stent mocujący zastawkę samorozprężalny w miejscu implantacji z możliwością repozycji • Zastawka nadająca się do wszczepienia z dostępu przez tętnicę udową • Zastawka zabezpieczona fizyko-chemicznie przed zwapnieniem i degeneracją • Zastawka o konstrukcji trójpłatkowej • Dostępny rozmiar – 22 (dla wymiarów pierścienia 18-20mm), 26 (dla wymiarów pierścienia 20-23,5mm), 30 (dla wymiarów pierścienia 23,5-27mm) • Zestaw wprowadzający o profilu 18F kompatybilny z prowadnikiem 0,035” • Zastawka dobrze widoczna w promieniach RTG • W komplecie system wprowadzający oraz system ładowania wspomagający ładowanie zastawki na system wprowadzający • Producent zapewnia system szkoleń w zakresie implantacji • Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2022/23 |  |  | szt. | 70 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 79 KOMIS
1 | Adsorber pełnej krwi | Adsorber pełnej krwi wskazany do stosowania w warunkach, w których poziomy cytokin, DAMPS i / lub PAMPS i / lub bilirubiny i / lub mioglobiny są podwyższone usuwania inhibitora agregacji płytek – tikagreloru i/lub inhibitora czynnika Xa rywaroksabanu u pacjentów w nagłych stanach wymagających interwencji chirurgicznej; składający się z wysoce biokompatybilnych, porowatych granulek polimerowych z licznymi porami na powierzchni, zanurzonych w roztworze fizjologicznym NaCl; Całkowita powierzchnia adsorpcji jednego wkładu > 40 000 m2, objętość 300 ml. Wymaga przepłukania przed użyciem tylko solą fizjologiczną. Adsorber pełnej krwi powinien bezpiecznie i łatwo zintegrować się z obwodami krążenia pozaustrojowego, takimi jak terapia nerkozastępcza (CRRT), pozaustrojowe utlenowanie krwi (ECMO), CPB oraz jako urządzenie samodzielne. Stosowany z antykoagulacją cytrynianową lub heparynową. Wymagana szybkości przepływu krwi to 100 do 700 ml / min. Czas leczenia pojedynczym adsorberem: do 24 godzin przez maksymalnie 7 kolejnych dni. Produkt posiada certyfikat ISO i znak CE. Adsorbuje substancje hydrofobowe do 55 kDa, nie aktywuje układu krzepnięcia i nie usuwa immunoglobulin ani czynników krzepnięcia. zestaw konektorów podłączeniowych do krążenia pozaustrojowego lub konektory do ECMO lub konektory do ciagłej terapii zastępczej oraz konektory z workiem do przepłukiwania adsorbera. Nieodpłatne udostępienie holdera do adsorbera do montażu na pompie do krążenia pozaustrojowego. Przydatność do użycia: 3 lata od daty produkcji. Sterylizowany w promieniowaniu gamma |  |  | szt. | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 80 KOMIS
1 | Oxygenerator ECMO z drenami kompatybilne z urzadzeniem Rotaflow firmy Maquet | -zestaw kompatybilny z konsolą pompy centryfugalnej RotaFlow -Zestaw gotowy do użycia składający się z głowicy pompy centryfugalnej, oksygenatora z wymiennikiem ciepła zestawem drenów fabrycznie połączony w całość. -Zestaw pokryty powłoką biokompatybilną -Głowica pompy centryfugalnej kompatybilna z napędem RotaFlow -Wirnik głowicy bez łożyskowania mechanicznego -Zestaw wyposażony w akcesoria niezbędne do wypełnienia i odpowietrzenia układu Parametry Minimalny czas użycia zestawu 14 dni Wypełnienie oksygenatora max 220 ml Powierzchnia membrany oksygenatora 1,8 m2 Wypełnienie głowicy max 35 ml Wypełnienie całego zestawu max. 600 ml Przepływ od 0,5 do 7l/min Długość linii min 200cm |  |  | szt. | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 81 KOMIS
1 | Kaniula żylna do prowadzenia ECMO | 1.Kaniule żylne w rozmiarach ,19,21,23, 25 Fr (rozmiary w zależności od potrzeb oddziału) o długości minimum 55 cm. dostarczana z konektorem 3/8x3/8 cala oraz przyłączem typu Luer Lock 2. Kaniule powlekane powłoką biokompatybilną BIOLINE umożliwiającą użycie przez 30 dni 3. Tworzywo medyczne, apyrogenne i nietrombogenne 4. Pakowane indywidualnie w sterylną „kopertę” z papier-folii 5.Zestaw do wprowadzenia skaładający się z: -igły rozmiar 18Ga, -4 dylatatorów 10/12, 12/14, 14/16, 16/18 -prowadnika 0,038 z końcowką J o długości 150 cm -skalpela - strzykawki 20 ml |  |  | szt. | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 82 KOMIS
1 | Kaniula aortalna do prowadzenia ECMO | 1.Kaniule tętnicze w rozmiarach 15,17,19,21,23 Fr (rozmiary w zależności od potrzeb oddziału) o długości minimum 23 cm dostarczana z konektorem 3/8x3/8 cala oraz przyłączem typu Luer Lock 2. Kaniule powlekane powłoką biokompatybilną BIOLINE umożliwiającą użycie przez 30 dni 3. Tworzywo medyczne, apyrogenne i nietrombogenne 4. Pakowane indywidualnie w sterylną „kopertę” z papier-folii 5.Zestaw do wprowadzenia skaładający się z: -igły rozmiar 18Ga, -4 dylatatorów 10/12, 12/14, 14/16, 16/18 -prowadnika 0,038 z końcowką J o długości 150 cm -skalpela - strzykawki 20 ml |  |  | szt. | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 83
1 | Probówka do ACT,kompatybilne z aparetem HEMOCHRON | Szklana probówka zamykana czarnym korkiem plastikowym Substancja czynna dla testu ACT- ziemia okrzemkowa, Probówki oznaczone kodem kreskowym pozwalającym szybko ocenić rodzaj badania i datę ważności probówki. Probówki pakowane w opakowanie zbiorcze zabezpieczające przed uszkodzeniem. 100 szt. w opakowaniu. |  |  | op. | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 84
1 | worki do krwi | pakowane pojedynczo, miękkie, pojemność do 1000ml, podziałka pojemności i miejscem na umieszczenie opisu krwi. |  |  | szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 85
1 | plaster do czujnika spływu | 1. wykonany z tworzywa medycznego 2. z żelem ułatwiającym przewodzenie 3. opakowanie zabezpieczające przed wyschnięciem kleju 4. samoprzylepny 5. kompatybilny ze stosowanym sprzętem (Stockert) |  |  | szt. | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 86
1 | Łata osierdziowa | łata z osierdzia wołowego, zabezpieczony przed kalcyfikacją przez usunięcie fosfolipidów, dostępne rozmiary min. 10 na 10 cm |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 87
1 | Shunt do wykonywania zespoleń na bijącym sercu | Shunty wewnątrznaczyniowe, wieńcowe w rozmiarach 1,25; 1,50; 1,75; 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00 mm. Wykonane z przezroczystego silikonu z ukośnie ściętymi końcami. Widoczne w promieniach RTGAsymetrycznie umieszczone nieprzesuwalne nici ułatwiające usuwanie. Długość nitki min. 46 mm. Odległość między kulkami 14 mm. |  |  | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 88
1 | Gąbka sterylna do jednorazowego użytku w elektrochirurg | Gąbka sterylna, pakowana pojedyńczo. Możliwość przyklejenia. Gąbka o wymiarach max 6 na 6 cm |  |  | szt. | 800 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 89
1 | Zamknięty, dwuczęściowy, modułowy system do odsysania pacjenta | Transparentny adapter kątowy podwójnie obrotowy do połączenia rurki intubacyjnej lub tracheostomijen pacjenta z obwodem oddechowym w system zamknięty na min. 7 dni, pozwalający be zrozłączenia obwodu oddechowego na odsysanie w systemie zamkniętym dedykowanymi cewnikami długiego utrzymania oraz cewnikami jednorazowego użytku, wykonanie procedury bronchoskopii, mini Bal; adapter z portem do przepłukiwania cewnika posiadającym bezobsługą samouszczelniającą się dwudzielną zastawkę silikonową typu Pucker. |  |  | szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o dł. 54 cm, do rurek trachoeostomijnych o dł. 34 cm skalowany co 1 cm, rozmiary kodowane kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku z jednym otworem centralnym i dwoma bocznymi ułożeniami naprzemiennie z blokadą prózni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi w rozmiarch Fr 14 i Fr 16 . Kompatybilny i szczelnie łączący się z portem adaptera z poz. 1 |  |  | szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
razem | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 90
1 | Zestaw z cewnikiem do tętnicy promieniowej | cewnik 1 - światłowy, rozmiar 20G i 22 G x 6 cm; w zestawie prowadnica i metalowa igła prowadząca; czas utrzymania w naczyniu do 29 dni; sztywne opakowanie typu Tyvek |  |  | szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 91
1 | Automatyczny system mocowania szwów do operacji małoinwazyjnych naprawy zastawki aortalnej | Automatyczny system mocowania i przycinania szwów, ojednakowej sile wiązania do stosowania w zabiegach naprawczych zastawki aortalnej z dostępu małoinwazyjnego. Sterylny, pakowany pojedyńczo. możliwość wyboru długości .aplikatora. W zestawie dwa aplikatory 17 i 12 cm lub 31 i 12 cm |  |  | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0