Poznań dnia: 2023-12-18

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Specjalistyczne prześcieradła 
do okrycia stołu operacyjnego” – znak sprawy SZW/DZP/118/2023

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Pakiet 1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m2, w kolorze niebieskim w rozmiarze 150x200cm, o odporności na przenikanie cieczy 196cm H2O ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 2 Pakiet 1, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z : - Podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m?, warstwy celulozowej 16 g/m?, pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 g/m?, niebieskiej folii PE 40 g/m?. Waga całkowita podkładu 280 g ±5g, chłonność 3820,18 ml; - Termiczne okrycie pacjenta jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z bardzo miękkiej włókniny Spunlace 40 g/m? w kolorze białym, warstwa wewnętrzna z poliestru, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe. Rozmiar 110 x 210 cm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 Dotyczy Pakiet nr 1, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w kolorze niebieskim lub zielonym ? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 4 Dotyczy Pakiet nr 1, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 g/m2 (+/- 1 g/m2)? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 5 Dotyczy Pakiet nr 1, poz. 1 Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 1 poz. 1 do osobnego pakietu? Wyrażenie zgody na powyższe rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 6 Dotyczy Pakiet nr 1, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści przykrycie na pacjenta i podkład pod pacjenta pakowane osobno ? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 7 Dotyczy Pakiet nr 1, poz. 2 dotyczy: składowa zestawu – podkład pod pacjenta Czy Zamawiający dopuści podkład pod pacjenta w kolorze białym w rozmiarze 100 cm x 220 cm, strefa absorpcyjna min. 50 cm x 180 cm, absorpcja min. 3000 ml? Skład: oddychająca włóknina (spód), oddychająca folia PE (polietylen), bibułka, SAP Superabrorbent + pulpa celulozowa, warstwa wierzchnia hydrofilowa włóknina oddychająca. Podkład przepuszczający powietrze, jednorazowy, do ochrony łóżek i kozetek. Nadaje się do użycia w ambulansach, oddziałach ratunkowych, oddziałach intensywnej terapii i salach operacyjnych. Dolna warstwa przepuszczająca powietrze zmniejsza ryzyko podrażnienia skóry i pomaga regulować temperaturę ciała. Podkład mocny, nośność do 150 kg. Zawiera zarówno pulpę celulozową, jak i polimer SAP, który zatrzymuje ciecz jeszcze szybciej i utrzymuje powierzchnię w suchości, zapewniając wygodę. Zastosowane rozwiązania minimalizują nieprzyjemne zapachy. Ponadto podkład ma uszczelnione krawędzie (margines uszczelniający min. 5 cm), aby zapewnić optymalną ochronę przed przeciekaniem, a pokryta miękką włókniną powierzchnia zwiększa komfort użytkownika. Składowa zestawu: przykrycie pacjenta zgodna z SWZ. Pozostałe zgodne z SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8 Pytania do załącznika nr 2 do SWZ Pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści prześcieradła do okrycia do stołu w rozmiarze 100x150cm ? Czy Zamawiający dopuści prześcieradła do okrycia do stołu w rozmiarze 150x200cm ? Czy Zamawiający dopuści prześcieradła do okrycia stołu o gramaturze 65g/m2, nieprzemakalności 185 cm H2O ? Czy Zamawiający dopuści prześcieradła do okrycia stołu sterylne ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 9 Pytania do załącznika nr 2 do SWZ Pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści zestaw zwierający: - podkład pod pacjenta 5-cio warstwowy, wykonany z dwóch scalonych powłok, powierzchnia chłonna lekko pikowana, absorpcyjna warstwa środkowa, warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa wykonana z folii polietylenowej. Rozmiar całkowity 225x101 cm, rdzeń chłonny 200x50 cm, margines uszczelniający min. 5 cm, absorpcja min. 4000 ml/m2 - pokrycie pacjenta biale w rozmiarze 102x152 cm, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 10 PYTANIE DO ZAPISÓW UMOWY Prosimy Zamawiającego o określenie minimalnej realizacji umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki