###### Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

…………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

/wzór/

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na przeglądy konserwacyjno-serwisowe oraz nadzór serwisowy nad układami chłodnictwa i klimatyzacji na terenie Collegium Biologicum przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 w Poznaniu

my niżej podpisani:

NAZWA WYKONAWCY: .........................................................................................................

ADRES WYKONAWCY: ..........................................................................................................

NR TELEFONU: ........................................................FAX........................................................

E-MAIL …………………………………………………………………………………………………..

NIP: ..........................................................REGON: .................................................................

- Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi  w ogłoszeniu o zamówieniu za cenę brutto, wyliczoną zgodnie z tabelą nr 1 poniżej :

Wartość brutto  ……………………… PLN

słownie: ………………………………………………………

Tabela nr 1

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. za przegląd [zł] | Wartość netto [zł] /3x4/ | Podatek VAT (23%) [zł] | Wartość brutto [zł] /5+6/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Cztery przeglądy serwisowe w okresie 24 miesięcy (2024-2025, luty i październik) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | pom. 0.41, komora chłodnicza (klimatyczna) DFC164P, rok produkcji: 2006, czynnik chłodniczy: glikol, temperatura: 4oC | 4 |  |  |  |  |
| 1.2 | pom. 0.42, komora chłodnicza (klimatyczna) DFC164P, rok produkcji: 2006, czynnik chłodniczy: glikol, temperatura: 22oC | 4 |  |  |  |  |
| 1.3 | pom. 0.43, komora chłodnicza (klimatyczna) CAB3167, rok produkcji: 2006, czynnik chłodniczy: R-404A, temperatura: -10oC | 4 |  |  |  |  |
| 1.4 | pom. 0.51, komora chłodnicza (klimatyczna) DFC164P, rok produkcji: 2006, czynnik chłodniczy: glikol, temperatura: 22oC | 4 |  |  |  |  |
| 1.5 | pom. 0.75, komora chłodnicza (klimatyczna) DFC164P, rok produkcji: 2006, czynnik chłodniczy: glikol, temperatura: 18oC | 4 |  |  |  |  |
| 1.6 | pom. 0.76, komora chłodnicza (klimatyczna) DFC144P, rok produkcji: 2006, czynnik chłodniczy: glikol, temperatura: 13oC | 4 |  |  |  |  |
| 1.7 | pom. 0.77, komora chłodnicza (klimatyczna) DFC164P, rok produkcji: 2006, czynnik chłodniczy: glikol, temperatura: 4oC | 4 |  |  |  |  |
| 1.8 | pom. 0.78, komora chłodnicza (klimatyczna) DFC164P, rok produkcji: 2006, czynnik chłodniczy: glikol, temperatura: 4oC | 4 |  |  |  |  |
| 1.9 | pom. 1.144, komora chłodnicza (klimatyczna) DFC164P, rok produkcji: 2006, czynnik chłodniczy: glikol, temperatura: 1oC | 4 |  |  |  |  |
| 1.10 | pom. 1.145/G, komora chłodnicza (klimatyczna) DFC164P, rok produkcji: 2006, czynnik chłodniczy: glikol, temperatura: 28oC | 4 |  |  |  |  |
| 1.11 | pom. 1.158/F, komora chłodnicza (klimatyczna) DFC144P, rok produkcji: 2006, czynnik chłodniczy: glikol, temperatura: 4oC | 4 |  |  |  |  |
| 1.12 | pom. 1.67/G, komora chłodnicza (klimatyczna) DFC164P, rok produkcji: 2006, czynnik chłodniczy: glikol, temperatura: 18,4oC | 4 |  |  |  |  |
| 1.13 | pom. 1.079/G, komora chłodnicza (klimatyczna) DFC164P, rok produkcji: 2006, czynnik chłodniczy: glikol, temperatura: 7oC | 4 |  |  |  |  |
| 1.14 | pom. 2.72/G, komora chłodnicza (klimatyczna) DFC164P, rok produkcji: 2006, czynnik chłodniczy: glikol, temperatura: 16oC | 4 |  |  |  |  |
| 1.15 | pom. 2.73/G, komora chłodnicza (klimatyczna) DFC464P, rok produkcji: 2006, czynnik chłodniczy: glikol, temperatura: 20oC | 4 |  |  |  |  |
| 1.16 | pom. 2.74/G, komora chłodnicza (klimatyczna) DFC364P, rok produkcji: 2006, czynnik chłodniczy: glikol, temperatura: 21oC | 4 |  |  |  |  |
| 1.17 | pom. 2.75/G, komora chłodnicza (klimatyczna) DFC164P, rok produkcji: 2006, czynnik chłodniczy: glikol, temperatura: 28oC | 4 |  |  |  |  |
| 1.18 | pom. 2.78/G, komora chłodnicza (klimatyczna) DFC264P, rok produkcji: 2006, czynnik chłodniczy: glikol, temperatura: 21oC | 4 |  |  |  |  |
| 1.19 | pom. 2.79/G, komora chłodnicza (klimatyczna) DFC264P, rok produkcji: 2006, czynnik chłodniczy: glikol, temperatura: 18oC | 4 |  |  |  |  |
| 1.20 | pom. 2.80/G, komora chłodnicza (klimatyczna) DFC164P, rok produkcji: 2006, czynnik chłodniczy: glikol, temperatura: 22oC | 4 |  |  |  |  |
| 1.21 | pom. 2.81/G, komora chłodnicza (klimatyczna) DFC164P, rok produkcji: 2006, czynnik chłodniczy: glikol, temperatura: 28oC | 4 |  |  |  |  |
| 1.22 | pom. 2.82, komora chłodnicza (klimatyczna) DFC464P, rok produkcji: 2006, czynnik chłodniczy: glikol, temperatura: 20oC | 4 |  |  |  |  |
| 1.23 | pom. 2.85, komora chłodnicza (klimatyczna) DFC464P, rok produkcji: 2006, czynnik chłodniczy: glikol, temperatura: 20oC | 4 |  |  |  |  |
| 1.24 | pom. 2.86, komora chłodnicza (klimatyczna) DFC464P, rok produkcji: 2006, czynnik chłodniczy: glikol, temperatura: 4oC | 4 |  |  |  |  |
| 1.25 | pom. 2.119 (2.118), komora chłodnicza (klimatyczna) DFC144P, rok produkcji: 2018, czynnik chłodniczy: R-404A, temperatura: 4oC | 4 |  |  |  |  |
| 1.26 | pom. 1.58(A), komora chłodnicza (klimatyczna) CAB3267, rok produkcji: 2018, czynnik chłodniczy: R-404A, temperatura: -20oC | 4 |  |  |  |  |
| 1.27 | pom. izotopy, komora chłodnicza (klimatyczna) Danfoss, rok produkcji: 2017, czynnik chłodniczy: R-404A, temperatura: 4oC | 4 |  |  |  |  |
| 1.28 | Klimatyzator Gree (2 szt.), pom. 1.68, rok produkcji: 2017, czynnik chłodniczy: R-410A, temperatura: 22oC | 4 |  |  |  |  |
| 1.29 | Klimatyzator Gree (2 szt.), pom. 2.22, rok produkcji: 2017, czynnik chłodniczy: R-410A, temperatura: 22oC | 4 |  |  |  |  |
| 1.29 | Klimatyzator Gree (1 szt.), pom. 2.45, rok produkcji: 2017, czynnik chłodniczy: R-410A, temperatura: 22oC | 4 |  |  |  |  |
| 1.30 | Klimatyzator Gree (1 szt.), pom. 2.46, rok produkcji: 2017, czynnik chłodniczy: R-410A, temperatura: 22oC | 4 |  |  |  |  |
| 1.31 | Sieć monitoringu Digitel – stały nadzór nad parametrami w komorach chłodniczych, 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu, dostęp przez sieć WWW | - |  |  |  |  |
| 1.32 | Danfoss OP-MSYM034AJW05E, nr seryjny: 054313CG3916, rok produkcji: 2006, czynnik chłodniczy: R-404A (6,1 kg) | 4 |  |  |  |  |
| 1.33 | Danfoss OP-MCZC48MTAAO2E, nr seryjny: 0315716006, rok produkcji: 2018, czynnik chłodniczy: R-404A (3,5 kg) | 4 |  |  |  |  |
| 1.34 | Danfoss OP-MCZC036MTA02E, nr seryjny: 2918042763, rok produkcji: 2018, czynnik chłodniczy: R-404A (5 kg) | 4 |  |  |  |  |
| 1.35 | Danfoss OP-MCZC030MTAO2E, nr seryjny: 0315377006, rok produkcji: 2006, czynnik chłodniczy: R-404A (2 kg) | 4 |  |  |  |  |
| 1.36 | poddasze, agregat Windex obsługujący komory chłodnicze niskotemperaturowe, rok produkcji: 2006, czynnik chłodniczy: R-407C (10 kg), temperatura: -3oC | 4 |  |  |  |  |
| 1.37 | Klimatyzator Gree (5 szt.), pom. 0.46 (serwerownia), rok produkcji: 2017, czynnik chłodniczy: R-410A, temperatura: 22oC | 4 |  |  |  |  |
| 1.38 | Klimatyzator Gree (5 szt.), pom. 1.17, rok produkcji: 2017, czynnik chłodniczy: R-410A, temperatura: 22oC | 4 |  |  |  |  |
| 1.39 | Klimatyzator Gree (3 szt.), pom. 1.81, rok produkcji: 2017, czynnik chłodniczy: R-410A, temperatura: 22oC | 4 |  |  |  |  |
| 1.40 | Klimatyzator Gree (2 szt.), pom. 1.82, rok produkcji: 2017, czynnik chłodniczy: R-410A, temperatura: 22oC | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Cztery przeglądy serwisowe w okresie 24 miesięcy (2024-2025, maj i sierpień) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Danfoss OP-MSYM034AJW05E, nr seryjny: 054313CG3916, rok produkcji: 2006, czynnik chłodniczy: R-404A (6,1 kg) | 4 |  |  |  |  |
| 2.2 | Danfoss OP-MCZC48MTAAO2E, nr seryjny: 0315716006, rok produkcji: 2018, czynnik chłodniczy: R-404A (3,5 kg) | 4 |  |  |  |  |
| 2.3 | Danfoss OP-MCZC036MTA02E, nr seryjny: 2918042763, rok produkcji: 2018, czynnik chłodniczy: R-404A (5 kg) | 4 |  |  |  |  |
| 2.4 | Danfoss OP-MCZC030MTAO2E, nr seryjny: 0315377006, rok produkcji: 2006, czynnik chłodniczy: R-404A (2 kg) | 4 |  |  |  |  |
| 2.5 | poddasze, agregat Windex obsługujący komory chłodnicze niskotemperaturowe, rok produkcji: 2006, czynnik chłodniczy: R-407C (10 kg), temperatura: -3oC | 4 |  |  |  |  |
| 2.6 | Klimatyzator Gree (5 szt.), pom. 0.46 (serwerownia), rok produkcji: 2017, czynnik chłodniczy: R-410A, temperatura: 22oC | 4 |  |  |  |  |
| 2.7 | Klimatyzator Gree (5 szt.), pom. 1.17, rok produkcji: 2017, czynnik chłodniczy: R-410A, temperatura: 22oC | 4 |  |  |  |  |
| 2.8 | Klimatyzator Gree (3 szt.), pom. 1.81, rok produkcji: 2017, czynnik chłodniczy: R-410A, temperatura: 22oC | 4 |  |  |  |  |
| 2.9 | Klimatyzator Gree (2 szt.), pom. 1.82, rok produkcji: 2017, czynnik chłodniczy: R-410A, temperatura: 22oC | 4 |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |

- Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia .

- Oświadczamy, że akceptujemy termin realizacji zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO   wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu .

- Integralną częścią oferty są:

1) ............................................................

............................ dnia .......................

..........................................................

Podpis i pieczęć osoby(ób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy