Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

L.Dz.KA-2/ 22 /2024                                                       KRAKÓW dnia: 2024-01-08

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Przebudowa budynków dydaktycznych nr BCDE z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | KA-2/136/2023 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Część pierwsza obejmuje wykonanie obudów słupów stalowych do odporności R120. Jaka jest długość i średnica słupów? Przedmiar wskazuje tylko ich ilość. Wyjaśnienie Zamawiającego:

W wyciągu z dokumentacji technicznej, który jest załączony do SWZ słupy te są opisane jako:

-CHS D:406,4x25mm L:4,4m

-CHS D:219,1X16mm L:4,6m