Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

L.Dz.KA-2/ 23 /2024                                                      KRAKÓW dnia: 2024-01-09

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Przebudowa budynków dydaktycznych nr BCDE z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | KA-2/136/2023 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania 1. Proszę o podanie dokładnych ilości kompletów zabezpieczeń na rurę fi 406,4mm jest 28 kpl. a winno być 12kpl 2. Natomiast na rurę fi 219,1 mm jest 8 kpl. a winno być 24 kpl. 3. Skąd taka rozbieżność bo tylko suma kompletów się zgadza 4. Czy obudowy słupów należy szpachlować i malować 5. czy w kosztorysie nalezy ująć rozbiórkę płyty i wykop poniżej terenu 60cm Wyjaśnienie Zamawiającego:

ad1) Należy przyjąć ilość zgodnie z nowym przedmiarem robót – 12 kpl

ad2) Należy przyjąć ilość zgodnie z nowym przedmiarem robót – 24 kpl

ad3) Patrz odpowiedzi ad1) i ad2) – w załączeniu zamienny (nowy) przedmiar robót

ad4) Tak w komplecie dla danego słupa należy ująć szpachlowanie i malowanie

ad5) Tak w komplecie dla danego słupa należy ująć rozbiórkę płyt i wykop poniżej terenu 60cm oraz odtworzenie terenu