Bydgoszcz dnia: 2024-01-23

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 646/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa doposażenia wieży endoskopowej Einstein Vision 1.0 i odzieży ochrony radiologicznej. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 4/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej” SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Poz. 1,4 Czy Zamawiający wymaga, aby osłony radiologiczne były pokryte materiałem, który jest łatwo zmywalny, umożliwia zmycie krwi i kontrastu bez pozostawiania plam, poddaje się dezynfekcji a jednocześnie były wyposażone w system umożliwiający pranie fartuchów przez imersję (pełne zanurzenie w środku czyszczącym lub dezynfekcyjnym)? Pranie fartuchów radiologicznych przez imersję jest istotne ze względu na skuteczność tego procesu w usuwaniu zanieczyszczeń biologicznych i utrzymaniu fartuchów zgodnie z normami sanitarnymi. Taki system prania może zwiększyć poziom higieny fartuchów, co może być istotne w zastosowaniach radiologicznych, gdzie czystość odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa personelu medycznego. Odpowiedź Zamawiającego: Tak, zamawiający wymaga, aby fartuchy były pokryte materiałem, który z łatwością można wyczyścić z krwi i kontrastu bez pozostawienia plam- bez znaczenia jaką metodą. Poz. 4 Prosimy o dopuszczenie fartuchów wyposażonych w odciążenia barków (wkłady barkowe). Odpowiedź Zamawiającego: Istnieje możliwość zastosowania miękkich wkładów barkowych. Poz. 4 Prosimy o dopuszczenie kamizelek bez wydłużonego tyłu. Wymiary i ochronność osłon radiologicznych jest zgodna z wymogami normy IEC 61331-3:2014. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga, aby tył kamizelki był wydłużony, by nie tworzyć stref odkrytych podczas schylania. Poz. 4 Prosimy o dopuszczenie monogramu obok kieszonki bądź naszytego nadruku z inicjałami/nazwiskami na kamizelce/fartuchu Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszczalna naszycie nadruku z nazwiskami na kamizelce, fartuchu w widocznym miejscu/ na wysokości serca (w przypadku kamizelki). Poz. 5 Prosimy o dopuszczenie naszytego nadruku z inicjałami/nazwiskami na osłonie tarczycy. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza możliwość naszycia nadruku na osłonie tarczycy. Poz.5,6 Prosimy o informacje czy przez rozmiar L Zamawiający rozumie osłonę tarczycy ze śliniakiem o długości 12 cm. Odpowiedź Zamawiającego: Rozmiar L- wymiar: śliniak + stójka 12 cm.

Pytanie nr 2 1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 2) 0,5% wartości brutto za niewykonanie przedmiotu umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej partii towaru; 3) 0,5% wartości brutto reklamowanego asortymentu lub podlegającego wymianie na podstawie gwarancji - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 7, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej partii towaru; Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy umowy

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2.ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. M. Sierek – tel. 261 417 449

Data 23.01.2024 r.