Bydgoszcz dnia: 2024-01-23

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo nr : 661/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy implantów i materiałów dla Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej na okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 3/2024 |
| # WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ |  |  |

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Czy Zamawiający dopuści różnice w granicach parametrów +/- 5% dla przedmiotu zamówienia w celu uwzględnienia naturalnych różnic pomiędzy produktami wykonawców? Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu blokowania w systemie trójpunktowym, bezgwintowe blokowane na docisk - dotyczy płyt i śrub? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - (Dot. zapisów projektów umów) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie postanowienia określonego w §2 ust. 6 projektu umowy oraz w §8 ust. 2 umowy przechowywania dot. bezpłatnego przekazania ? Powyższe zapisy nie mogą być uznane za zgodne i prawnie skuteczne z art. 888 k.c. W przypadku opisanym w umowie bezwzględnie dojdzie do nadużycia prawa ze strony Zamawiającego oraz może dojść do bezpodstawnego wzbogacenia. Ponadto należy uwzględnić takie przypadki, iż może dojść do pomyłki w dostawie, co nie jest równoznaczne z dokonaniem darowizny na rzecz Zamawiającego. Zamawiający jest Zakładem Opieki Zdrowotnej, gdzie może wystąpić zagrożenie życia pacjenta w przypadku niedostarczenia zamówionego przedmiotu. Zmawiający może w każdej chwili składać zamówienia u Wykonawcy zarówno na podstawie umowy jaki i zamówień. Taka konstrukcja prawna nie może być traktowana jako darowizna z art. 888 k.c., tylko należy ją traktować jako możliwość bezpodstawnego wzbogacenia. Biorąc pod uwagę powyższe należy bezwzględnie usunąć powyższe zapisy. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. - (Dot. zapisów projekt umowy – zadanie 1) Czy Zamawiający dookreśli w §2 ust. 9, iż seria lub data ważności mogą zostać wskazane na dokumencie WZ dostarczanym z towarem? Odpowiedź Zamawiającego: Seria lub data ważności mogą zostać wskazane na dokumencie WZ dostarczanym z towarem, przy czym Zamawiający wymaga podania ww. danych także na fakturze. - (Dot. zapisów projektu umowy – zadanie 1) Czy Zamawiający dookreśli w §2 ust. 19, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. - (Dot. zapisów projektu umowy – zadanie 1) Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §8: a) ust. 1 pkt 2 z „za każdą godzinę” na „za każdy dzień” b) ust. 1 Pkt 5 z 200 zł na 100 zł c) ust. 2 z 40% na 10%? Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej. Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych. Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych (KIO 980/18 i KIO 983/18), bezwzględnie należy uznać za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji, które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. - (Dot. zapisów projektu umowy) Czy Zamawiający dookreśli w §9 ust. 3 pkt 2 lit. c, iż dwukrotna zwłoka w dostawie uprawniająca do odstąpienia od umowy musi wystąpić w 2 kolejnych po sobie dostawach? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. P. Kucharska – tel. 261 417 449

Data: 23.01.2024 r.