Bydgoszcz dnia: 2024-02-13

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 1281/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej i sprzętu jednorazowego użytku. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 10/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej” SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Zadanie 9 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 wraz z odpowiednim przeliczeniem? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zadanie 11 Czy Zamawiający dopuści igłę typu motylek z drenem o długości 30cm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 2 Dotyczy zadania nr 2 - Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu określony w SWZ pkt. 7.2 „zdolność techniczna lub zawodowa “, jeśli wykonawca przedstawi min. 2 referencje na dostawy „sprzętu medycznego “? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę i dopuści jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu przedstawienie referencji na dostawy „sprzętu medycznego” - Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt, że przedmiotem zamówienia nie są leki ratujące życie a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla Zadania nr 2 do 14 dni od złożenia zamówienia? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na wymianę towaru wadliwego na towar bez wad z max. 5 dni roboczych do max.10 dni roboczych? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - (Dot. wzoru umowy §8 ust.1 pkt. 2) Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary za zwłokę w dostawie do 0,5% wartości brutto niedostarczonej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki? Obecna wysokość kary umownej jest wygórowana i znacząco odbiega od praktyki powszechnie stosowanych kar w branży medycznej na rynku polskim. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - (Dot. wzoru umowy §8 ust.1 pkt.3) Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary za zwłokę w wymianie towaru na wolny od wad do 0,5% wartości brutto reklamowanej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki? Obecna wysokość kary umownej jest wygórowana i znacząco odbiega od praktyki powszechnie stosowanych kar w branży medycznej na rynku polskim. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 6. (Dot. wzoru umowy §8 ust.2.) Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie Łącznej wysokości kar umownych do max. 30% wartości umowy brutto? Obecna wysokość kary umownej jest wygórowana i znacząco odbiega od praktyki powszechnie stosowanych kar w branży medycznej na rynku polskim. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2.ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. M. Sierek – tel. 261 417 449

Data: 13.02.2024 r.