Poznań dnia: 2024-02-14

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa krążków diagnostycznych do badania lekooporności, testów rynienkowych i podłoży do oznaczania lekowrażliwości - powtórka.. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/10/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zmawiający w pakiecie nr 1 w pozycjach 88 i 80 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, który służy jednocześnie do identyfikacji, oznaczania miana mykoplazm urogenitalnych, a także do oznaczania lekowrażliwości na antybiotyki? Tym samym czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie wiersza nr 88? (metodyka w załączniku) Uzasadnienie: Wykonawca zgodnie z przeliczeniem zaproponuje Zamawiającemu 200 szt. testów. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w pozycji nr 93 wyrazi zgodę na zaoferowanie testów lateksowych dla pneumokoków w konfekcji 1 op. = 60 szt.? Uzasadnienie: Wykonawca zgodnie z przeliczeniem zaproponuje Zamawiającemu 7 op. testów z zachowaniem pozostałych parametrów. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 3. Czy Zamawiający wymaga, aby paski z gradientem stężeń do oznaczania MIC były na nośniku bibułowym? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 4. Zwracamy się z prośbą o usunięcie w pakiecie nr 1 pozycji nr 33: Telitromycyna w stęż. 15 ug z powodu wycofania tego produktu przez producentów. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki