KRAKÓW dnia: 2024-02-14

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24

31-155 Kraków

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa i montaż stolarki aluminiowej w budynku Pałacu w Łobzowie PP-1 (11-1) - etap 1, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Dostosowanie budynku PP-1 (11-1) do wymagań ochrony ppoż, WA ul. Podchorążych 1, Kraków. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | KA-2/013/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Chciałabym spytać o pozycję 27 w przedmiarze: co to za okno połaciowe? Nie ma go wśród konstrukcji z zestawienia. Ponadto do gotowych okien nigdy nie dodajemy elektroniki. Czy udałoby się to wyłączyć z zakresu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, że pozycja 27 w przedmiarze dotyczy istniejącego okna połaciowego posiadającego systemowe konsolki do montażu siłownika i dlatego nie wyraża zgody na wyłączenie tej pozycji z zakresu zadania.

ZAMAWIAJĄCY