| PAKIET 1 - SZEW SYNTETYCZNY - NIEWCHŁANIALNY, PLECIONY, WYKONANY Z WŁÓKIEN POLIESTROWYCH ZŁOŻONY Z PRZĘDZY POLIESTRÓW Z TEREFTALANU ETYLENU (PET) PRZĘDZA JEST OPLATANA I POWLEKANA SILIKONEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Grubość nitki | Długość nitki |  | Kolor | Długość igły |  | Cechy charakteryst. |  | Jednostka miary | Ilość saszetek | Cena netto saszetki | KOD | KOD EAN | Wartość netto | Podatek VAT zł | Podatek VAT % | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 4x75 | cm | ZIELONY | 37 | mm | 1/2 | KOŁA igła o zakończeniu trokarowym | saszetka | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie: ………………………

UWAGA: ZAMAWIAJĄCY WYMAGA 2 SASZETKI PRÓBEK.

| PAKIET 2 - WOSK KOSTNY, JAŁOWY, APIROGENNY, PLASTYCZNY, ŁATWY W MODELOWANIU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Cechy charakterystyczne |  |  |  | Rozmiar |  |  | Jednostka miary |  |  | Ilość saszetek |  |  |  |  | Cena netto saszetki | KOD | KOD EAN | Wartość netto | Podatek VAT zł | Podatek VAT % | Wartość brutto |
| 1 | WOSK KOSTNY, JAŁOWY, APIROGENNY, PLASTYCZNY, ŁATWY W MODELOWANIU |  |  |  | 2,5G |  |  | saszetka |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie: ………………………

UWAGA: ZAMAWIAJĄCY WYMAGA 2 SASZETKI PRÓBEK.

| PAKIET 3 - SYNTETYCZNY WCHŁANIALNY SZEW PLECIONY WYKONANY Z MIESZANINY KWASU POLIGLIKOLOWEGO I POLIMLEKOWEGO, OKRES PODTRZYMYWANIA TKANKOWEGO 28-35 DNI. OKRES WCHŁANIANIA 56-70 DNI. ZACHOWANIE PIERWOTNEJ ZDOLNOŚCI PODTRZYMYWANIA TKANKOWEGO: PO 14 DNIACH - MIN. 75% PO 21 DNIACH - MIN. 50% PO 28 DNIACH - MIN. 25%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Grubość nitki | Długość nitki |  | Kolor | Długość igły |  | Cechy charakteryst. |  | Jednostka miary | Ilość saszetek | Cena netto saszetki | KOD | KOD EAN | Wartość netto | Podatek VAT zł | Podatek VAT % | Wartość brutto |
| 1 | 0 | 75 | cm | FIOLETOWY | 80 | mm | 1/2 | KOŁA igła okrągło- tnąca TAPERCUT | saszetka | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie: ………………………

UWAGA: ZAMAWIAJĄCY WYMAGA 2 SASZETKI PRÓBEK.

| PAKIET 4 - SZEW NIEWCHŁANIALNY SYNTETYCZNY, JEDNOWŁÓKNOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Grubość nitki | Dł. Nitki |  | Kolor | Dł. Igły |  | Ilość Igieł | Przekrój | Cechy charakteryst. |  | Jedno-stka miary | Ilość saszetek | Cena netto saszetki | KOD | KOD EAN |  | Wartość netto |  | Podatek VAT w zł | Podatek VAT % | Wartość brutto |
| l | 2/0 | 75 | cm | NIEBIESKI | 26 | mm | lx | ▼ | 3/8 | KOŁA | saszetka | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 50 | cm | CZARNY | 90 | mm | lx | ▲ | 3/8 | KOŁA | saszetka | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2/0 | 45-75 | cm | NIEBIESKI | 40 | mm | lx | ▲ | 3/8 | KOŁA | saszetka | 852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3/0 | 45 | cm | NIEBIESKI | 26 | mm | lx | ▼ | 3/8 | KOŁA | saszetka | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3/0 | 75 | cm | NIEBIESKI | 26 | mm | lx | ▼ | 3/8 | KOŁA | saszetka | 3132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2/0 | 100 | cm | NIEBIESKI | 55 | mm | lx | ▼ | - | PROSTA | saszetka | 612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2 | 100 | cm | NIEBIESKI | 90 | mm | lx | ▲ | 3/8 | KOŁA | saszetka | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4/0 | 45 | cm | NIEBIESKI | 20 | mm | lx | ▲ | 3/8 | KOŁA | saszetka | 1140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 5/0 | 45 | cm | CZARNY | 19 | mm | 1x | ▼ | 3/8 | KOŁA | saszetka | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |

Wartość pakietu brutto słownie: ………………………

UWAGA: ZAMAWIAJĄCY WYMAGA 2 SASZETKI PRÓBEK DO POZ. 2 I POZ. 9.