Kraków dnia: 15.02.2024 r.

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-43/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony, na podstawie art.132 ustawy dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na ”Dostawa 2 wag dla WIMiC – DE-dzp.272-43/24”.
Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie1:

Czy Zamawiający dopuści wagę o temperaturze pracy +15 ÷ +30 °C, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego? 

Odpowiedź 1:

Zamawiający uznaje, że oferty mieszczące się w przedziale +10 ÷ +40°C są zgodne z wymaganiami SWZ.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści wagę o zasilaniu: 10-15 VDC, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego? 

Odpowiedź 2:

W odpowiedzi Zamawiający zmienia zapisy SWZ

z zapisu:

„Zasilanie 12÷16 V DC”

na zapis:

„Zasilanie 10÷16 V DC”.

Zamawiający uznaje, że oferty mieszczące się w przedziale są zgodne z wymaganiami SWZ.

