KRAKÓW dnia: 2024-02-20

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24

31-155 Kraków

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa i montaż stolarki aluminiowej w budynku Pałacu w Łobzowie PP-1 (11-1) - etap 1, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Dostosowanie budynku PP-1 (11-1) do wymagań ochrony ppoż, WA ul. Podchorążych 1, Kraków. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | KA-2/013/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści: 1. Na rzucie parteru w ewakuacyjnej klace schodowej widzimy zaznaczoną pozycję "montaż siłownika w istniejącym oknie w celu zapewnienia napowietrzania klatki schodowej" natomiast nie ma takiej pozycji w przedmiarze. Prosimy o informację, czy montaż tego elementu wchodzi w zakres zadania, oraz o ewentualne przedstawienie wymagań technicznych do tego elementu. 2. Czy przeniesienie pochwytów na balustradę wchodzi w zakres zamówienia? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ad1) Dostawa i montaż siłownika do okna napowietrzania nie wchodzi w zakres obecnego etapu zadania. ad2) Przeniesienie pochwytów na balustradę nie wchodzi w zakres obecnego etapu zadania.

ZAMAWIAJĄCY