KRAKÓW dnia: 2024-02-22

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24

31-155 Kraków

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa i montaż stolarki aluminiowej w budynku Pałacu w Łobzowie PP-1 (11-1) - etap 1, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Dostosowanie budynku PP-1 (11-1) do wymagań ochrony ppoż, WA ul. Podchorążych 1, Kraków. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | KA-2/013/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie treści: 1. W specyfikacji technicznej SST 1.1.9. widnieje zapis "Wyposażenie dodatkowe drzwi przeciwpożarowych obejmuje: regulatory kolejności zamykania..." Czy Zamawiający wymaga zastosowanie RKZ? Prosimy o podanie ilości. 2. Pozycja 26 d2 przedmiaru czy wchodzi w zakres zadania? 3. Prosimy o podanie wymiarów okna połaciowego , by dobrać odpowiedni siłownik. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ad1) Tak, Zamawiający wymaga zastosowania regulatorów kolejności zamykania oraz symetryzatorów we wszystkich występujących drzwiach dwuskrzydłowych ad2) Tak, poz.26 d2 przedmiaru robót wchodzi w zakres zadania (pozycja dot. elektrotrzymaczy) ad3) Wymiary istniejącego okna połaciowego to 120x100 cm

ZAMAWIAJĄCY