## zadanie 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 1: Olej do konserwacji narzędzi chirurgicznych
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Olej parafinowy w areozolu do oliwienia narzędzi chirurgicznych wielorazowego użytku, nadający się do sterylizacji w temperaturach 134 i 121 st Celcjusza. | szt | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
| Data: | [5 empty] | Podpis i pieczęć wykonawcy:

## zadanie 2
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 2: Staplery skórne
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Chirurgiczny stapler skórny do szybkiego zamykania ran, sterylny, jednorazowego użytku, załadowany 35 sztukami zszywek o średnicy 0,5mm | szt | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Przyrząd do usuwania zszywek, jednorazowego użytku, kompatybilny do staplera z pozycji 1 | szt | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
| Data: | [8 empty] | Podpis i pieczęć Wykonawcy

## zadanie 3
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 3: Maska krtaniowa I-gel
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Maska krtaniowa I-gel rozmiar Sterylna, jednorazowa maska krtaniowa, wykonana z wysokiej jakości tworzywa żelowego.
1.1 | Rozmiar 0 | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Rozmiar 1 | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Rozmiar 2 | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Rozmiar 3 | szt | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Rozmiar 4 | szt | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 | Rozmiar 5 | szt | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
| Data | [6 empty] | Podpis i pieczęć Wykonawcy

## zadanie 4
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 4: Akcesoria endoskopowe jednorazowego użytku
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | Osłonka ochronna w formie siatki, wykonana z PP do ochrony dystalnej końcówki endoskopu podczas transportu, mycia w myjni i przechowywania, do endoskopów o średnicy 7-15mm, długośc siatki 50 mm. Pakowane indywidualnie, sterylne. | szt | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Jednorazowa klipsownica obrotowa, rozwarcie klipsa do 16 mm, repozycjonowana, średnica korpusu narzędzia 2,5 mm, długość 2300 mm, do kanału roboczego 2,8 mm, funkcja rotacji 360 stopni. | szt | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Jednorazowe kleszczyki biopsyjne powlekane, kolonoskopowe, łyżeczki owalne z okienkiem, pojemność łyżek min.10mm³, średnica korpusu narędzia 2,3- 2,4 mm, do kanału roboczego 2,8 mm, rozwarcie łyżeczek min. 7 mm, długość 2300 mm. | szt | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Pętla wielostpniowa, śr. otwarcia w zakresie 3-6-10mm, obrotowa(rotacja 360°) typu HYBRYDA do polipektomii na zimno i gorąco, z drutu pleionego ze zintegrowanym uchwytem. Długość robocza 230cm, wielkość pętli 10 mm. Grubośc drutu 0,4 mm i 0,3mm do wyboru przez Zamawiającego. Średnica zewnętrzna cewnika 2,4 mm; petla schowana w osłonce z pamięcią kształtu; rozmiar i kształt oznaczony na opakowaniu. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Pętla wielostpniowa, śr. otwarcia w zakresie 6-9-15mm, obrotowa(rotacja 360°) typu HYBRYDA do polipektomii na zimno i gorąco, z drutu pleionego ze zintegrowanym uchwytem. Długość robocza 230cm, wielkość pętli 15 mm. Grubośc drutu 0,4 mm i 0,3mm. Średnica zewnętrzna cewnika 2,4 mm; petla schowana w osłonce z pamięcią kształtu. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Pętla wielostpniowa pętla do polipektomii na zimno TYPU COLD, średnice otwarcia w zakresie 3-6-10mm, z drutu pleionego, z potwierdzeniem zastosowania przez producenta, ze zintegrowanym uchwytem. Długość robocza 230cm, wielkość pętli 10 mm. Grubośc drutu 0,25 mm. Średnica zewnętrzna cewnika 2,4 mm; petla schowana w osłonce z pamięcią kształtu. | szt. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Pętla wielostpniowa pętla do polipektomii na zimno TYPU COLD, średnice otwarcia w zakresie 6-10-15mm, z drutu pleionego, z potwierdzeniem zastosowania przez producenta, ze zintegrowanym uchwytem. Długość robocza 230cm, wielkość pętli 15 mm. Grubośc drutu 0,30 mm. Średnica zewnętrzna cewnika 2,4 mm; petla schowana w osłonce z pamięcią kształtu. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Pętla jednorazowa, wielostopniowa do wielokrotnej polipektomii i zmian płaskich, wykonana z drutu plecionego. Pętla z pamięcią kształtu srednica pętli regulowana w zakresie 3 wielkośći: 6-10-30mm oraz trzech kształtów: diament, hexagonal, średnica katetera 2,4 mm dł robocza 230 cm, rozmiar i kształt oznaczony na opakowaniu minium dwie etykiety do dokumentacji. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Pętla jednorazowa do diatermii, śr. drutu 0,40mm, śr. otwarcia 10-30mm, śr. katketera 2,3mm-2,4mm, dł. całkowita 230cm, rozmiar i kształt oznaczony na opakowaniu minium dwie etykiety do dokumentacji. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Jednorazowa dwustronna szczotka do czyszczenia endoskopu z czyścikiem, średnica cewnika 1,7mm, długość robocza 230 cm. Szczotka- średnica włosia 5mm, dł.20mm, z plastikową kulką zabezpieczającą przed uszkodzeniem kanału endoskopu, czyścik- średnica 5mm, dł.300mm. Pakowane indywidualnie. Minimum dwie etykiety do dokumentacji medycznej. | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Pułapka 1- komorowa na polipy, jednorazowego użytku, średnica zewnętrzna komory ok. 40 mm, długość drenu min. 14,5 cm. Pakowane indywiudualnie. | szt | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Ligator jednorazowy, sterylizowany, do podwiązywania uszypułowanych polipów, służący do podwiązaniu naczynia krwionośnego przed polipektomią. Długość narzędzia 2300mm, średnica pętli 30mm, do kanału roboczego od 2,8mm. | szt | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Zaworki biopsyjne jednoraz użycia do endoskopów Pentax.Wykonane z silikonu, szczelne. Pakowane indywidualnie, minium dwie etykiety do dokumentacji. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Jednorazowa taca do bezpiecznego transportu endoskopów, tekturowa (wykonana z pulpy), nadająca się także do długich giętkich endoskopów. Gramatura pulpy 900g/m³, wymiary tacy: dł.: 52 X szer.: 42 X wysokość: 10cm. Przyjazne dla środowiska- kompostowalne, możliwość układania w stos. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
| Data | [6 empty] | Podpis i pieczęć Wykonawcy

## zadanie 5
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie 5: Jednorazowe maski do resuscytatorów
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Maska anestetyczna do resuscytatorów jednorazowego użytku
1.1 | Rozmiar 0 | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Rozmiar 1 | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Rozmiar 2 | szt | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Rozmiar 3 | szt | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Rozmiar 4 | szt | 1800 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 | Rozmiar 5 | szt | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
1.7 | Rozmiar 6 | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
| Data | [6 empty] | Podpis i pieczęć Wykonawcy

## zadanie 6
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 6: Czujniki do pomiaru rzutu serca
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Czujnik ProAQTz linia 30 cm do ciągłego pomiaru rzutu serca, do aparatu chemodynamicznego PULSION | szt | 60
Razem:
| Data | [6 empty] | Podpis i pieczęć Wykonawcy

## zadanie 7
Formularz asortymentowo-cenowy
Zadanie nr 7 Akcesoria do aparatu Erbe VIO 300 D
| Lp | CPV | Nazwa wyrobu | j.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT (kol.7*8) | Wartość brutto (kol. 7+9) | Nr. katalogowy
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 1 | 33141000-3 | Wielorazowe kleszczyki bipolarne do zamykania dużych naczyń do 7 mm, włącznie z kablem przyłączeniowym do zabiegów tarczycowych, zakrzywione 23 stopni, okładki z powłoką ceramiczną, długość 15-16 cm.
|  |  |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 2 | 33141000-3 | BiClamp 210, zakrzywiony 25 stopni, okładki ze żłobieniem, długość 210 mm z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF
|  |  |  | szt | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| 3 | 33141000-3 | BiClamp 210, zakrzywiony 25 stopni, okładki gładkie, długość 210 mm z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF
|  |  |  | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| 4 | 33141000-3 | Kabel elektrody neutralnej dł. 5 m
|  |  |  | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| 5 | 33141000-3 | Uchwyt do elektrody 4 mm, szeroki, 2 pzryciski, wtyk 1 bolec, z kablem
|  |  |  | szt | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
| 6 | 33141000-3 | Disektor typu Meryland, okładki radełkowe, śr.5,0 mm, dł. 340 mm
|  |  |  | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 7 | 33141000-3 | Nożyczki typ Metzenbaun, śr. 5 mm, dł. 340 mm
|  |  |  | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| 8 | 33141000-3 | Kabel do narzędzi z poz. 6 i 7 dł. 4 m
|  |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| 9 | 33141000-3 | Kabel z rączką do narzędzi laparoskopowych, gniazdo MF, dł. 4 m
|  |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Data |  |  | Podpis i pieczęć osoby reprezentującej firmę

## zadanie 8
Formularz asortymentowo-cenowy
Zadanie nr 8 Akcesoria do elektrochirurgi
| Lp | CPV | Nazwa wyrobu | j.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT (kol.7*8) | Wartość brutto (kol. 7+9) | Nr. katalogowy
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 1 | 33141000-3 | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 90 cm2, wymiary 128x122 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki, skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu, klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazny dla skóry
|  |  | do apar. Valleylab Force EZ - 8, Force 300 i Force Traid dla dorosłych i dzieci op/50szt | op | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
| 2 | 33141000-3 | Kabel elektrody neutralnej powrotnej, jednorazowej, długość minimum 4,5 m, wielorazowy, od strony elektrody zakończony klipsem
|  |  | do apar. Valleylab Force Triad z funkcją REM | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | do apar. Emed ES 350 Argon & Thermostapler | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| 3 | 33141000-3 | Uchwyt do elektrod 4 mm, szeroki, 2 przyciski, wtyk 3-bolcowy, z kablem o długości minimum 4,5 m, wielorazowy do sterylizacji parowej min. 200 cykli sterylizacyjnych w temperaturze 134 stopni C.
|  |  | do apar. Valleylab Force Triad | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | do apar. Emed ES 350 Argon & Thermostapler | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| 4 | 33141000-3 | Standardowe elektrody monopolarne 4 mm,okrągłe, zabezpieczone przed obrotem, wielorazowe do sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni C, kompatybilne do uchwytów 4 mm
|  |  | nóż prosty standard płaski dł. części pracującej min. 25 mm | szt | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | lancet prosty dł. części pracującej min. 154 mm | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | półpętla śr 10 - 25 mm , dł 100 - 110 mm | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | pętla zwykła śr 5 - 10 mm , dł 90 - 100 mm | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | żagielek roz. 15x25 mm, dł. 115 mm | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| 5 | 33141000-3 | Czyścik do elektrod sterylny
|  |  |  | szt | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
| 6 | 33141000-3 | Szczypce bipolarne proste i zakrzywione, dł. od 150 do 220 mm, szer. końcówki roboczej 1 do 2 mm, wielorazowe, do sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni C, do aparatu ES 350 Argon & Thermostapler, Valleylab Force EZ - 8, Force 300 i Force Triad, Erbe VIO 300D
|  |  | rozmiary w.g. potrzeb | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| 7 | 33141000-3 | Kabel przyłączeniowy do szczypiec bipolarnych, długość minimum 4 m, wielorazowy, do sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni C
|  |  | do apar. Valleylab Force Triad | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | do apar. Emed ES 350 Argon & Thermostapler | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | do aparatu ERBE VIO 300 D | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| 8 | 33141000-3 | Elektroda laparoskopowa szpatuła, dł. 360 mm, srednica 5 mm, końcówka pracująca 3 x 6,5 mm, z ceramiczną izolacją końcówki, wielorazowa do sterylizacji parowej w temperaturze 134 st. C.
|  |  |  | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| 9 | 33141000-3 | Elektroda laparoskopowa hak cienki, dł. 360 mm, średnica 5 mm, końcówka pracująca "L" , z ceramiczną izolacją końcówki, wielorazowa do sterylizacji parowej w temperaturze 134 st. C.
|  |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| 10 | 33141000-3 | Kabel monopolarny do laparoskopu, dł. 5 m, gniazdo żeńskie 4 mm, wtyk 4 mm
|  |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| 11 | 33141000-3 | Kabel monopolarny do laparoskopu, dł. 5 m, gniazdo żeńskie 4 mm, wtyk 5 mm
|  |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| 12 | 33141000-3 | Kabel monopolarny do laparoskopu, dł. 5 m, gniazdo żeńskie 4 mm, wtyk męski USA 8 mm
|  |  |  | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Data |  |  | Podpis i pieczęć osoby reprezentującej firmę

## zadanie 9
Formularz asortymentowo-cenowy
Uwaga !! |  | Niniejszy formularz wypełnia oferent we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy. Niepełna informacja lub błędy w obliczeniach spowodują odrzucenie oferty.
Zadanie nr 9 - Siatki przepuklinowe niewchłanialne
Lp | CPV | Nazwa wyrobu | j.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT (kol.7*8) | Wartość brutto (kol. 7+9) | Nr. katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 33141000-0 | Siatka polipropylenowa, monofilamentowa do naprawy ubytków powięzi ściany jamy brzusznej. Bezbarwna dziana siatka z włókien polipropylenowych, posiada dwukierunkową elastyczność w wyniku przeplatania włókien siatki w procesie produkcji, może być docinana do kształtu. Waga siatki 80-85 g/m2, grubość siatki 0,5 mm.
|  | roz. 6 x 11 cm | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | roz. 15 x 15 cm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | roz. 30 x 30 cm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
| Data |  |  |  | Podpis i pieczęć osoby reprezentującej firmę