Znak sprawy KA-2/009/2024

Załącznik nr 1 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury wokół Domów Studenckich Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego, Kraków – prace naprawcze.

Zakres zamówienia obejmuje:

Realizacja prac wraz z odbiorami końcowymi

- roboty rozbiórkowe wraz z wywozami

- roboty ziemne

- podbudowy drogowe

- nawierzchnie z płyt betonowych

- odwodnienie powierzchniowe wód deszczowych

- roboty towarzyszące

Dokumentacja którą Zamawiający posiada znajduje się na wirtualnym dysku („w chmurze”) pod linkiem:

program naprawczy

https://mckpk-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/andrzej_herod_admin_pk_edu_pl/Efk9fjXBOBZPt1PWrm2TBgEBY5maqw-WNQ-nE9PpaWUUZg?e=IaoS0Z

dokumentacja techniczna

https://mckpk-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/andrzej_herod_admin_pk_edu_pl/ETB3SeC0DuZNl8pJomi1T8YB9pCegv3A7NYQOdaS8MKh_g?e=jdOlh3