Załącznik nr 2 do umowy – formularz asortymentowy- cenowy

| L.p. | Nazwa towaru - asortyment | j.m. | Ilość | cena jedn. netto (jm) | wartość netto | Stawka podatku VAT (%) | wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy zakończone mankietami poliestrowymi 5 cm, wiązany na troki w talii oraz szyi, przewiewny, jednorazowego użytku. Nie toksyczny, nie pylący. Gramatura: 20 g/m²/ ±1/ Wymiary: L długość 120 cm / ±1/, szerokość 70 cm / ±1/ obwód całkowity min 140 cm | szt. | 61 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Ubranie wykonane z włókniny SMS gramatura 35g/m²/ ±1/ nieprześwitujące, antystatyczne, przewiewne. Bluza z krótkim rękawem, posiadająca wycięcie „V” zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie / 2 w dolnej części oraz 1 w górnej/ . Spodnie z trokami w pasie. Zestaw dostępny minimum w trzech kolorach. Zgodnie z normą EN 13795. Rozmiar S, M, L i XL | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej gramatura 18 g/m²/ ±1/. Średnica po rozciągnięciu 53 cm/ ±2/. Pakowane po 100 szt. w kartonach umożliwiających wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorach zielonym i niebieskim. | szt. | 30 500 |  |  |  |  |  |
| 4. | Czepek w kształcie beretu wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m²/ ±1/ zapewniającej paro przepuszczalność i komfort noszenia. Średnica po rozciągnięciu 47 cm/ ±2/ szyty techniką owerlok. Pakowane po 100 szt. w kartonach umożliwiających wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorach zielonym i niebieskim. | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Czepek przedłużony dla osób z długimi włosami. Część tylna wydłużona, wykończona gumką wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m²/ ±1/ zapewniającej paro przepuszczalność i komfort noszenia. Wysokość czepka 23,5 cm / ±1/, wysokość części czołowej 4,5 cm / ±0,5/. Długość odcinka z gumką 18 cm / ±1/ szyty techniką owerlok. Pakowane po 100 szt. w kartonach umożliwiających wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorach zielonym i niebieskim. | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w części bocznej z włókniny typu Spunlace, 45g/m²/ ±1/ oraz w części górnej z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m²/ ±1/. Materiał chłonny i paroprzepuszczalny w kolorze niebieskim denko w kolorze białym. Pakowane po 100 szt. w kartonach umożliwiających wyjmowanie pojedynczych sztuk. | szt. | 14 000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m²/ ±1/ zapewniającej paro przepuszczalność i komfort noszenia. Wysokość czepka z przodu 20,5 cm / ±1/ . Część przednia umożliwiająca wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Wymiary denka 29cm x 12cm/ ±1/ szerokość troków 4 cm/ ±1/ szyty techniką owerlok. Pakowane po 100 szt. w kartonach umożliwiających wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny minimum w czterech kolorach. | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 8. | Ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej folii polietylenowej o grubości 18µm / ±1/ , ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo. Wymiary 41 cm x 15 cm / ±1/. Pakowane w „zwitki”. | para | 3 500 |  |  |  |  |  |
| 9. | Prześcieradło jednorazowego użytku wykonane z włókniny polipropylenowej foliowanej. Kolor zielony lub biały. Gramatura 25 g/m² / ±1/. Wymiary 80cm x 210cm / ±1/. | szt. | 49 000 |  |  |  |  |  |
| 10 | Prześcieradło jednorazowego użytku wykonane z włókniny polipropylenowej. Kolor biały lub zielony Wymiary 150cm x 210cm / ±1/.* | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 11 | Poszwa medyczna jednorazowego użytku wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m² / ±1/, niejałowa, kolor zielony lub biały. Wymiary 160cmx210cm, szerokość zakładki zamykającej 15 cm/ ±1/. | szt. | 9 000 |  |  |  |  |  |
| 12 | Fartuch ochronny foliowy uniwersalny, wykonany z mocnej, białej lub bezbarwnej folii. Rozmiar 71cmx180cm / ±1/. | Szt. | 30 000 |  |  |  |  |  |
| 13 | Podkład medyczny nieprzemakalny w rolce. Rolka włókninowa laminowana PE na kozetkę. Perforacja co 38 – 40 cm/ ±1/. | rolka | 1 500 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  | xxx |

UWAGA

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego asortymentu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta o dostarczenie próbek  asortymentu w ilości 1 szt. z każdej pozycji oferowanego asortymentu

- Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka winna znajdować się na opakowaniu zbiorczym.

WYKONAWCA                                                                                                                          ZAMAWIAJĄCY