Bydgoszcz dnia: 2024-02-26

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 1644/2024

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa systemu do mammotomicznej biopsji. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 12/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

- Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu,  Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy zapisu SWZ pkt. 10.1 pkt 4 w tabeli oraz załącznik nr 8 do SWZ pkt 10 w tabeli.

Czy Zamawiający potwierdza, że poprzez Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na oferowane urządzenie, rozumie wszelkie dokumenty wymagane ustawą o wyrobach medycznych? W przypadku dystrybutorów sprzętu nie ma możliwości dokonania wpisu, jedynie nałożony jest na nich obowiązek dokonania powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu medycznego na rynek polski.

Odpowiedź: Tak Zamawiający potwierdza.

- Dotyczy Załącznik nr 8 do SWZ, p. 10.

Producent aparatu Mammomat Revelation wystawia jeden certyfikat CE na cały aparat wraz z wszelkimi dostępnymi dla tego aparatu opcjami w tym również opcji biopsji. Wszelkie opcje, które są dostępne na aparacie opisane są w danych technicznych samego aparatu, przez co są objęte jednym certyfikatem CE.

W związku z powyższym, czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagania w p.10 dla przystawki biopsyjnej dostarczenie certyfikatu dla całego aparatu Mammomat Revelation?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna.

- Dotyczy załącznika nr 8 do SWZ pkt pkt 7 w tabeli:

Proszę o usunięcie omyłki pisarskiej przy opisie w punkcie 7 tabeli technicznej - Łóżko mobilne lub fotel, sterowane elektrycznie. Zakres regulacji oparcia umożliwiający pozycję siedzącą i leżącą zawiera się w zakresie 0-90 stopni, a nie jak jest w opisie 0 - 9 stopni.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje poprawienia oczywistej omyłki pisarrskiej w pkt. 7 specyfikacji technicznej.

- Dotyczy załącznika nr 9 do SWZ wzór umowy § 8 ust.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie?

„(…)

1)	za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy – 0,1  % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki,

2)	za nieusunięcie wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – 0,1 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki ponad termin wskazany przez Zamawiającego na usunięcie wad,

3)	w przypadku braku terminowego wykonania przeglądu technicznego w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki.“

Prosimy o obniżenie stawki kary umownej do 0,1%  tj. stawki powszechnie przyjmowanej w umowach zawieranych zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Uzasadnienie:

Wysokość kar umownych przewidziana we wzorze umowy jest znacząco wygórowana i obniżenie ich zbliży postanowienie wzoru umowy w tym zakresie do standardów rynkowych.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z orzecznictwem zarówno sądów cywilnych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11.10.2016,  sygn. akt I ACa 1673/15, wyrok Sądu Najwyższego z 25.11.2016 sygn. Akt V CSK 123/16 ), jak również Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok KIO z 15.02.2018 r), kara umowna, pełniąc funkcje odszkodowawczo – kompensacyjne, nie może być rażąco wygórowana. Zbyt represyjne reguły odpowiedzialności w karach umownych mogą zniechęcać do składania ofert i być przyczyną niewielkiego zainteresowania wykonawców  zamówieniem. To z kolei wpłynie na konkurencyjność postępowań, a niekiedy nawet zmusi  do ich unieważnienia.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

- Dotyczy załącznika nr 9 do SWZ wzór umowy § 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie dodatkowego ustępu o poniższej treści:

9.	„Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność  w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia  ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”?

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- W związku z rozwojem możliwości zdalnego wsparcia funkcjonowania aparatury medycznej prosimy o potwierdzenie umożliwienia łączności z aparatami będącymi przedmiotem postępowania1 przy użyciu tunelu VPN z wykorzystaniem sieciowej infrastruktury Zamawiającego o przepustowości minimum 4Mbps (Upload/Download). Przyjęta przez Producenta strategia zapewnienia szeroko rozumianego wsparcia w użytkowaniu oraz serwisowaniu aparatury medycznej wymaga zapewnienia takiego łącza, którego poziom bezpieczeństwa jest zgodny z najwyższymi standardami rynkowymi. Wykorzystanie wspomnianego łącza umożliwia zarówno znaczne skrócenie czasu związanego z wszelkimi awariami (poprzez zdalną diagnostykę oraz naprawę), szybkie zapewnienie wszelkiego wsparcia aplikacyjnego oraz bieżące aktualizacje oprogramowania, również w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wpisuje się to w dyrektywę unijną NIS2 gdzie podmioty kluczowe i ważne powinny przyjąć szeroki wachlarz podstawowych praktyk dotyczących cyberhigieny.

- dotyczy tylko tych aparatów, gdzie technicznie możliwe jest podłączenie zdalnej łączności.

Odpowiedź: Zamawiający umożliwi zdalną łączność z aparatem będącym przedmiotem postępowania pod warunkiem podpisania z Wykonawcą umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Na stronie prowadzonego postępowania Zamawiający udostępnia projekt umowy powierzenia przetwarzania  danych osobowych.

- Dotyczy załącznika nr 8 do SWZ pkt 18, 19 i 20 w tabeli

Czy Zamawiający zaakceptuje termin zakończenia naprawy wynoszący 3 dni robocze, jeżeli do naprawy nie jest wymagany zakup części zamiennych za granicą i 5 dni roboczych, jeżeli do naprawy konieczny jest zakup części zamiennych za granicą. Dni robocze to dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje terminy napraw proponowane przez Wykonawcę.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B10

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

Data: 2024-02-26