         [image: image2.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




         Pion Kanclerza

         Dział Zamówień Publicznych 
             [image: image1.jpg]i





Kraków dnia: 2024-02-26

DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (5-1) ZMIANA SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Proszę o potwierdzenie sposobu hydroizolacji fundamentów. W projekcie konstrukcji wskazana jest hydroizolacja w technologii betonu wodoszczelnego. W opisie architektury wskazana jest hydroizolacja matą bentonitową. 

2. Odp.: Hydroizolację fundamentów należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji w technologii betonu wodoszczelnego. Zamawiający rezygnuje z zastosowania maty bentonitowej.

3. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę układu paneli fotowoltaicznych względem założeń projektowych tj. zastosowanie paneli o większej mocy, zmniejszenie ilości paneli na elewacji? – wymagana moc określona w dokumentacji zostanie zapewniona. 

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zmiany lokalizacji i zmian ilości oraz mocy paneli FV na elewacji.
4. Proszę o udostępnienie dokumentacji geologicznej. 

Odp.: Zamawiający zamieszcza dokumentację pod poniższym linkiem: 

https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Geotechniczne-warunki-posadowienia.pdf
5. Proszę o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej pliki zgodne z programem Excel.

Odp. Zamawiający nie udostępnia przedmiarów w wersji edytowalnej.
Akademia Górniczo–Hutnicza | Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923
System ProPublico © Datacomp

[image: image1.jpg][image: image2.jpg]