Kraków dnia: 27.02.2024

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych I” – znak sprawy ZP/11/2024.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Czy Zamawiający w pakiecie 4 w poz. 2 dopuści nić w kolorze niebieskim o długości 100cm? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Czy Zamawiający w pakiecie 4 w poz. 4 dopuści nić w kolorze czarnym? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Czy Zamawiający w pakiecie 4 w poz. 8 dopuści igłą odwrotnie tnącą (przekrój ▼) o długości 19mm? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Czy Zamawiający w pakiecie 4 w poz. 9 dopuści nić w kolorze niebieskim? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych warunków SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Antoni Szczepanik