[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-02-27
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (7-10) – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1. Proszę o uzupełnieniu projektu wnętrz o zakres wysokościowy okładzin ściennych. 

Na podstawie przekazanej dokumentacji nie da się określić czy projektowane okładziny są na pełną wysokość pomieszczenia czy do określonej wysokości. 

Odp.: Należy przyjąć okładziny ścienne na pełną wysokość pomieszczeń.

2. Czy Zamawiający wymaga aby pod wewnętrzne okładziny z płytek wykonywać tynk?
Odp.: Zamawiający nie wymaga wykonywania tynku pod wewnętrzne okładziny z płytek.

3. Proszę o uzupełnieniu projektu zieleni o podanie ilości roślin lub wskaźników nasadzeń szt/m2, które należy wycenić dla zakresu dachu zielonego PZ-02
Odp.: Ilość roślin dla zakresu dachu zielonego uzupełniono na rys. PZ-02rev.7, zamieszczonym pod linkiem: 
https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/
4. Czy przeniesienie istniejących kompaktowych węzłów ciepła wraz z instalacją AKPiA (oznaczonych jako elementy nr 1 oraz 2, na rysunku S/C/2 „Rzut pomieszczenia projektowanego węzła”) jest w zakresie generalnego wykonawcy czy zostanie zlecone MPEC? 
Odp.: Zamawiający informuje, że przeniesienie istniejących kompaktowych węzłów ciepła wraz z instalacją AKPiA (oznaczonych jako elementy nr 1 oraz 2, na rysunku S/C/2 „Rzut pomieszczenia projektowanego węzła”) jest w zakresie  Wykonawcy.

5. Czy dostawa i montaż projektowanego kompaktowego węzła ciepła wraz instalacją AKPiA jest w zakresie generalnego wykonawcy czy zostanie zlecona MPEC?
Odp.: Zamawiający informuje, że dostawa i montaż projektowanego kompaktowego węzła ciepła wraz instalacją AKPiA jest w zakresie Wykonawcy.
6. Czy wykonanie przyłącza ciepłowniczego od przebudowywanego odcinka sieci jest w zakresie generalnego wykonawcy czy zostanie zlecone MPEC? 
Odp.: Zamawiający informuje, że wykonanie przyłącza ciepłowniczego od przebudowywanego odcinka sieci jest w zakresie Wykonawcy.
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]