[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-02-27
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (8-2) – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Prosimy o przekazanie kart doborowych central wentylacyjnych.

Odp.: Zamawiający informuje, że nie przekazuje na tym etapie kart doborowych central wentylacyjnych. Wszystkie parametry niezbędne do wyceny znajdują się w projekcie.
2. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres wyceny wchodzi wyposażenie pomieszczeń: zaplecza gastronomii (0.33, 0.26), bufetu (0.25, 0.32), kawiarni (0.24, 0.31). 
Odp.: Zamawiający informuje, że wyposażenie pomieszczeń: zaplecze gastronomii (0.33, 0.26), bufet (0.25, 0.32), kawiarnia (0.24, 0.31) nie wchodzi w zakres wyceny przedmiotu przetargu. 

3. Proszę o podanie zestawienia i specyfikacji ścian mobilnych SM1 na parterze i ściany mobilnej w pom. 1.17.4 na pierwszym piętrze. A w szczególności: 
a. Jaka akustyka ścian - ile dB 
b. Jaki kolor szyn 
c. Jaki kolor i typ paneli 
d. Odporność na ogień B s2 d0 
e. Czy listwy pionowe aluminiowe na na panelu mają być ukryte? 
f. Proszę o podanie sposobu ryglowania ścian 
g. Czy ściana ma byś manualna, półautomatyczna czy automatyczna? 
Odp.:  Szczegółowe wymiary ścian mobilnych podano na Rys. ZW-02 rev.7-  zestawienie ścian mobilnych;
a. izolacyjność akustyczna: 50dB;
b. kolor torów jezdnych: antracyt;
c. okładzina zewnętrzna: płyta laminowana, drewnopodobna w kolorze jasnego dębu;
d. odporność na ogień: B s2 d0
e. Tak listwy pionowe ukryte po rozstawieniu ściany;
f. moduły wyposażone w mechanizm ryglowania rozpieraczy poziomych i pionowych;
g. obsługa manualna;

4. Dotyczy systemu podłóg podniesionych - czy w zimnych korytarzach w podłodze podniesionej na 4 piętrze należy zamontować kratki wentylacyjne? 
Odp.: Tak, należy zamontować kratki wentylacyjne i przepusty podłogi podniesionej -  do ustalenia na etapie wykonawstwa po przedstawieniu projektu warsztatowego.
5. Dotyczy systemu podłóg podniesionych - czy w zimnych korytarzach w podłodze podniesionej na 4 piętrze należy zamontować przepusty kablowe ? 
Odp.: Tak, należy zamontować kratki wentylacyjne i przepusty podłogi podniesionej do ustalenia na etapie wykonawstwa po przedstawieniu projektu warsztatowego.

6. Dotyczy systemu podłóg podniesionych - pomieszczenia 4.07 i 4.03 : czy należy wycenić podkonstrukcje pod rozdzielnice i inne urządzenia ? 
Odp.: Tak, należy wycenić podkonstrukcje pod rozdzielnice i inne urządzenia (np. klimatyzację precyzyjną i pozostałe)

7. Jak wykończone mają być sufity na 4 piętrze w pomieszczeniach serwerowni i technicznym. Brak informacji odnośnie sufitów dla tego piętra poza pom. komunikacji. 
Odp.: Pomieszczenia na 4 piętrze, tj. serwerownie, pom. techniczne i warsztaty: sufity mają zostać pomalowany farbą lateksową w kolorze białym.
8. Jak mają być wykończone sufity/stropy na kondygnacji -1. 
Odp.: Zgodnie z projektem wnętrz. Strop w pom. z sufitami podwieszanymi ażurowymi malować w kol. grafitowym, stropy nieoznaczone malowane farbą lateksową w kol. białym.

9. Czy schematyczny model 3D, który ma wspierać proces odbioru na platformie CDE , ma także zawierać branże instalacyjne ?

Odp.: Nie jest wymagane by schematyczny model 3D, który ma wspierać proces odbioru na platformie zawierał branże instalacyjne. 

1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]