[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-02-23

DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (10-9) – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Wykonawca wnosi o wyrażenie zgody na zmianę treści SWZ dotyczącej warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o którym mowa w SWZ pkt. 8.1. ppkt. 4 b) tiret 6 w sposób następujący:

„b) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem upływu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał co najmniej 1 (jedną) realizację na kwotę 10 000 000 zł brutto (dziesięć milionów złotych), która dotyczyła budowy serwerowni*** 

i obejmowała swoim zakresem minimum:

-
dostawę i montaż szaf rack w zabudowie zimnego korytarza, wyposażonych w listwy PDU, 

-
system monitoringu parametrów środowiskowych, 

-
system dystrybucji energii elektrycznej w tym szynoprzewody,

-
dostawę, montaż i uruchomienie UPS modułowych hot-swap wraz z bateriami podtrzymującymi pracę każdej jednostki o mocy minimum 150kW,

-
system klimatyzacji precyzyjnej o mocy chłodniczej minimum 150kW,

-
system gaszenia gazem lub inny system gaszenia powszechnie stosowany w obiektach typu serwerownia.”.

Wykonawca podnosi, iż Zamawiający jest zobowiązany do określenia warunków udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (tj. w szczególności jego skali, złożoności i innych istotnych warunków realizacji) oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Ów minimalny poziom zdolności oznacza, iż nie powinny one ograniczać dostępu do zamówienia wykonawcom dającym rękojmię jego należytego wykonania, a tym samym nie mogą być określane ponad poziom niezbędny do osiągnięcia celu, jakim jest wyłonienie wykonawcy, który będzie zdolny prawidłowo zrealizować zamówienie, tj. w sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.

W ocenie Wykonawcy, usunięcie ww. zapisu przyczyni się do zwiększenia konkurencji 

w postępowaniu o podmioty, które dysponują doświadczeniem w tożsamym zakresie, jednakże 

z zastosowaniem innych, powszechnie stosowanych technologii.

Takie rozwiązanie przyczynia się do poszerzenia kręgu zainteresowanych wykonawców dysponujących stosowną kadrą, a co niezwykle istotne także w kontekście wydatkowania środków publicznych, przyczynia się do uzyskania przez Zamawiających publicznych konkurencyjnych 

i porównywalnych ofert.
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zmiany w proponowanym zakresie, dokonuje jednak zmiany warunku na następujący:

„b) w okresie ostatnich dziesięciu lat przed dniem upływu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał co najmniej 1 (jedną) realizację na kwotę 10 000 000 zł brutto (dziesięć milionów złotych), która dotyczyła budowy serwerowni*** 

i obejmowała swoim zakresem minimum:

-
dostawę i montaż szaf rack w zabudowie zimnego korytarza, wyposażonych w listwy PDU, 

-
system monitoringu parametrów środowiskowych, 

-
system dystrybucji energii elektrycznej w tym szynoprzewody,

-
dostawę, montaż i uruchomienie UPS modułowych wraz z bateriami podtrzymującymi pracę każdej jednostki o mocy minimum 150kW,

-
system klimatyzacji precyzyjnej o mocy chłodniczej minimum 150kW,

-
system gaszenia gazem.”.

1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]