KRAKÓW dnia: 2024-02-28

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24

31-155 Kraków

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Wymiana instalacji SSP oraz opraw oświetleniowych AW+EW w budynku Pałacu w Łobzowie PP-1 (11-1) - etap 1, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Dostosowanie budynku PP-1 (11-1) do wymagań ochrony ppoż, WA ul. Podchorążych 1, Kraków".. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | KA-2/014/2024 |
| # WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ |  |  |

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

ZESTAW NR 1 1) Zgodnie z postanowieniem PSP z 2022r. "urządzenie wykonane będzie zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych" - dotyczy wyposażenia budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne oraz system sygnalizacji pożarowej. Proszę o udostepnienie aktualnego projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą. Ad1) Do SWZ został załączony jedynie wyciąg z dokumentacji technicznej dla instalacji systemu sygnalizacji pożarowej i ostrzegania dla budynku. Wyłoniony Wykonawca zostanie zaznajomiony z całością posiadanej przez PK dokumentacji ochrony przeciwpożarowej obiektu.. 2) Proszę o udostepnienie dokumentu "Pismo znak KD-01-1.4120.6.1036.2011.MT Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Oddział Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Krakowa dotyczące uzgodnienia rozwiązań technicznych przystosowania budynku Politechniki Krakowskiej przy ul. Podchorążych 1 w Krakowie „Dawnego Pałacu w Łobzowie”, do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej." - (pismo wymienione wśród dokumentów, na podstawie których opracowano projekt SAP z 2018r.). Jeśli Zamawiający dysponuje aktualnymi uzgodnieniami z Oddziałem Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Krakowa, prosimy o udostępnienie. Ad2) Patrz odpowiedź zestaw nr 1 Ad1) 3) Proszę o doprecyzowanie zakresu robót związanych z wymianą instalacji oświetlenia tj. czy Zamawiający potwierdza, że wymiana oświetlenia dotyczyć ma pomieszczeń modelarni, wentylatorni, kawiarni oraz skrzydła wschodniego zaznaczonego na rysunkach parteru, piętra I,II,III ? Ad3) Zamawiający potwierdza że zakres robót związanych z wymianą instalacji oświetlenia został przedstawiony na wyciągu dokumentacji załączonego do SWZ tj. pliki z obrysowaniem obszaru etapu 1 dla kondygnacji 0, 1, 2, 3 oraz pomieszczeń modelarni, wentylatorni, kawiarni. 4) Proszę o przesunięcie terminu składania ofert. Ad4) Zamawiający nie przychyla się do przedstawionej prośby o zmianę terminu składania ofert. ZESTAW NR 2 Dzień dobry, w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wymiany instalacji SSP oraz opraw oświetleniowych AW+EW prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 1) Jaki zakres prac obejmuje etap 1 w odniesieniu do systemu sygnalizacji pożarowej ? Ad1) Zamawiający potwierdza że zakres robót związanych etapem 1 instalacji SSP został przedstawiony na wyciągu dokumentacji załączonego do SWZ tj. plik schemat ideowy.pdf jako obrys zakresu/pętli dozorowych do wykonania w ramach prowadzonego postępowania. Analogicznie do tego obrysu (zakresu/pętli dozorowych) należy rozpatrywać załączone rzuty kondygnacji dla skrzydła zachodniego. 2) Prosimy o wskazanie elementów systemu POLON które mają zostać przeniesione. Ad2) Zamawiający informuje, że chciałby wykorzystać do ponownego użytkowania adresowalną, optyczną czujkę dymu typu rozproszeniowego – DOR 4046. 3) Prosimy o doprecyzowanie zakresu rozbudowy systemu sygnalizacji pożarowej. Projekt techniczny obejmuje swym zakresem cały budynek. Prosimy o wskazanie zakresu/pętli dozorowych do wykonania w ramach prowadzonego postępowania. Ad3) Patrz odpowiedź zestaw nr 2 Ad1) 4) Czy jako zdolność techniczną lub zawodową konieczne jest wykazanie się robotami dotyczącymi instalacji elektrycznych wewnętrznych wraz z oprawami AW i EW ? W budynku większy prac związany jest z systemem sygnalizacji pożarowej. W związku z powyższym prosimy o rozszerzenie powyższego zakresu o możliwość wykazania się robotami dotyczącymi wykonania systemu sygnalizacji pożarowej w budynkach zabytkowych lub podlegających ochronie konserwatora zabytków. Ad4) Zamawiający nie przychyla się do przedstawionej prośby o zmianę warunku. ZESTAW NR 3 1) Dzień dobry, w związku z przesłanymi przepisami oraz ewentualną koniecznością ich uwzględnienia przy składaniu oferty zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 04.03.2024 r. do godz. 10:00. Ad1) Zamawiający nie przychyla się do przedstawionej prośby o zmianę terminu składania ofert.

ZAMAWIAJĄCY