| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Materace przeciwodleżynowe | 6 sztuk |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Materac zmiennociśnieniowy przeciwodleżynowy do zapobiegania i leczenia odleżyn do IV stopnia zagrożenia odleżynami w skali EPUAP | TAK |  |
|  | Bi-elastyczny pokrowiec ochronny z powłoką PU (poliuretanową), silnie oddychający, antypoślizgowy i hydrofobowy | TAK |  |
|  | Błyskawiczny zamek na całym obwodzie | TAK |  |
|  | 20 powietrznych komór nylonowych z powłoką TPU (poliuretan termoplastyczny) - podwójna konstrukcja komór w tym 3 statyczne komory głowy | TAK |  |
|  | Szybka funkcja CPR (zawór reanimacyjny) | TAK |  |
|  | Funkcja transportowa z szybkozłączką | TAK |  |
|  | Cyfrowa regulacja wagi | TAK |  |
|  | 2 tryby pracy: zmienny – czas cyklu 10 min. i tryb statyczny | TAK |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta 200 kg | TAK |  |
|  | Wymiary materaca: dł. 200 x szer. 90 x wys. 20 cm | TAK |  |
|  | Alarm optyczny i akustyczny w przypadku niskiego ciśnienia i awarii zasilania | TAK |  |
|  | Waga materaca max.: 7,5 kg | TAK, podać |  |
|  | 5 samozamykających się złączek w strefie pięt | TAK |  |
|  | 4 pasy mocujące | TAK |  |
|  | Pompa sterująca: wymiary max 30 x 20 x 10 cm waga max 2 kg zasilanie 230 V przepływ powietrza 8,5 -9 ml/min zakres ciśnienia 20-55 mm/Hg | TAK, podać |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2023/2024. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |