| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Parawany i stojaki do kroplówek | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Stojaki do kroplówek - 40 sztuk |  |  |  |
|  | Stojak kroplówki z regulacją wysokości w zakresie: 1320-2150 mm przystosowany do instalacji pompy infuzyjnej | TAK |  |
|  | podstawa ze stali kwasoodpornej, pięcioramienna na kółkach w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym trzy z blokadą; średnica podstawy: 600 mm | TAK |  |
|  | kolumna zewnętrzna z rury ze stali kwasoodpornej o średnicy 25 mm | TAK |  |
|  | kolumna wewnętrzna z rury ze stali kwasoodpornej o średnicy 16 mm | TAK |  |
|  | głowica (na 4 haczyki) ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
| Parawan mobilny dwuskrzydłowy – 2 sztuki |  |  |  |
|  | stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biały, wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, wszystkie z blokadą | TAK |  |
|  | Wypełnienie: biała płyta z tworzywa PC poliwęglan Wymiary: 2x700x1700 mm [szerokośćxwysokość] | TAK |  |
|  | szerokość podstawy - 450 mm | TAK |  |
| Zasłonki materiałowe do parawanów teleskopowych – 4 komplety |  |  |  |
|  | Zasłonka materiałowa (poliester z powłoką wodoodporną) do parawanów teleskopowych, wymiary: 205 x 150 cm (szer. x wys.) Kolor: biały | TAK |  |
|  | Uchwyty do zasłonek do parawanów teleskopowych – (1 kpl. = 12 szt.) | TAK |  |
| Parawan sufitowy – 4 sztuki |  |  |  |
|  | parawan sufitowy z zasłonką (poliester z powłoką wodoodporną), wymiar pojedynczej zasłonki 150x200 [szerokośćxwysokość]: - 1x odcinek prosty o długości 2,5 m | TAK |  |
|  | Cena oferty musi obejmować dostawę i montaż | TAK |  |
| Parawan sufitowy – 1 sztuka |  |  |  |
|  | parawan sufitowy z zasłonką (poliester z powłoką wodoodporną), wymiar pojedynczej zasłonki 150x200 [szerokośćxwysokość]:- 1x odcinek prosty o długości 4,5 m | TAK |  |
|  | Cena oferty musi obejmować dostawę i montaż | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2024. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu (dotyczy parawanów sufitowych) | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |