Poznań dnia: 2024-02-29

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Materiały opatrunkowe i obłożenia chirurgiczne” – znak sprawy SZW/DZP/148/2023.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 11 ust. 1:

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci

Zamawiającemu karę Umowną w wysokości::

1.W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostawie zamówionego Asortymentu, Zamawiającemu może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówionego towaru (w danym jednostkowym zapotrzebowaniu) jednak nie mniej niż 50,00 za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony umową oraz nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionego towaru.

2.W przypadku zwłoki Wykonawcy, w dostawie towaru pełnowartościowego, po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowna w wysokości 0,5% wartości brutto zareklamowanego towaru (z danego jednostkowego zapotrzebowania) , jednak nie mniej  niż 30,00 zł  za każdy dzień oczekiwania na wymianę, ponad termin określony umową oraz nie więcej niż 10% wartości zareklamowanego towaru.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Kary umowne powinny spełniać również funkcję stymulującą do należytego wykonania umowy, stąd nie powinny mieć charakteru jedynie kompensacyjnego.

Pytanie nr 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 30, pozycja 2 pojemnika na zużyte igły w kolorze żółtym zamiast czerwonego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 3

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 30, pozycja 3 serwety głównej z otworem samoprzylepnym w kształcie prostokąta 30x25cm zamiast trapezu 28x20x19cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 34 metody sterylizacji tlenkiem etylenu zamiast parą wodną. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 - dot. zadanie 15 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści opatrunek na rany pooperacyjne w rozmiarze 10x10cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 - dot.  zadanie 15 pozycja 3

Czy zamawiający dopuści opatrunek na rany pooperacyjne w rozmiarze 10x30cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 – dot. zadanie 15 pozycja 5

Czy zamawiający dopuści opatrunek na rany pooperacyjne w rozmiarze 10x15cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 – dot. zadanie 16

Czy zamawiający wymaga opatrunku do kaniul z wcięciem?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 9 – dot. zadanie 16

Czy zamawiający wymaga aby opatrunek do mocowania kaniul był sterylizowany radiacyjnie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 10 – dot. zadanie 36

Czy zamawiający dopuści plaster z opatrunkiem uciskającym w rozmiarze 38x72mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 – dot. Pakiet 6, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatkę opatrunkową na głowę dorosłego i tułów dziecka w rozmiarze 6,5 cm x 25 m w stanie rozciągniętym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 – dot. Pakiet 6, Pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatkę opatrunkową na tułów dorosłego w rozmiarze 8,5 cm x 25 m w stanie rozciągniętym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 – dot. Pakiet 8, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresy gazowe o wadze min. 1,08g/cm2 – pozostałe parametry spełnione?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza kompresy gazowe o wadze jednostkowej min. 1,08 g. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty odpowiednie dokumenty potwierdzające masę kompresu.

Pytanie nr 14 – dot. Pakiet 8, Pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresy gazowe o wadze min. 3,72g/cm2 – pozostałe parametry spełnione?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza kompresy gazowe o wadze jednostkowej min. 3,72 g. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty odpowiednie dokumenty potwierdzające masę kompresu.

Pytanie nr 15 – dot. Pakiet 8, Pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresy gazowe 12 warstwowe o wadze min. 0,53g/cm2 – pozostałe parametry spełnione?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza kompresy gazowe o wadze jednostkowej min. 0,53 g. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty odpowiednie dokumenty potwierdzające masę kompresu.

Pytanie nr 16 – dot. Pakiet 8, Pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresy gazowe 8 warstwowe o wadze min. 1,54g/cm2 – pozostałe parametry spełnione?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza kompresy gazowe o wadze jednostkowej min. 1,54 g. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty odpowiednie dokumenty potwierdzające masę kompresu.

Pytanie nr 17 - dot. Pakiet 8, Pozycja 6 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresy gazowe 12 warstwowe o wadze min. 3,72g/cm2 – pozostałe parametry spełnione? 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza kompresy gazowe o wadze jednostkowej min. 3,72 g. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty odpowiednie dokumenty potwierdzające masę kompresu.

Pytanie nr 18 - dot. Pakiet 9, Pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresy gazowe o wadze min. 0,51g/cm2 – pozostałe parametry spełnione?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza kompresy gazowe o wadze jednostkowej min. 0,51 g. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty odpowiednie dokumenty potwierdzające masę kompresu.

Pytanie nr 19 – dot. Pakiet 9, Pozycja 2 
czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresy gazowe o wadze min. 1,11g/cm2 – pozostałe parametry spełnione? 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza kompresy gazowe o wadze jednostkowej min. 1,11 g. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty odpowiednie dokumenty potwierdzające masę kompresu.

Pytanie nr 20 – dot. Pakiet 9, Pozycja 3  
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresy gazowe o wadze min. 1,94g/cm2 – pozostałe parametry spełnione? 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza kompresy gazowe o wadze jednostkowej min. 1,94 g. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty odpowiednie dokumenty potwierdzające masę kompresu.

Pytanie nr 21- dot. Pakiet 9, Pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresy gazowe o wadze min. 3,70g/cm2 – pozostałe parametry spełnione?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza kompresy gazowe o wadze jednostkowej min. 3,70 g. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty odpowiednie dokumenty potwierdzające masę kompresu.

Pytanie nr 22 - dot. Pakiet 11,  Pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompres y gazowe jałowe 12-warstw, 17-nitek z nitką RTG 5 cm x 5 cm x 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. 2 600 opakowań?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 23 – dot. Pakiet 22, Pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowy zestaw do zakładania szwów w którego składzie nożyczki metalowe ostre są w rozmiarze 11,4 cm – pozostałe parametry i komponenty zgodne z SWZ?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 24 – dot. Pakiet 23,  Pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowy zestaw do hemodializy, w którego składzie: w części Podłączenie serweta włókninowa nieprzylepna jest w rozmiarze 37,5 cm x 45 cm, a 2 przylepce włókninowe podtrzymujące są w rozmiarze 1,25 cm x 14,8 cm, natomiast w części Rozłączenie pojedyncza rękawiczka diagnostyczna dla pacjenta jest w rozmiarze M - pozostałe parametry i komponenty zgodne z SWZ?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 25 – dot. Pakiet 25, Pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do dezynfekcji o składzie:

6 x tampon włókninowy (tupfer), wielkość jajka

1 x kleszczyki plastikowe 24 cm

1 x transparentna miseczka plastikowa 150 ml

Całość zapakowana w opakowanie typu twardy blister służące jako pojemnik.  
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 26- dot. Pakiet 26, Pozycje 1-4, 6-9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety, które posiadają gramaturę włókniny min. 55 g/m2?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 27 – dot. Pakiet 26, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety nie przylepnej w rozmiarze 90 x 150 cm?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 28 – dot. Pakiet 26, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety przylepnej w rozmiarze 90 x 100 cm?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 29 – dot. Pakiet 26, Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety przylepnej w rozmiarze 150 x 175 cm?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 30 – dot. Pakiet 26, Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety nie przylepnej w rozmiarze 150 x 175 cm?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 31 – dot. Pakiet 26, Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylną, jednokomorową kieszeń na płyny w rozmiarze 50 x 55 cm, samoprzylepna, wykonana z przeźroczystej folii, bez sztywnika, bez lateksu?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 32 – dot. Pakiet 26, Pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety przylepnej w rozmiarze 170 x 175 cm?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 33 – dot. Pakiet 26, Pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety przylepnej w rozmiarze 225 x 280 cm i wycięciem „U” 10 x 95 cm?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 34 – dot. Pakiet 26, Pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety przylepnej w rozmiarze 120 x 150 cm z samoprzylepnym, owalnym otworem o średnicy 7 cm?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 35 – dot. Pakiet 26, Pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety przylepnej w rozmiarze 75 x 90 cm z samoprzylepnym, owalnym otworem o średnicy 7 cm?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 36 – dot. Pakiet 28, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do znieczuleń przewodowych o składzie:

1 x serweta dwuwarstwowa na stolik instrumentalny 90 x 75 cm, służąca jako owinięcie zestawu

1 x serweta 100 x 150 cm z otworem lepnym o średnicy 10 cm, dwuwarstwowa

5 x tupfery włókninowe 19x21 cm, średnica ok 4 cm, o gramaturze 30 g/m2

1 x miska dwudzielna o wymiarach 18x9,5x2.5 cm, przezroczysta bez podziałki

1 x kleszczyki do mycia pola operacyjnego 19 cm

1 x strzykawka 3 częściowa, 2 ml

1 x strzykawka 3 częściowa, 5 ml

1 x igła 18G, 1,20mm

5 x kompresy gazowe 7,5x7.5 cm z nitką RTG 17N, 12W

5 x kompresy gazowe 7,5x7.5 cm z nitką RTG 17N, 16W

Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej, zgodne z EN 13795) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Obłożenie o odporności na penetrację płynów min. 158 cm H2O oraz odporność na rozerwanie: na sucho 145 kPa i na mokro 134 kPa (zgodnie z EN 13938). Włóknina nie zawiera lateksu. Wyroby gotowe z laminatu posiadają certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Włóknina serwet spełnia wymagania dla 1 klasy palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne. Chłonność włókniny w miejscu wzmocnienia badana wg EN ISO 9073-6: wynosi około 285%, czyli około 285 ml/m2.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 37 – dot. Pakiet 29, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do cięcia cesarskiego o składzie:

1 x serweta do cięcia cesarskiego dwuwarstwowa 260 x 325 cm, otwór 32 x 32 cm (folia operacyjna). Wbudowany worek na płyny, uchwyt Velcro oraz wbudowane legginsy
3 x ręcznik chłonny 33x30 cm
2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L
3 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL
1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
1 x papierowa torba max 30 x 18,5 cm
2 x ostrze chirurgiczne nr 23
1x pojemnik na igły magnetyczno-piankowy wymiary 7.5 x 5.2 x 3 cm na 10 igieł
5 x kompres gazowy laparotomijny 50 x 60 cm z tasiemką (gaza 20-nitkowa, 4-warstwowy, znacznik Rtg, kolor zielony) wiązane po 5 sztuk
50 x kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa,12-warstwowy, znacznik Rtg, biały) wiązane po 10szt
1 x kieszeń na narzędzia jednosekcyjna, rozmiar 56 x 50 cm
1 x taśma lepna min.10x50cm
1 x opatrunek na ranę, chłonny, piankowy rozm. max. 10x25cm
2 x kocyk dla noworodka – biały - 87 x 90 cm
1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (opakowanie zestawu)
2 x osłona na uchwyty do lampy operacyjnej

Serweta główna wykonana z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej, zgodne z EN 13795) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Obłożenie o odporności na penetrację płynów min. 158 cm H2O oraz odporność na rozerwanie: na sucho 145 kPa i na mokro 134 kPa (zgodnie z EN 13938). Włóknina nie zawiera lateksu. Wyroby gotowe z laminatu posiadają certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Włóknina serwet spełnia wymagania dla 1 klasy palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne. Chłonność włókniny w miejscu wzmocnienia badana wg EN ISO 9073-6: wynosi około 285%, czyli około 285 ml/m2.

Serweta na stół narzędziowy wzmocniona służąca do owinięcia całego zestawu wykonana jest z laminatu dwuwarstwowego z padem chłonnym o gramaturze min. 90 g/m2 oraz spełnia wymagania wysokiej strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795, odporność na przenikanie cieczy min. 190 cmH2O w strefie wzmocnionej oraz wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro min. 200/190 kPa w strefie wzmocnionej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 38 – dot. Pakiet 35, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plaster do zamykania brzegów rany, sterylny, 6mmx76mm?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 39 - dotyczy Zadania nr 9

Prosimy o sprecyzowanie czy podane przez Zamawiającego gramatury dotyczą wagi pojedynczego kompresu czy 3 sztuk?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający miał na myśli wagę pojedynczego kompresu, wyrażoną w gramach

Pytanie nr 40 - dotyczy Zadania nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów o niżej wymienionych wagach pojedynczego kompresu?

- poz. 1 – min. 0,39g

- poz. 2 – min. 0,90g

- poz. 3 – min. 1,68g

- poz. 4 – min. 3,45g
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 41 – dotyczy Zadania nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku samoprzylepnego z wycięciem do zabezpieczania kaniul, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SWZ?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 42 – dotyczy Zadania nr 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

| Komponent | Ilość |
| --- | --- |
| START: |  |
| Kompres włókninowy 4w, 30g, 7,5x7,5cm | 4 |
| Plaster paskowy 2,5x15cm | 2 |
| Opatrunek przylepny do mocowania kaniul 6x8cm | 2 |
| Rękawica nitrylowa bezpudrowa z wywiniętym mankietem, rozmiar M | 2 |
| Serweta nieprzemakalna 38x45cm | 1 |
| STOP: |  |
| Kompres włókninowy 4w, 30g, 7,5x7,5cm | 4 |
| Opatrunek przylepny z wkładem chłonnym 5x7cm, wykonany z hydrofobowej włókniny pokrytej klejem hypoalergicznym | 2 |
| Rękawica nitrylowa bezpudrowa z wywiniętym mankietem, rozmiar M | 2 |

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 43 – dotyczy Zadania nr 32 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Skład:

1 x osłona na stolik Mayo 79x145cm, wzmocnienie 66x85cm;

2 x taśma mocująca 9x50cm;

1 x serweta 100x150cm; 1 x osłona na kończynę 36x120cm;

1 x serweta główna 225x260cm z wycęciem U 20x85cm, wzmocnienie 50x100cm, 4 podójne organizatory przewodów;

1 x serweta 150x300cm, wzmocnienia 15x50cm, 2 podójne organizatory przewodów;

1 x serweta na stół do instrumentarium 150x190cm, wzmonienie 75x190cm (owinięcie zestawu)

Serwety główne na całej powierzchni wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 25µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 55g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze min. 55g/m2 (łączna gramatura 110g/m2).  Materiał serwet spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Odporność na penetrację płynów 125cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 146/140kPa.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym cztery samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę marki, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności, dodatkowo na dwóch etykietach kod QR. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone jest dodatkowo wewnętrznie dyspenserem kartonowym. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 44 – dotyczy Zadania nr 32 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Skład:

1 x osłona na stolik Mayo 79x145cm, wzmocnienie 66x85cm;

2 x taśma mocująca 9x50cm;

4 x ręcznik do rąk 30,5x34cm;

1 x osłona na kończynę 36x65cm;

1 x serweta główna 225x300cm z elastycznym otworem Ø 7cm, wzmocienie 75x80cm, 8 podwójnych organizatorów przewodów; 1 x serweta na stół do instrumentarium 150x190cm, wzmonienie 75x190cm (owinięcie zestawu)

Serwety główne na całej powierzchni wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 25µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 55g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze min. 55g/m2 (łączna gramatura 110g/m2).  Materiał serwet spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Odporność na penetrację płynów 125cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 146/140kPa.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym cztery samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę marki, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności, dodatkowo na dwóch etykietach kod QR. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone jest dodatkowo wewnętrznie dyspenserem kartonowym. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 45

Zadanie 1 poz. 1: Czy Zamawiający wymaga, aby podkłady były wykonane z materiałów nadających się do sterylizacji parą wodną?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 46 – dot. zadanie 1 poz. 2: 
Czy Zamawiający wymaga przedstawienia raportu walidacji procesu sterylizacji? Czy dokument ma zostać załączony do oferty?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 47 – dot. zadanie 2 poz. 1-2:

Czy Zamawiający dopuści watę celulozową o chłonności 11g/g? Reszta parametrów zgodna z SWZ
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 48 – dot. zadanie 2 poz. 1-2:

Czy zamawiający wymaga, aby gramatura pojedynczej warstwy arkusza ligniny wynosiła min. 38,5 g/m2 ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 49 – dot. zadanie 3 poz.1-5:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opaski gipsowej na perforowanym tubusie z tworzywa sztucznego, ułatwiającego szybkie namaczanie opaski, który nie ulega zniszczeniu i deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 50 – dot. zadanie 6 poz. 1-2:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania siatki dzianej elastycznej opatrunkowej o składzie: jedwab poliamidowy teksturowany 50%, jedwab poliuretanowy 50%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 51 – dot. zadanie 7 poz. 2-4:

Czy Zamawiający wymaga wyrobów zarejestrowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 52 – dot. zadanie 7 poz. 2-4:

Czy Zamawiający wymaga przedstawienia raportu walidacji procesu sterylizacji wyrobów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 53 – dot. zadanie 7 poz. 3-4 :

Czy Zamawiający wymaga, aby gaza była sterylizowana w parze wodnej ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 54 – dot. zadanie 8

Czy Zamawiający wymaga parametru minimalnej wagi kompresów w gramach, a nie w g/cm2? Parametr określany w g/cm2 jest gramaturą, która powinna być taka sama dla wszystkich rozmiarów kompresów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający miał na myśli wagę wyrażoną w gramach, a nie gramach/cm2

Pytanie nr 55 – dot. zadanie 8

Czy Zamawiający wymaga wyrobów zarejestrowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. Wyroby zarejestrowane jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne  do chwilowego użytku (w klasie IIa reguła 6) przeznaczone są do ciągłego użycia przez czas krótszy niż 60 minut, co biorąc pod uwagę czas trwania większości procedur operacyjnych jest czasem zbyt krótkim.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 56 – dot. zadanie 9

Czy Zamawiający wymaga parametru minimalnej wagi kompresów w gramach, a nie w g/cm2? Parametr określany w g/cm2 jest gramaturą, która powinna być taka sama dla wszystkich rozmiarów kompresów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający miał na myśli wagę wyrażoną w gramach, a nie gramach/cm2

Pytanie nr 57 – dot. zadanie 9 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze 0,575 g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza kompresy gazowe o wadze jednostkowej 0,575 g. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty odpowiednie dokumenty potwierdzające masę kompresu.

Pytanie nr 58 – dot. zadanie 9 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze 1,2075 g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza kompresy gazowe o wadze jednostkowej 1,2075 g. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty odpowiednie dokumenty potwierdzające masę kompresu.

Pytanie nr 59 – dot. zadanie 9 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze 2,07 g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza kompresy gazowe o wadze jednostkowej 2,07 g. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty odpowiednie dokumenty potwierdzające masę kompresu.

Pytanie nr 60 – dot. zadanie 9 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze 3,956 g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza kompresy gazowe o wadze jednostkowej 3,956 g. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty odpowiednie dokumenty potwierdzające masę kompresu.

Pytanie nr 61 – dot. zadanie 11:

Czy Zamawiający wymaga wyrobów zarejestrowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 62 – dot. zadanie 11

Czy Zamawiający wymaga przedstawienia raportu walidacji procesu sterylizacji wyrobów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 63 – dot. zadanie 11 poz. 1-2:

Czy Zamawiający wymaga kompresów o minimalnej wadze 0,801g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza kompresy gazowe o wadze jednostkowej min. 0,720 g. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty odpowiednie dokumenty potwierdzające masę kompresu.

Pytanie nr 64 – dot. zadanie 11 poz. 3-4:

Czy Zamawiający wymaga kompresów o minimalnej wadze 1,719g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza kompresy gazowe o wadze jednostkowej min. 1,550 g. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty odpowiednie dokumenty potwierdzające masę kompresu.

Pytanie nr 65 – dot. zadanie 11 poz. 5-6:

Czy Zamawiający wymaga kompresów o minimalnej wadze 2,89g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza kompresy gazowe o wadze jednostkowej min. 2,600 g. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty odpowiednie dokumenty potwierdzające masę kompresu.

Pytanie nr 66 – dot. zadanie 12

Czy Zamawiający wymaga wyrobów zarejestrowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 67 – dot. zadanie 12

Czy Zamawiający wymaga przedstawienia raportu walidacji procesu sterylizacji wyrobów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 68 – dot. zadanie 13

Czy Zamawiający wymaga wyrobów zarejestrowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 69 – dot. zadanie 13

Czy Zamawiający wymaga przedstawienia raportu walidacji procesu sterylizacji wyrobów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 70 – dot. zadanie 14

Czy Zamawiający wymaga przedstawienia raportu walidacji procesu sterylizacji wyrobów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 71 – dot. zadanie 15

Czy Zamawiający wymaga hypoalergicznego kleju kopolimer olefinowy typu hot-melt?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 72 – dot. zadanie 17 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przylepiec na tkaninie bawełnianej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 73 – dot. zadanie 22 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zakładania szwów zapakowany w twardy blister o składzie:

- serweta podfoliowana nieprzylepna 60x50cm

- serweta podfoliowana nieprzylepna 75x45cm z otworem o średnicy 8cm

- 6 x tupfery kule 20x20cm

- igła iniekcyjna 1,2x40mm 18G

- igła iniekcyjna 0,8x40mm 21G

- kleszczyki metalowe do igły 13cm,

- nożyczki metalowe proste ostro-ostre 11cm

- pęseta metalowa anatomiczna 12,5 cm

- kleszczyki plastikowe Pean 13cm

- strzykawka 10ml?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 74 – dot. zadanie 22 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zdejmowania szwów zapakowany w twardy blister o składzie:

- 3 tupfery kule 17nitkowe 20x20cm

- pęseta metalowa anatomiczna 12,5cm

- ostrze chirurgiczne do ściągania szwów 6,5cm

- pęseta plastikowa 13cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 75 – dot. zadanie 24

Czy Zamawiający wymaga raportu walidacji z ponownej kwalifikacji określoną częstotliwością zgodnie z normą PN-EN ISO 17665 – 1?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 76 – dot. zadanie 24

Czy Zamawiający wymaga, aby pakiety zapakowane był w opakowania typu papier-folia ze zgrzewem do otwierania w kształcie "V" i wycięciem na kciuk, zaopatrzone w etykiety zawierające pełną identyfikację wyrobu i składu (zgodnie z normą EN-PN980, EN-PN 1041),posiadały dwa samoprzylepne odcinki, etykiety umożliwiające przeklejenie do dokumentacji zabiegowej – zawierające informacje: LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności sterylności?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 77 – dot. zadanie 24, poz 3:

Czy Zamawiający dopuści zestaw z kompresami KG 12W 17N RTG 2 x 10 szt. - 7,5 x7,5 KG 12W 17N RTG 2 x 10 szt. - 5 x5 bez przewiązania? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 78 – dot. zadanie 25

Czy Zamawiający dopuści zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego z tupferami 17N 20x20cm z RTG – 5szt.? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 79 – dot. zadanie 25

Czy zamawiający dopuści zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego z tupferami włókninowymi  30g 20 cm x 20 cm - 5 szt.? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 80 – dot. zadanie 25

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- kleszczyki plastikowe 24 cm niebieskie,

- pojemnik plastikowy okrągły 200 ml, wysokość min. 4 cm – 1 szt.

- tupfery 17N 30x30 cm – 5 szt.

Opakowanie torebka papierowo-foliowa, ze zgrzewem do otwierania w kształcie "V" i wycięciem na kciuk, znak CE?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 81 – dot. zadanie 35

Czy Zamawiający wymaga zestawu zawierającego podkład chłonny z wkładem z pulpy celulozowej, w rozmiarze 90 x 60 cm o chłonności 2000 g wg ISO 11948-1?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zadanie 35 dotyczy pasków do zamykania ran; jeśli chodzi o pakiet 34 – zgodnie z SWZ

Pytanie nr 82 – dot. zadanie 35

Czy nie doszło do omyłki w zapisie pod cennikiem „Sterylizowane w parze wodnej, na potwierdzenie wymaga się raportu z ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji wykonanej z określoną częstotliwością zgodnie z normą PN-EN ISO 17665 - 1

Dla wszystkich wyrobów z gazy: gaza, z której wykonane są kompresy, serwety zgodna z normą PN-EN 14079 " Nieaktywne wyroby medyczne - wymagania funkcjonalne i metody badań dot. Gazy higroskopijnej z bawełny i mieszanek bawełny z wiskozą"

Pakiet zapakowany w torebki papierowo-foliowe ze zgrzewem V do otwierania i wycięciem na kciuk, i był zaopatrzone w etykiety zawierające pełną identyfikację wyrobu i składu (zgodnie z normą EN-PN980, EN-PN 1041), oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5), posiadały dwa samoprzylepne odcinki, etykiety umożliwiające przeklejenie do dokumentacji zabiegowej – zawierające informacje: LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności sterylności”, ponieważ zestaw w pakiecie 34 nie składa się z wyrobów gazowych? Czy Zamawiający wymaga raportu walidacji procesu sterylizacji za pomocą EO, ponieważ jest to rekomendowana metoda sterylizacji dla zestawów o takim składzie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zadanie 35 dotyczy pasków do zamykania ran; w zadaniu 34 Zamawiający wymaga, aby pakiet:

- zapakowany był w torebki papierowo-foliowe ze zgrzewem V do otwierania i wycięciem na kciuk;

- był zaopatrzony w etykiety zawierające pełną identyfikację wyrobu i składu (zgodnie z normą EN-PN980, EN-PN 1041);

- posiadał oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5);

- posiadał dwa samoprzylepne odcinki, etykiety umożliwiające przeklejenie do dokumentacji zabiegowej – zawierające informacje: LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności sterylności;

Wykonawca przedstawi raport walidacji procesu sterylizacji zestawu.

Pytanie nr 83 – dot. umowy

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu z § 7 ust. 5, aby na fakturze VAT były zawarte informacje takie jak: data ważności, data zamówienia, numer i data dostawy oraz na dokumencie WZ: kod UDI, numer umowy, na podstawie której zrealizowano zamówienie, datę zamówienia oraz numer i datę dostawy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Są to informacje obligatoryjne. Zamawiający podtrzymuje wymóg zamieszczania na fakturze oraz dokumencie WZ wszystkich informacji wymienionych we wzorze umowy.

Pytanie nr 84 - dot. umowy

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu z § 7 ust. 4, :”Wykonawca dołączy do Faktury VAT informację o zewidencjowanym przez Wykonawcę poziomie kwotowego wykorzystania całości Umowy oraz poszczególnych zamówień częściowych.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ.

Pytanie nr 85 - dot. umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 10 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne wypowiedzenia umowy, celowe jest aby przed wypowiedzeniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć wypowiedzenia umowy, a tym samym uniknąć skutków wypowiedzenia umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Zamawiający oczekuje na przystąpienie do postępowania tych wykonawców, którzy mają zdolność do należytego wykonywania umowy, bez konieczności dodatkowe przypominania o zakresie zobowiązań umownych.

Pytanie nr 86- dot. umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w § 11 ust. 1 na 0,1% wartości brutto zamówienia lub inne złagodzenie kary umownej?

Czy Zamawiający zgadza się na wykreślnie z § 11 ust. 1 słów „jednak nie mniej niż 50,00 zł”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Kary umowne powinny spełniać również funkcję stymulującą do należytego wykonania umowy, stąd nie powinny mieć charakteru jedynie kompensacyjnego.

Pytanie nr 87- dot. umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w § 11 ust. 2 na 0,5% wartości brutto zamówienia lub inne złagodzenie kary umownej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Kary umowne powinny spełniać również funkcję stymulującą do należytego wykonania umowy, stąd nie powinny mieć charakteru jedynie kompensacyjnego.

Pytanie nr 88 - dot. umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 3 wzoru umowy wyrażenie „10% kwoty brutto określonej w § 7 ust. 1 umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Kary umowne powinny spełniać również funkcję stymulującą do należytego wykonania umowy, stąd nie powinny mieć charakteru jedynie kompensacyjnego.

Pytanie nr 89 - dot. Zadanie 22, pozycja 1

Czy  Zamawiający dopuści pęsetę metalową chirurgiczna w rozmiarze 14cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 90 - dot. Zadanie 22, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igłotrzymacz w rozmiarze 15cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 91 - dot. Zadanie 22, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45cm x 45cm z centralnym otworem przylepnym o śr. 6cm?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 92 - dot. Zadanie 22, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę nieprzylepną w rozmiarze 50cm x 60cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 93 - dot. Zadanie 22, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

3 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm

1 x Pęseta anatomiczna metalowa, 14cm

1 x Pęseta plastikowa niebieska 13cm

1 x Ostrze do ściągania szwów krótkie 6,5cm

1 x Pojemnik okragły poj. 120 ml?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 94 - dot. Zadanie 23

Czy Zamawiający dopuści przylepce włókninowe 2,5 x 15 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza umieszczenie w zestawie przylepca włókninowego w rozmiarze 2,5x15 cm

Pytanie nr 95 - dot. Zadanie 24, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

80 x Kompres z gazy 17N 16W 7,5cm x 7,5cm z nitką RTG

4 x Serweta operacyjna z gazy 17N 4W 45cm x 45cm z nitką RTG i tasiemką

4 x Tupfer z gazy z nitką RTG 17N 20cm x 20cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 96 - dot. Zadanie 24, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

60 x Kompres z gazy 17N 8W 10cm x 10cm z nitką RTG

3 x Tupfer z gazy z nitką RTG 17N 15cm x 15cm

3 x Serweta operacyjna z gazy 17N 6W 45cm x 45cm z nitką RTG i tasiemką

2 x Kompres z gazy 17N 12W 10cm x 20cm z nitką RTG?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 97 - dot. Zadanie 24, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

10 x Tupfer z gazy z nitką RTG 17N 15cm x 15cm

60 x Kompres z gazy 17N 12W 10cm x 10cm z nitką RTG

30 x Kompres z gazy 17N 8W 10cm x 10cm z nitką RTG?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 98 - dot. Zadanie 24, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

40 x Kompres z gazy 17N 16W 7,5cm x 7,5cm z nitką RTG

2 x Serweta operacyjna z gazy 17N 4W 45cm x 45cm z nitką RTG i tasiemką

4 x Tupfer z gazy z nitką RTG 17N 20cm x 20cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 99 - dot. Zadanie 25

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie zapakowany w rękaw papierowo foliowy w zestawie znajdują się dwa pojemniki 120cm, jeden pojemnik może służyć w ramach blistra:

5 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm

1 x Chwytak plastikowy 23cm

2 x Pojemnik okrągły poj. 120ml, przezroczysty, z podziałką, wysokość 3,5 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 100 - dot. Zadanie 26, pozycja 1-4, 6, 8, 9

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z laminatu foli polietylenowej i włókniny polipropylenowej o gramaturze 60g/m2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 101 - dot. Zadanie 26, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kieszeń jednokomorową na płyny w rozmiarze 50x60cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr  102 - dot. Zadanie 26, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną o wymiarach 150cm x 250cm, wzmocnioną z wycięciem "U" o wymiarach 7cm x 70 cm, wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2, w strefie krytycznej wyposażoną we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 103 - dot. Zadanie 26, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem przylepnym o średnicy 7cm lub 10cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 104 - dot. Zadanie 26, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x120cm z otworem przylepnym o średnicy 10cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 105 - dot. Zadanie 26, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem przylepnym o średnicy 6x8cm lub 7cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 106 - dot. Zadanie 27, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z laminatu foli polietylenowej i włókniny polipropylenowej o gramaturze 60g/m2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 107 - dot. Zadanie 27, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową 30x40cm: kieszeń prawa 15x30cm , kieszeń lewa 25x30cm, wykonaną z foli polietylenowej o gramaturze 0,065mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 108 - dot. Zadanie 27, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści taśmę samoprzylepną w rozmiarze 10x50cm?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 109 - dot. Zadanie 27, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści taśmę sterylizowaną radiacyjnie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 110 - dot. Zadanie 27, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kieszeń na narzędzia wykonaną z foli PE o grubości 0,065mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 111 - dot. Zadanie 27, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw osłon na ramię C RTG, zestaw składa się z czterech części: dwóch osłon z gumką do stabilizacji osłony na aparaturze (100cm x 160cm i 80 x 150cm) i dwóch taśm (3 x 100cm), wykonany z przeźroczystej folii polietylenowej 0.065 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 112 - dot. Zadanie 27, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x   145 cm wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 113 - dot. Zadanie 27, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kamerę w rozmiarze 14x250cm lub 16x250cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 114 - dot. Zadanie 27, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 120x 150cm z otworem przylepnym o średnicy 7cm lub 10cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 115 - dot. Zadanie 27, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z laminatu foli polietylenowej i włókniny polipropylenowej 
o gramaturze 60g/m2, o odporności na rozerwanie na mokro 99,4kpa, na sucho 109,0kpa, odporności na penetrację płynów 196cm H2O?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 116 - dot. Zadanie 27, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści sterylne ręczniki wykonane z włókniny typu spunlance 40x40cm, pakowane a’1szt, sterylizowane radiacyjnie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 117 - dot. Zadanie 27, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 118 - dot. Zadanie 27, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę sterylizowaną radiacyjnie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 119 - dot. Zadanie 28

Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową 90 x 120 cm z otworem przylepnym 10 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 120 - dot. Zadanie 28

Czy Zamawiający dopuści tupfery z gazy min 20cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 121 - dot. Zadanie 28

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 3 komorowy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 122 - dot. Zadanie 28

Czy Zamawiający dopuści taśmy lepne bez możliwości repozycji?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 123 - dot. Zadanie 28

Czy Zamawiający dopuści 2 etykiety samoprzylepne?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 124 - dot. Zadanie 28

Czy Zamawiający dopuści termin ważności 24 miesiące?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 125 - dot. Zadanie 29, składowa 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę zintegrowaną z osłonami na kończyny 180/240 x 215 cm z otworem w kształcie trapezu 22,5 x 32 x 22,5 cm oraz z torbą do przechwytywania płynów 56 x 80 cm o gramaturze 65g/m2, serweta wykonana z laminatu o gramaturze 56g/m2, odporność na przenikanie cieczy 197 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro 180/172 kPa? 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 126 - dot. Zadanie 29, składowa 2

Czy Zamawiający dopuści ręczniki 30x30cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 127 - dot. Zadanie 29, składowa 5

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo 80cm x 145cm, obszar chłonny 60cm x 145cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 128 - dot. Zadanie 29, składowa 6

Czy Zamawiający dopuści papierową torebkę 12,5 x 25,7cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 129 - dot. Zadanie 29, składowa 8

Czy Zamawiający dopuści pojemnik magnetyczno-piankowy 11,5 x 5,5 x 3,5 cm, 20 pól?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 130   Zadanie 29, składowa 9

Czy Zamawiający dopuści kompres z gazy 17-nitkowej w rozmiarze 40cm x 75cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 131 - dot. Zadanie 29, składowa 11

Czy Zamawiający dopuści kieszeń 30 x 40 cm?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 132 - dot. Zadanie 29, składowa 13

Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 133 - dot. Zadanie 29, składowa 14

Czy Zamawiający dopuści serwetę dla noworodka 80 x 120 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 134 - dot. Zadanie 29, składowa 16

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stół narzędziowy 150cm x 190cm, obszar chłonny 65cm x 190cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 135 - dot. Zadanie 29

Czy Zamawiający dopuści obłożenie chirurgiczne wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 136 - dot.  Zadanie 29

Czy Zamawiający dopuści wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 110/100 kPa, chłonność 350%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 137- dot. Zadanie 29

Czy Zamawiający dopuści termin ważności 24 miesiące?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 138 - dot. Zadanie 29

Czy Zamawiający dopuści etykietę z 4 mniejszymi etykietkami umieszczoną wewnątrz opakowania zestawu?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 139 - dot. Pakiet nr 31, poz.1

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny ze wzmocnieniami wykonany z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2, odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O, chłonności 478%, o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie  nr 140 - dot. Pakiet nr 31, poz.2

Czy Zamawiający dopuści zestaw wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów, odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O, chłonności 680%, o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm

- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 141 - dot. Pakiet nr 31, poz.3

Czy Zamawiający dopuści zestaw brzuszno-kroczowy wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, odporności na penetrację płynów 188 cm H2O, chłonności 304%, o składzie:

- 1 x serweta 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm

- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 142 - dot. Zadanie 31, pozycja 4, składowa 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z hydrofobowej włókniny typu SMS 50g/m2 o wymiarach 200cm x 320cm z otworem 25cm x 30cm wypełnionym folią operacyjną, z dodatkowym chłonnym wzmocnieniem w strefie krytycznej 80g/m2 oraz z organizerami przewodów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 143 - dot. Zadanie 31, pozycja 4, składowa 8

Czy Zamawiający dopuści całość owiniętą w serwetę laminowaną nieprzemakalną 150cm x 190cm, która może służyć jako przykrycie stolika?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 144 - dot. Zadanie 31, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę o odporności na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym 95/108 kPa?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 145 - dot. Zadanie 31, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę o   chłonności 680%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 146 - dot. Zadanie 31, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół Mayo wykonaną z czerwonej folii PE niepiaskowanej 50g/m2, ze wzmocnieniem chłonnym w części środkowej włókninowym (wiskozowo-poliestrowe) 37g/m2, całkowita gramatura 87g/m2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 147  - dot. Zadanie 31, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w wytrzymałą plastikową torbę z papierową wstawką TYVEK?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 148 - dot. Zadanie 31, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestawy pakowane w podwójne opakowanie transportowe: zewnętrzny karton zaklejany taśmą klejącą oraz wewnętrzny worek foliowy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 149 - dot. Zadanie 31, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści termin ważności 24 miesiące?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 150 - dot. Pakiet nr 32, poz.1

Czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów, odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O, chłonności 680%, o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 151 - dot. Pakiet nr 32, poz.2

Czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m2, odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O, chłonności

- 1 x serweta  z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm  o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 65x190cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 152 - dot. Pakiet nr 33, składowa 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę do resekcji przezcewkowej o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzusznym i kroczowym o średnicy 6 cm, zintegrowana z bezlateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów, serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, dolna część serwety wykonana z niebieskiej folii PE?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 153 - dot. Pakiet nr 33, składowa 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo 80cm x 145cm, obszar chłonny 60cm x 145cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 154 - dot. Pakiet nr 33, składowa 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch urologiczny w rozmiarze XXL z SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony laminatem, szerokość w klatce piersiowej, szerokość w klatce piersiowej 100 cm +/-3cm, długość rękawa 59 (+/-2cm), długość całkowitą 154(+/-3cm), długość mankietu 7,5xm?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 155 - dot. Pakiet nr 33, składowa 5

Czy zamawiający dopuści ręcznik celulozowy w rozmiarze 30cm x 30cm?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 156 - dot. Pakiet nr 33, składowa 7

Czy Zamawiający dopuści Dren z PCV 24CH o długości 300cm?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 157 - dot. Pakiet nr 33, składowa 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół do instrumentarium 150cm x 190cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ? 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 158 - dot. Pakiet nr 33

Czy Zamawiający dopuści odporność na przenikanie cieczy 196cm H20?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 159 - dot. Pakiet nr 33

Czy Zamawiający dopuści wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 110/100kPa?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 160 - dot. Pakiet nr 34

Czy zamawiający dopuści sterylizację tlenkiem etylenu? Proces sterylizacji tlenkiem etylenu jest równie bezpieczny jak sterylizacja parą wodną, ponieważ każdy rodzaj sterylizacji musi być zwalidowany, nadzorowany, kontrolowany zgodnie z mającymi zastosowanie obowiązującymi normami dla danego rodzaju procesu sterylizacji?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 161 - dot. Pakiet nr 34

Czy Zamawiający dopuści zestaw pakowany w rękaw papierowo-foliowy ze zgrzewem prostym i marginesem ułatwiającym otwieranie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 162 - dot. Pakiet nr 38

Czy Zamawiający dopuści serwetę z przylepnym regulowanym otworem, 2-częściową, otwór o średnicy 7 cm?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 163 – dot. projektu umowy §8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w pkt. 1 poprzez dodanie informacji o terminie na zgłoszenie reklamacji:

„ W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewłaściwej ilości lub wad jakościowych zakupionego

asortymentu Zamawiający sporządza protokół, który stanowić będzie podstawę do wymiany asortymentu

wadliwego na pozbawiony wad. Dla swojej ważności, reklamacja musi zostać zgłoszona pisemnie na

formularzu Wykonawcy, w ciągu 24h od chwili powzięcia wiadomości o zaistniałych nieprawidłowościach, na

adres e-mail: ……………… . Za datę zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień pisemnego zawiadomienia (na

podstawie formularza)”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ.

Pytanie nr 164 – dot. projektu umowy §11 pkt.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie kary umownej w wysokości 0,5% zamiast 1% wartości zamówionego towaru za każdy dzień zwłoki?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Kary umowne powinny spełniać również funkcję stymulującą do należytego wykonania umowy, stąd nie powinny mieć charakteru jedynie kompensacyjnego.

Pytanie nr 165 – dot. projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy zapisu: „Umowa wygasa z dniem rozstrzygnięcia kolejnego postępowania przetargowego dotyczącego przedmiotu umowy”?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ, termin obowiązywania umowy, musi być wyrażony w sposob jak 436 pkt 1) PZP.

Pytanie nr 166 – dot. Pakiet 33 pozycja 1

Poz. 8 składu zestawu: Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół do instrumentarium z centralną strefą chłonną o szerokości 75 cm, spełniającą wszystkie pozostałe wymogi SWZ?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 167 – dot. Pakiet 33 pozycja 1

Poz. 4 składu zestawu: Czy Zamawiający dopuści fartuch urologiczny wzmacniany laminatem o gramaturze 53 g/m2, spełniający wszystkie pozostałe wymogi SWZ?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 168 – dot.  Zadanie 6, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające 25 mb siatki opatrunkowej w stanie rozciągniętym – 10 mb w stanie spoczynku? Czy zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt. = 1 opakowanie?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 169 – dot. Zadanie 8, poz. 1

Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze nominalnej –dla wyrobów z gazy 17 nitkowych, 8 warstwowych : dla 7,5 cm x 7,5 cm – 0,985 g(+/-5%); 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 170 – dot. zadanie 8, poz. 2

Czy zamawiający dopuści wagę 3,956 g/cm2- +/- 5%?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza kompresy gazowe o wadze jednostkowej 3,956 g +/- 5%. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty odpowiednie dokumenty potwierdzające masę kompresu.

Pytanie nr 171 – dot.  Zadanie 9, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze nominalnej –dla wyrobów z gazy 17 nitkowych, 8 warstwowych : dla rozmiaru 5 cm x 5cm – 0,46 g (+/-5%); dla 7,5 cm x 7,5 cm – 0,985 g(+/-5%); dla 10 cm x 10 cm - 1,65 g(+/-5%)?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 172 – dot. Zadanie 9, poz. 4

czy zamawiający dopuści wagę 4,232 g/cm2- +/- 5%?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza kompresy gazowe o wadze jednostkowej 4,232 g +/- 5%. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty odpowiednie dokumenty potwierdzające masę kompresu.

Pytanie nr 173 – dot.  Zadanie 11, poz. 1-6

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 174 – dot.  Zadanie 1, pozycja 1,2

Czy  Zamawiający dopuści podkład ginekologiczny w rozmiarze 34x9cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 175 – dot. Zadanie 1, pozycja 1,2

Czy  Zamawiający dopuści podkład ginekologiczny z warstwa klejową?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 176 – dot.  Zadanie 1, pozycja 2

Czy  Zamawiający dopuści podkład ginekologiczny niejałowy?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 177 – dot.  Zadanie 1, pozycja 2

Czy  Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’25szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 178 – dot. Zadanie 2, pozycja 1,2

Czy  Zamawiający dopuści watę celulozową o chłonności wody 12,8g/g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 179 – dot. Zadanie 2, pozycja 2

Czy  Zamawiający dopuści watę celulozową w rozmiarze 20x30cm?  
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 180 – dot.  Zadanie 2, pozycja 1

Czy  Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’5kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 181 – dot.  Zadanie 3, pozycja 1,2

Czy  Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 8-12 minut? 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 182 – dot.  Zadanie 3, pozycja 1

Czy  Zamawiający dopuści opaski gipsowe o długości 4m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wycenę opasek o długości 4m w ilości 100 szt.

Pytanie nr 183 – dot.  Zadanie 4, pozycja 1

Czy  Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’12szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 184 – dot.   Zadanie 4, pozycja 2

Czy  Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’6szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 185 – dot. Zadanie 8, pozycja 1

Czy  Zamawiający dopuści kompresy o wadze 1,08-1,11?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza kompresy gazowe o wadze jednostkowej 1,08-1,11 g. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty odpowiednie dokumenty potwierdzające masę kompresu.

Pytanie nr 186 – dot.  Zadanie 8, pozycja 2

Czy  Zamawiający dopuści kompresy o wadze 3,69-3,73?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza kompresy gazowe o wadze jednostkowej 3,69-3,73 g. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty odpowiednie dokumenty potwierdzające masę kompresu.

Pytanie nr 187 – dot.  Zadanie 8, pozycja 3

Czy  Zamawiający dopuści kompresy o wadze 0,48-0,52?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza kompresy gazowe o wadze jednostkowej 0,48-0,52 g. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty odpowiednie dokumenty potwierdzające masę kompresu.

Pytanie nr 188 – dot. Zadanie 8, pozycja 4

Czy  Zamawiający dopuści kompresy o wadze 1,56-1,61?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza kompresy gazowe o wadze jednostkowej 1,56-1,61 g. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty odpowiednie dokumenty potwierdzające masę kompresu.

Pytanie nr 189 – dot. Zadanie 8, pozycja 5

Czy  Zamawiający dopuści kompresy o wadze 2,79-2,85?  
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza kompresy gazowe o wadze jednostkowej 2,79-2,85 g. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty odpowiednie dokumenty potwierdzające masę kompresu.

Pytanie nr 190 – dot. Zadanie 8, pozycja 6

Czy  Zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe, 12 warstwowe? 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 191 – dot.  Zadanie 9, pozycja 1

Czy  Zamawiający dopuści kompresy o wadze 0,52g? 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza kompresy gazowe o wadze jednostkowej 0,52 g. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty odpowiednie dokumenty potwierdzające masę kompresu.

Pytanie nr 192 – dot.  Zadanie 9, pozycja 2

Czy  Zamawiający dopuści kompresy o wadze 1,05g?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza kompresy gazowe o wadze jednostkowej 1,05 g. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty odpowiednie dokumenty potwierdzające masę kompresu.

Pytanie nr 193 – dot. Zadanie 9, pozycja 3

Czy  Zamawiający dopuści kompresy o wadze 1,92g? 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza kompresy gazowe o wadze jednostkowej 1,92 g. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty odpowiednie dokumenty potwierdzające masę kompresu.

Pytanie nr 194 – dot. Zadanie 9, pozycja 4

Czy  Zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe, 12 warstwowe? 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 195 – dot.  Zadanie 11, pozycja 2,4

Czy  Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 196 – dot.  Zadanie 12, pozycja 1-2

Czy  Zamawiający dopuści serwety 4 warstwowe?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 197 – dot.  Zadanie 12, pozycja 1-2

Czy  Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45x70?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 198 – dot. Zadanie 13, pozycja 1

Czy  Zamawiający dopuści tupfer z nitka RTG? 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 199 – dot.  Zadanie 13, pozycja 1

Czy  Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 200 – dot. Zadanie 13, pozycja 2

Czy  Zamawiający dopuści tupfer w opakowaniu papier-folia?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 201 – dot.  Zadanie 14, pozycja 2

Czy  Zamawiający dopuści kompres włókninowy z wycięciem „Y”?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 202 – dot. Zadanie 14, pozycja 2

Czy  Zamawiający dopuści kompres włókninowy w rozmiarze 10x10cm?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 203 – dot. Zadanie 14, pozycja 2-4

Czy  Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’5szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 204 – dot.  Zadanie 15, pozycja 1,5

Czy  Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’30szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 205 – dot.  Zadanie 15, pozycja 2-4

Czy  Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’25szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 206 – dot.  Zadanie 16, pozycja 1

Czy  Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 207 – dot.  Pakiet nr 17, poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców na tkaninowych?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 208 – dot.  Pakiet nr 17, poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca nawiniętego na rolkę?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 209 – dot.  Pakiet nr 17, poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’12szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 210 – dot.  Pakiet nr 17, poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’6szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 211 – dot.  Pakiet nr 17, poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców na tkaninie bawełnianej?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 212 – dot. Pakiet nr 18, poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?  
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 213 – dot.  Pakiet nr 20, poz.1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 214 – dot.  Pakiet nr 36, poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 215 – dot.  Pakiet nr 36, poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra w rozmiarze 2,5x7,2cm?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 216 – dot.  Pakiet nr 36, poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra w rozmiarze 3,1x7,2cm?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 217 – dot. ZADANIE 9 pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe 5x5cm 17 nitek 8 warstw o wadze minimalnej 0,4 g?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 218 – dot. ZADANIE 9 pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe 5x5cm 17 nitek 8 warstw o wadze minimalnej 0,5 g?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 219 – dot. ZADANIE 9 pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe 5x5cm 17 nitek 12 warstw o wadze minimalnej 0,7 g?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 220 – dot. ZADANIE 9 pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe 7,5x7,5cm 17 nitek 8 warstw o wadze minimalnej 0,9 g?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 221 – dot. ZADANIE 9 pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe 7,5x7,5cm 17 nitek 8 warstw o wadze minimalnej 1 g?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 222 – dot. ZADANIE 9 pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe 7,5x7,5cm 17 nitek 12 warstw o wadze minimalnej 1,2 g?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 223 – dot. ZADANIE 9 pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe 7,5x7,5cm 17 nitek 12 warstw o wadze minimalnej 1,6 g?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 224 – dot. ZADANIE 9 pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe 10x10cm 17 nitek 8 warstw o wadze minimalnej 1,5 g?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 225 – dot. ZADANIE 9 pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe 10x10cm 17 nitek 8 warstw o wadze minimalnej 1,8 g?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 226 – dot. ZADANIE 9 pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe 10x10cm 17 nitek 12 warstw o wadze minimalnej 2,1 g?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 227 – dot. ZADANIE 9 pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe 10x10cm 17 nitek 12 warstw o wadze minimalnej 2,4 g?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 228 – dot. ZADANIE 9 pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe 10x20cm 17 nitek 8 warstw o wadze minimalnej 3,2 g?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 229 – dot. ZADANIE 9 pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe 10x20cm 17 nitek 12 warstw o wadze minimalnej 5,1 g?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 230 – dot. ZADANIE 26 pozycja nr 1,2,3,4,6,8

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze min. 60 g/m2?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 231 – dot. ZADANIE 26 pozycja nr 1,3

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 65 g/m2?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 232 – dot. ZADANIE 26 pozycja nr 1,2,3,4,6,7,8,9

Czy Zamawiający dopuści serwety posiadające min. 2 etykiety transferowe?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 233 – dot. ZADANIE 26 pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 150x200cm?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 234 – dot. ZADANIE 26 pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści kieszeń jednokomorową w rozmiarze 30x40cm?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 235 – dot. ZADANIE 26 pozycja nr 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 230x260cm z wycięciem „U” 10x100 cm?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 236 – dot. ZADANIE 26 pozycja nr 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 75x90cm z otworem owalnym 6x8 cm?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 237 – dot. ZADANIE 26 pozycja nr 9

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 75x90cm z otworem o średnicy 8 cm?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 238 – dot. ZADANIE 34

Czy Zamawiający dopuści zestaw noworodkowy z poniższym składem:

2 serwety z miękkiej włókniny kompresowej min. 55 g/m2– 80 x 60cm

1 podkład wysokochłonny z wkładem z pulpy celulozowej – 60 x 60cm

1 kocyk flanelowy 160 x 75cm

1 czapeczka bawełnina dla noworodka?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 239 – dot. ZADANIE 34

Czy Zamawiający dopuści zestaw noworodkowy z poniższym składem:

4 serwety z miękkiej włókniny kompresowej min. 55 /m2 – 80 x 60cm

1 podkład wysokochłonny z wkładem z pulpy celulozowej – 90 x 60cm

1 czapeczka bawełnina dla noworodka
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 240 – dot. projektu umowy

Prosimy Zamawiającego o określenie minimalnego, procentowego zużycia umowy
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wskazuje mozliwości ograniczenia zamówienia, wiec nie jest zobligowany do określania minimalnej wartości umowy.

Pytanie nr 241 – dot. Pakietu 11, Poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów jałowych zgodnych z SWZ z gazy 15- nitkowej produkowanej na terenie Unii Europejskiej posiadającej certyfikat Better Cotton?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 242 – dot. Pakietu 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cesarskiego cięcia spełniającego wymagania OPZ, z następującymi różnicami:

Składowa 1:  serweta chirurgiczna do cięcia cesarskiego ze zintegrowanymi nogawicami 280x250/225 cm posiadający otwór samoprzylepny w okolicach powłok brzusznych o wymiarach 23x37 cm wypełniony folią chirurgiczną. Wokół otworu torba do zbiórki płynów 75x95 cm z mocnej folii polietylenowej ze sztywnikiem i 2 zaworami do podłączenia drenu.

Serweta z laminatu dwuwarstwowego na całej powierzchni: włóknina polipropylenowa 40 g/ m2 i folia polietylenowa 25 µm. Odporność na penetrację płynów min. 240 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/ mokro min.: 120/150 kPa, odporność na rozciąganie na sucho/ mokro min: 120/ 123 N- na całej powierzchni serwety. Absorpcja min. 290%.

Składowa 2:  3x ręcznik chłonny 43x30 (+/- 3 cm)

Składowa 5:  serweta na stolik Mayo 80x145 cm, powierzchnia chłonna 64x145 cm

Składowa 8:  licznik igieł 20 miejsc o wym. 11x 5,5 cm czerwony

Składowa 9:  8x serweta gazowa laparotomijna 45x45 cm (gaza 20- nitkowa 6- warstwowa z RTG i tasiemką) kolor zielony, banderola a’4 szt

Składowa 13: opatrunek pooperacyjny włókninowy z warstwą chłonną 10x25 cm

Składowa 14:  2x serweta dla noworodka z miękkiej chłonnej włókniny 75 x 90 cm

Składowa 16:  serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm obszar chłonny 64x190 cm, gramatura min. 83 g/m2

Serweta na stolik instrumentariuszki- odporność na wypychanie na sucho/ mokro min: 120/ 150 kPa. Absorpcja min. 230%

Materiał opatrunkowy umieszczony w papierowej torebce. Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności pozwalającej na aseptyczną aplikację.

Komponenty zestawu podlegające normie PN EN 13796 spełniają tę normę.

Sterylizacja tlenek etylenu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 243 – dot. Pakiet 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego opatrunku do mocowania kaniul 6x8 cm wykonany z miękkiej włókniny z opatrunkiem chłonnym w miejscu wkłucia oraz z dodatkową podkładką  pod skrzydełka kaniuli. Trójstopniowy sposób aplikacji zapewniający dobre przyleganie do skóry i stabilne mocowanie kaniuli. Warstwa przylepna pokryta hypoalergicznym klejem akrylowym. Opakowanie jednostkowe z papieru  silikowanego zawiera instrukcje zakładania .Opakowanie zbiorcze karton 100 szt.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę, ale oczekuje wyceny wskazanej ilości sztuk (nie opakowań)

Pytanie nr 244 – dot. Pakiet 17 poz. 1 -2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca na rolce. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 245 – dot. Pakiet 35

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku pakowanego po 6 pasków (szt.) z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 246 – dot. Pakiet 18

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego opatrunku mocującego nosowo-żołądkowego przeznaczonego do zabezpieczania wszystkich rodzajów cewników do karmienia i odsysania. Opatrunek posiada dwie strefy przylepne (jedną mocuje się do nosa, a drugą do rurki) oraz specjalne okrągłe wycięcie dla umieszczenia cewnika/drenu co ułatwia zakładanie i eliminuje marszczenie. Wymiary 4,4cmx7,6cm, kolor cielisty, wykonany z włókniny i zabezpieczony folią poliuretanową. Pakowany indywidualnie, karton zbiorczy max. 50 sztuk. Wyrób medyczny klasy Is, sterylny, nie zawiera lateksu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę, ale oczekuje wyceny wskazanej ilości sztuk (nie opakowań)

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki