## Arkusz1
L.p. | Nazwa materiału | Rozmiar/opis | J.M | Ilość | Pełen kod towaru dla każdego rozmiaru! | Cena jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ZADANIE 1
1 | Filterki białe "2 HOLE" do Cytowirówki | op. 200 szt. | op. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
ZADANIE 2
1 | Szkiełko nakrywkowe 24x50 nadajace się do zaklejarki Clear Vue SHANDON a1000szt musi posiadać certyfikat CE | 1000 szt. | op. | 350 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | dopuszcza się inne wielkości opakowania po odpowiednim przeliczeniu
ZADANIE 3
1 | Szkiełko z podwójnym polem do opisu, szlifowane, z normą ISO 8037-1nadajace się do zaklejarki Clear Vue SHANDON a 50szt musi posiadać certyfikat CE | 50 szt. | op. | 4000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | dopuszcza się inne wielkości opakowania po odpowiednim przeliczeniu
ZADANIE 4
1 | Kasetka histopatologiczna do bardzo drobnych wycinków, wykonana z polimeru odpornego na chemikalia, - zamkniecie wieczka kasetki przykrywką bez zawiasów ze sprężystym zamknięciem, zrywalna - otwory o wym. 0,35mm, zapewniające swobodny przepływy używanych odczynników - jedna komora wewnętrzna wyraźnie oddzielona od pozostałych części kasetki - skośna powierzchnia przedniej części kasetki musu posiadać fakturę pozwalającą na naniesienie kolejnego numeru badania każdą techniką, dostępność w róznych kolorach, musi posiadać certyfikat CE. | op. 500 szt. | op. | 140 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | dopuszcza się inne wielkości opakowania po odpowiednim przeliczeniu
\
ZADANIE 5
1 | Kasetka zamykana Mega wykonana z polimeru odpornego na chemikalia, do bloczków parafinowych o wymiarach 40x26x13mm z podłużnymi otworami -wieczko dobrze zamykające bez zawiasów i niedające się łatwo otworzyć, zrywalne - skośna powierzchnia przedniej części kasetki o fakturze pozwalającej na naniesienie numeru dowolna techniką, musi posiadać certyfikat CE | op. 100 szt. | op. | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | dopuszcza się inne wielkości opakowania po odpowiednim przeliczeniu
ZADANIE 6
1 | Kasetka typu Standart wykonana z polimeru odpornego na chemikalia, standard z plastykową pokrywką - zamknięcie wieczka kasetki przykrywką bez zawiasów ze sprężystym zamknięciem, zrywalne - kwadratowe otwory o wym. 2x2mm w obu częściach kasetki - skośna powierzchnia przedniej części kasetki o fakturze pozwalającej na naniesienie numeru dowolna techniką - dostępność w róznych kolorach, musi posiadać certyfikat CE | op. 250szt. | op. | 320 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | dopuszcza się inne wielkości opakowania po odpowiednim przeliczeniu
ZADANIE 7
1 | Kasetka biopsyjna wykonana z polimeru odpornego na chemikalia, zamykana przykrywką na zawiasach - kasetka z przykrywką ma stanowić jedną całość bez składania -otwory w kasetce 1x1mm - skośna powierzchnia przedniej części kasetki o fakturze pozwalającej na naniesienie numeru dowolna techniką, dostępność w różnych kolorach, - musi posiadać Certyfikat CE | op. 1000szt. | op. | 32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | dopuszcza się inne wielkości opakowania po odpowiednim przeliczeniu
ZADANIE 8
1 | Szkiełko podstawowe adhezyjne Super Frost Thermo Scientific a72 szt do badań immunohistochemicznych i pracowni FISH w aparacie Benchmark. Musi posiadać certyfikat CE | op. 72szt. | op. | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 9
1 | Pipetki Pastura do pobierania i przenoszenia niewielkiej ilosci płynów z podziałka z tworzywa sztucznego 1 ml a 1000szt. | op. 1000szt. | op. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
ZADANIE 10
1 | Próbki stożkowe PP, przezroczyste, z zakrętką, stożkowodenne, pojemność 15 ml, niesterylne , 1 op. = 50 szt. | op 50 szt. | op. | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Próbki stożkowe PP, przezroczyste, z zakrętką, stożkowodenne, pojemność 50 ml, niesterylne, 1 op. = 50 szt. | op. 50 szt. | op. | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
ZADANIE 11
1 | Pojemnik na próbki biologiczne z nakrętką poj.15ml |  | szt. | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 12
1 | Probówka poliestrowa 16x75 z korkiem a 500szt. |  | szt. | 2000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE13
1 | Bibuła jakościowa 45x56 cm a 100szt. |  | op. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 14
1 | Pojemniki do badań histopatologicznych zamykany posiadajacy certyfikat CE IVD 60ml. | 60 ml | szt. | 3000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 15
1 | Pojemniki do badań histopatologicznych zamykany posiadajacy certyfikat CE IVD 100ml. | 100 ml | szt. | 3000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 16
1 | Zestaw uniwersalny wzmocniony | 1 x serweta na stolik instrumentarium, wymiary 190 x 150 cm, chłonne wzmocnienie na całej długości o szerokości 66 cm, masa powierzchniowa min. 84 g/m2 (+/- 10%),chłonność min. 400% 1 x pokrowiec na stolik Mayo 145 x 80 cm, warstwa chłonna o gramaturze min. 82 g/m2 (+/- 2 g/m2), wymiary 85 x 76 cm (+ / - 2 cm) 1 x samoprzylepna serweta operacyjna 150x 240cm (wzmocnienie 37,5 x 70 cm) 1 x samoprzylepna serweta operacyjna 200x 170cm (wzmocnienie 37,5 x 70 cm) 2 x samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90cm (wzmocnienie 37,5 x 70 cm) 1 x taśma samoprzylepna 9 x 50 cm 2 x ręczniki z włókniny kompresowej min. 40 g/m2, chłonności min. 800% 20 x 40 cm Obłożenie wykonane z laminatu włókniny i folii o gramaturze 62 g/m2, w obszarze krytycznym wzmocnione włókninowymi łatami chłonnymi o gramaturze 60 g/m2. Łączna gramatura w obszarze wzmocnionym 125 g/m2 (łącznie z warstwą kleju zespalającego łatę chłonną z laminatem podstawowym). Barierowość dla wody min. 150 cm H2O w obszarze krytycznym, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 170 kPa w obszarze krytycznym, nasiąkliwość metodą run off w obszarze krytycznym min. 66 % (wg PN - EN ISO 9073-11). Laminat nie może powodować drażnienia, uczulenia (wg PN - EN ISO 10993 - 10) i nie może być cytotoksyczny (wg PN - EN ISO 10993 - 5). | kpl | 480 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Obłożenie z workiem i folią chirurgiczną | 1 x serweta o wymiarach 320 x 180 cm z otworem o wymiarach 35 x 32 cm otoczonym dookoła workiem do zbiórki płynów. Otwór wypełniony folią chirurgiczną, krawędź otworu min. 120 maks. 125 cm od górnej krawędzi serwety. Worek z dwoma zaworami umożliwiającymi odprowadzenie nadmiaru płynów 1 x serweta na solik instrumentarium, wymiary 190 x 150 cm, chłonne wzmocnienie na całej długości o szerokości 66 cm, masa powirzchniowa min. 84 g/m2 (+/- 10%),chłonnosć min. 400% 1 x pokrowiec na stolik Mayo 145 x 80 cm, warstwa chłonna o gramaturze min. 82 g/m2 (+/- 2 g/m2), wymiary 85 x 76 cm (+ / - 2 cm) 2 x ręcznik z włókniny kompresowej poliestrowo - wiskozowej o gramaturze 40 g/m2, rozmiar 80 x 60 cm 1 x włókninowa taśma samoprzylepna 9x50 cm, Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego polipropylenowo - polietylenowego o masie powierzchniowej 55 g/m2, folia laminatu wykonana w 25% z surowca pochodzącego z recyklingu w ramachobiegu zamkniętego, odporność na przenikanie cieczy min. 300 cm H2O (PN - EN 20811), wytrzymałość na wypychanie na sucho / mokro min. 240 kPa (PN - EN ISO 13 938 - 1). Laminat w pełni biozgodny, antystatyczny, układalny, od strony folii jak i włókniny matowy, nie odbijający światła, musi w pełni odpowiadać wymaganiom normy PN EN 13 795 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich. Zestaw zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe z marginesem ułatwiającym bezpyłowe otwieranie, z etykietą posiadającą min. 2 samoprzylepne etykietyz następującymi danymi: nazwa producenta, indeks (REF), numer serii (LOT), data ważności. Na etykiecie podany skład w postaci symboli graficznych elementów składowych (szybka, wizualna identyfikacja składu). | kpl | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Podkład chłonny o wymiarach całkowitych 60x90cm |  | op. | 2000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | razem |  |  | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0