[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-02-29
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (14-5) – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie ciężaru konstrukcji stalowych pomostów, podkonstrukcji stalowych pod urządzenia dachowe, podkonstrukcji pod kraty pomostowe, podkonstrukcji stalowych po żaluzje techniczne. 

Odp.:  Ciężar Konstrukcji stalowych pod urządzenia dachowe, kraty pomostowe i pomosty stalowe należy obliczyć i wycenić  na podstawie dokumentacji projektowej - detale projektowe. W zakresie Wykonawcy pozostaje opracowanie projektu Warsztatowego do akceptacji Inwestora..
2. Proszę o potwierdzenie, że z zakresu oferty wyłączone jest wszelkie wyposażenie meblowe wyszczególnione w Projekcie mebli i elementów wyposażenia. W szczególność wyposażenie określone na rysunkach ZM-01, ZM-02, ZM-04, ZM-05, ZM-06 projektu wyposażenia meblowego? 

Odp.: Zamawiający potwierdza, że z zakresu oferty wyłączone jest wyposażenie meblowe wyszczególnione w Projekcie mebli i elementów wyposażenia określone na rysunkach ZM-01, ZM-02, ZM-04, ZM-05 projektu wyposażenia meblowego. 

Dostawa i montaż lad - rys. ZM-06 jest w zakresie robót Wykonawcy.

3. Proszę o potwierdzenie czy zakres wyłączenia wyposażenia gastronomii dotyczy tylko pomieszczeń (pom. 0.27, 0.28. 0.29, 0.36, 0.37, 0.38)? Czy oferty mają uwzględniać wyposażenie gastronomii dla   pozostałych pomieszczeń wskazanych w projekcie gastronomii tj pom 0.30, 0.39, 0.32, 0.33, 0.41, 0.42, 0.44, 0.45, 0.46, 0.47 oraz wyposażenie 'Sprzęt sanitarny i gospodarczy': Z1, Z3, Z4 ?

Odp.: Zamawiający informuje że w ofertach nie należy uwzględniać wyposażenia w pomieszczeniach gastronomi tj. w pomieszczeniach 0.23, 0.24, 0.25, 0.27, 0.28, 0.30, 0.31, 0.32,  0.34, 0.35, 0.38, 0.39, 0.40, 0.41, 0.42 (pom. 0.47, 0.48 nie należą do strefy gastronomicznej, należy je wycenić wg standardu przyjętego na cały obiekt dla pom. w.c.).
Natomiast w nw. pomieszczeniach gastronomii należy wycenić wyłącznie wyposażenie wskazane poniżej: 

· Pom. 0.26, 0.33 (Zaplecze gastronomii) – umywalka porcelanowa, z  baterią stojąca +zestaw Z1, 

· Pom. 0.29, 0.37 (Pomieszczenia zmywalni)  - umywalka porcelanowa, z baterią stojąca +zestaw Z1,

· Pom.0.28.1, 0.36 (Zaplecze socjalne) – umywalka porcelanowa, z  baterią stojąca +zestaw Z3, miska klozetowa wisząca. 

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza poprawiony rysunek T-02 rew.7 oraz tabelę pn.: „TECHOLOGIA PW. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA GASTRONOMII w katalogu Gastronomia pod linkiem: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]