[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-02-29
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (15-14) – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Proszę o uzupełnienie projektu wnętrz o opis techniczny.

Odp.: Opis techniczny dotyczący projektu wnętrz zawarto w części opisowej projektu architektonicznego oraz projekcie wnętrz i aranżacji wnętrz (parametry wykończenia ścian oraz podłóg).
2. Czy nad sufitami rastrowymi Zamawiający wymaga aby strop był tynkowany i malowany? 

Tak, zgodnie z proj. wnętrz: strop w pom. z sufitami podwieszanymi ażurowymi należy otynkować i pomalować w kol. grafitowym.

3. Proszę o uzupełnienie projektu wnętrz o parametry techniczne sufitów podwieszanych -analogicznie jak dla posadzek i ścian. 

Parametry sufitów podwieszanych opisano na rysunkach sufitów podwieszanych. Załącznik: WN12_Sufity podwieszane rzut +4 rev.7 w katalogu „Projekt wnętrz i aranżacji wnętrz” pod likiem: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/
4. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o projekty ścianek mobilnych kondygnacji 0 (pomieszczenie 0.04), kondygnacji +1 (pomieszczenie 1.17.4)

Uzupełniamy dokumentację o zestawienie ścianek mobilnych na kondygnacji 0, +1. Załącznik: ZW-02 Zestawienie ścian mobilnych rev.7 w katalogu „Zestawienia” pod linkiem https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]