         [image: image2.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




         Pion Kanclerza

         Dział Zamówień Publicznych 
             [image: image1.jpg]i





Kraków dnia: 2024-02-26

DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (6-3) ZMIANA SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Piktogramy ścienne (toalety) Inox 304 satynowy – jakie wymiary? Prosimy o opisanie konstrukcji tabliczki. Jaką technologią / z jakiego materiału ma być wykonana zawartość tabliczki? 

Odp.: Należy wycenić tabliczki systemowe o wym. całkowitych 125x125mm; samoprzylepne - naklejane na drzwi (zmiana na drzwiowe, nie ścienne), wykonane z inox o wykończeniu satynowym.
Schemat piktogramów na rys. WNI-03_Piktogramy_rev.7 w katalogu Projekt wnętrz i aranżacji wnętrz pod linkiem https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/
2. Tabliczki informacyjne - prosimy o przedstawienie rysunku lub szkicu konstrukcyjnego tabliczki.

Odp.: Schemat rozwiązania montażu na rys. WNI-02 rev.7 w katalogu Projekt wnętrz i aranżacji wnętrz pod linkiem https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/ Tablice wykonane z płyty kompozytowej mocowane mechanicznie do ścian.

3. Tabliczki ścienne/drzwiowe - prosimy o przedstawienie rysunku lub szkicu konstrukcyjnego tabliczki. 

Odp.: Szkic konstrukcyjny na rys. WNI-01rev.7 w katalogu Projekt wnętrz i aranżacji wnętrz pod linkiem https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/ Tabliczki ścienne/drzwiowe montowane poprzez przykręcenie 2 aluminiowych zaczepów mocujących.

4. Czy dostawa i montaż zabudów meblowych w pomieszczeniach socjalnych są w zakresie Generalnego Wykonawcy? 
Odp.: Dostawa i montaż zabudów meblowych w pomieszczeniach socjalnych nie wchodzi w zakres wyceny przedmiotu zamówienia.

5. Czy dostawa i montaż Lady L1, L2 i L3 jest zakresie Generalnego Wykonawcy? 

Odp.: Zamawiający potwierdza, że  dostawa i montaż Lady L1, L2 i L3 jest zakresie Wykonawcy i należy ja wycenić. 

6. Czy dostawa Szafek ubraniowych w pom. socjalnych są w zakresie Generalnego Wykonawcy? 

Odp.: Dostawa szafek ubraniowych w pomieszczeniach socjalnych nie wchodzi w zakres wyceny przedmiotu zamówienia.

7. Czy wieszak rowerowy ścienny w pom. rowerowni jest w zakresie Generalnego Wykonawcy? Jeśli tak, to proszę o przesłanie specyfikacji tego elementu. 

Odp.: Należy wycenić wieszaki rowerowe ścienne. 

Wymagania dla wieszaków rowerowych: 24 miejsca dla rowerów, stojaki ścienne regulowane do ustawiania rowerów w pionie, wykonane ze stali nierdzewnej. Wyposażone w gniazda na tylne koła, kompatybilne z rowerami posiadającymi  błotniki, elektrycznymi oraz z hamulcami tarczowymi. Zamawiający wymaga Świadectwa Jakości i Zgodności z Polskimi Normami i Certyfikat Instytut Nadzoru Technicznego lub równoważne, certyfikaty należy dostarczyć na etapie realizacji umowy,.

8. Czy wieszaki na ubrania w Szatni są po stronie Generalnego Wykonawcy? 

Odp.: Dostawa i montaż wieszaków  w pomieszczeniu szatni nie wchodzi w zakres wyceny przedmiotu zamówienia.

9. Czy Krzesło transportowe ratunkowe składane na korytarzu na poz. parteru jest w zakresie dostaw Generalnego Wykonawcy?

Odp.: Dostawa  krzesła transportowego ratunkowe składanego na korytarzu na poz. parteru jest w zakresie dostaw Wykonawcy i należy ją ująć w wycenie.
Akademia Górniczo–Hutnicza | Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923
System ProPublico © Datacomp

[image: image1.jpg][image: image2.jpg]