## Sheet1
L.p. | Opis minimalnych parametrów | J.M | Ilość | Pełen kod towaru dla wszystkich rozmiarów!* | Producent/ Nazwa handlowa | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3
| ZADANIE 1 |  |  | Wypelnia Wykonawca
1 | Spirale platynowe do embolizacji tętniaków odczepiane elektromechanicznie • Spirale platynowe • System odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepienia spirali - czas odczepienia 3 sekundy • Spirale z możliwością repozycjonowania wewnątrz worka tętniaka • Spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0,010 ; 0,018 ‘’ • Spirale o różnych kształtach i stopniu sztywności: 3 D , Helical , Helical SR , HyperSoft , Complex | szt. | 150 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | System odczepiania elektromechaniczny • -gwarantujący wizualną i dźwiękową informację o odczepieniu spirali. Czas odczepienia spirali 3 sekundy. | op. | 5 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych • Prowadnik o budowie hybrydowej • Prowadnik o średnicy 0,012’’ w części dystalnej oraz 0,014 ‘’ w części proksymalnej • Rdzeń prowadnika wykonany ze stali w części dystalnej wykonany z nitynolu • Prowadnik o długości 200 cm , część nitynolowa o długości 60 cm , kształtowalna część prowadnika o długości 1,4 cm , pokrycie hydrofilne na długości 40 cm | szt. | 80 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Mikrocewnik do zabiegów neuroradiologicznych • Cewnik zbrojony - zbudowany z 7 segmentów • Atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną • Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spirali • Mikrocewnik o małym profilu 2.1/1.6F- średnica wewnętrzna 0,0165”- długośc 156 lub 167 cm • Zewnętrzna średnica 2.4 / 1.7F , średnica wewnętrzna 0,017’’; średnica 2.5 / 2.0F , średnica wewnętrzna 0,021’’; 2,6/3,1F średnica wewnętrzna 0,027” • Długość cewnika 150 cm , pokrycie hydrofilne na długości 100 cm • Dostępne 2 typy : regular , extra support | szt. | 50 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
5 | Cewnik prowadzący do zabiegów neuroradiologicznych • Cewnik atraumatyczny w części dystalnej , zbrojony w części proksymalnej , pokrycie PTFE w części środkowej cewnika • Cewnik o budowie 2 częściowej niezależnej od siebie : • - część zewnętrzna - cewnik prowadzący o średnicach 5 F -średnica wewnętrzna 0,059 ‘’ , 6 F - średnica wewnętrzna 0,071 ‘’ długość cewnika 95 cm , kształtowalna dystalna końcówka 7 cm • - cześć wewnętrzna - cewnik diagnostyczny o średnicach 4 F -średnica wewnętrzna 0,041 ‘’ , 5 F - średnica wewnętrzna 0,048 ‘’ , długość cewnika 117 cm , kształtowalna dystalna końcówka 7 cm , | szt. | 50 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
pokrycie hydrofilne na długości 15 cm • Cewnik o kształcie końcówki ; PROSTY , MP2 ,
6 | ■ Wewnątrzczaszkowy stent naczyniowy • Stent pleciony wykonany z nitinolu • Posiada po 4 markery w części proksymalnej i dystalnej oraz wplecione 2 nici tytanowe wewnątrz struktury plecionki stentu dla lepszej widoczności w skopii • Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy 0,021’’ • Przeznaczony do rozmiarów zmian : 4,5mmx19mm ; 4,5mmx30 ; 5mmx39mm ; 5mmx28 mm | szt. | 10 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
7 | ■ Wewnątrzczaszkowy stent naczyniowy o małych rozmiarach • Stent pleciony wykonany z nitinolu • Posiada po 3 markery w części proksymalnej i dystalnej oraz wplecione 2 nici tytanowe wewnątrz struktury plecionki stentu dla lepszej widoczności w skopii • Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy 0,017’’ • Przeznaczony do rozmiarów zmian : 2mmx17 mm ; 2mmx25mm;2mmx32;2mm2mmx38mm; 2,5mmx16mm ; 2,5mmx24mm; 2,5mmx30mm; 2,5mmx36mm 3mm x15 mm; 3mm x21mm ; 3mm x28mm; 3,5mm x9 mm; 3,5mm x14mm ; 3,5mm x23mm; 3,5mm x26mm; | szt. | 10 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
8 | ■ Zastawka hemostatyczna Y-konektor • Światło wewnętrzne 9 F • Posiada silikonową wkładkę o specjalnym kształcie zapewniającą całkowitą szczelność przy zachowaniu swobody ruchów prowadnika • Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy • Materiał: polikarbonat • Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu Podwójny Y-konektor • Podwójne światło wewnętrzne 9 F • Y-konektor dedykowany do zabiegów techniką „kissing balloon” • Posiada silikonową wkładkę o specjalnym kształcie zapewniającą całkowitą szczelność przy zachowaniu swobody ruchów prowadnika • Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy • Materiał: polikarbonat • Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu | szt. | 100 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
9 | Urządzenie do kontroli przepływu (FLOW CONTROL SWITCH) • Urządzenia do kontrolowania przepływu przez cewnik • Możliwość zablokowania przepływu w cewniku • Przezroczysty korpus z poliwęglanu • Zastawka z silikonu, zapewniająca szczelność • Zamknięcie zastawki sygnalizowane „kliknięciem” | szt. | 5 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
10 | Cewnik umożliwiający dostęp dystalny do zabiegów neuroradiologicznych • Cewnik zbrojony • Kompatybilny z prowadnikiem 0.035” • Atraumatyczny dystalny segment • Zewnętrzna średnica 5F , średnica wewnętrzna 0,055’’; • Długość cewnika 125 cm , pokrycie hydrofilne na długości 60 cm | szt. | 20 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
ZADANIE 2
1 | Cewniki prowadzące do embolizacji tętniaków śródczaszkowych coilami elektroodczepialnymi z końcówką atraumatyczną 7Fr, długości 90 i 100 cm.ID 0,078". Wybór kształtów końcówek: MPD, MPC, Straight, Simpson 2,Headhunter, Modified Cerebral. | szt. | 30 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Cewniki prowadzące do embolizacji tętniaków śródczaszkowych coilami elektroodczepialnymi z końcówką atraumatyczną 5 i 6 Fr, długości 90 i 100 cm. Grubość ścianki cewnika nie więcej niż .006" dla wszystkich rodzajów cewników. Wybór kształtów końcówek: MPD, MPC, Straight, Simpson 2,Headhunter, Modified Cerebral. Cewnik dostępny w wersji standardowej oraz z opcją dodatkowego podparcia.. | szt. | 50 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
ZADANIE 3
1 | Mikrocewniki do embolizacji przetok AVM z systemem bezpiecznej ewakuacji - 1.2F, 1.5F, z systemem odłączania dystalnej części mikrocewnika, dł. 15 mm i 25 mm, - mikrocewniki o zróżnicowanej elastyczności, z 3 platynowymi markerami, - kompatybilne z mikroprowadnikami 0,007” i 0,008”. | szt. | 10 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Mikrocewniki do embolizacji przetok AVM - rozmiar: 1.2F; 1.5F; 1.8F, o zmiennej miękkości, z końcówką w kształcie oliwki, - z platynowym markerem na końcu cewnika, - powlekane substancją hydrofilną | szt. | 10 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Materiał do embolizacji EVOH -kopolimer w roztworze DMSO, o stałej i jednorodnej nieprzepuszczalności dla promieni Rtg, - dostępne dwa rodzaje lepkości | szt. | 10 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Mikroprowadniki o budowie hybrydowej - średnice części dyst./prox.: 0.007/0.012”, 0.008/0.012”, 0.012/0.014””, - część dystalna miękka na dł. 8 -31 cm, długość 200 - 210 cm. | szt. | 30 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
5 | Y z obrotowym systemem zamknięcia zastawki | szt. | 200 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
- średnica wewnętrzna akceptująca cewniki do 9F, - wykonany z przezroczystego materiału, - dostępna wersja z podwójną zastawką.
6 | Igła angiograficzna - romiary 18G oraz 21G , 7 cm długosci | szt. | 200 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
7 | Cewniki prowadzące progresywne - do dystalnej nawigacji i stabilizacji mikrocewników dedykowane do zabiegów z remodelingiem i implantacją stentów intrakranialnych - dostępne różne średnice prox./dist.: 4.2F/3.9F;6.0F/4.9F; 6F/6F, - różne długości w zakresie od 95cm do 135cm, - część dystalna hydrofilna, o zwiększonej elastyczności w zakresie od 2.5cm do 15cm. | szt. | 30 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
8 | Mikrocewniki do zabiegów embolizacji z remodelingiem, implantacją stentów i dystalnej aspiracji - średnice: 1.9/2.4F, 2.1/2.8F, 2.4/3.1F, 3/3.3F, 3.3/3.4F; 3.8/4.0F, 3.1/5F, długość 155 cm, - marker umieszczony dystalnie. | szt. | 30 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
9 | Stent samorozprężalny intrakranialny z zestawem wprowadzającym - pleciony z drutu nitinolowego, kąt splotu 60°, średnica od 2.0 do 5.5 mm, długość od 12 do 75 mm, - możliwość repozycjonowania stentu po 90% uwolnieniu, - zestaw wprowadzający składający się z prowadnika, introduktora, mikrocewnika zbrojonego, Y-konektora. | szt. | 20 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
ZADANIE 4
1 | Cewniki diagnostyczne do badań naczyniowych różne kształty 4F, 5F, 6 F • Cewnik diagnostyczny selektywny / flush o średnicach 4, 5 Fr • długości 65, 80, 90, 100 lub 110 cm • dwuwarstwowa cienka ściana poliuretanowa z PTFE z wewnętrzną warstwą utwardzoną nylonem • zbrojony podwójnym oplotem stalowym, kontrola trakcj i 1:1, wysoka odporność na załamanie struktury podłużnej • miękka końcówka, atraumatyczna dla ściany naczynia (dystalne 2 cm bez zbrojenia) • duże światło przy małej średnicy zewnętrznej: - dla 4 Fr = 0,041”/ 1.03 mm - dla 5 Fr = 0,047” / 1.20 mm • dobry przepływ kontrastu do 22 ml/sek , odporność na wysokie ciśnienia podania kontrastu do 1000 psi • z otworami bocznymi lub bez • duży wybór krzywizn trzewnych oraz mózgowych. | szt. | 500 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Prowadniki hydrofilne • średnice 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032” 0,035”, 0.038” • dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper) short=1 cm, regular=3 cm oraz long=5 cm, 8 cm • końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, krzywizna Bolia | szt. | 600 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
• rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrola trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej • w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe • trwała powłoka hydrofilna na całej długości • atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu • dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej • dostępne w opcji z kształtowalną końcówką • długości ,150, 180,220,260,300 cm
4 | Prowadniki interwencyjne • Pokrycie hydrofilne w części dystalnej -na odcinku 25 cm, zbudowany z nitinolu • W części proksymalnej prowadnik extra sztywny ,pokryty PTFE • dostępne średnice 0,035”, 0,014”, 0,018” • dostępne długości 180, 260, 300 cm | szt. | 10 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
5 | Radifocus Guide Wire GT with gold coil - mikroprowadnik (małe naczynia obwodowe, naczynia mózgowe) • średnice 0,012”, 0,016” ; długość 180, 200 cm • długość elastycznej końcówki 25 cm (standard) lub 35 cm (flexible) • końcówka zagięta 45°, zagięta 90° x 4mm, podwójnie zagięta 90° + 150°, zagięta w kształcie J 1.5 mm • złoty marker na końcu - 2 cm sprężynka - bardzo dobra widoczność w skopii • wykonany z jednego kawałka - kontrola trakcji 1:1, odporny na załamanie • hydrofilna otoczka „M-coat” • zaokrąglona, atraumatyczna końcówka | szt. | 20 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
6 | Koszulki do dostępu udowego w zestawie z miniprowadnikiem i igłą • koszulka wykonana z ETFE • średnice 4 - 9 Fr, długość 10 cm • miniprowadnik o średnicy: 0,035”, 0,038” o długości 45 cm z końcówką prostą oraz J i stalową igłą • w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywany jedną ręką • atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza • boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik • silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym • lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką) | szt. | 500 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
• ucho do szwu chirurgicznego
7 | Cewnik hydrofilny, superselektywny, obwodowy • średnice 4 Fr, 5 Fr obie kompatybilne z prowadnikiem 0,038” • długości 40, 65, 80, 100, 110, 120 cm • kompatybilny z prowadnikiem 0,038” • duża średnica wewnętrzna: 0,041” (1,03 mm) dla 4 Fr i 0,043” (1,10 mm) dla 5 Fr • atraumatyczna, miękka końcówka (koniec dystalny bez zbrojenia) • dystalna część pokryta warstwą hydrofilną na długości 15, 25, lub 40 cm, bardzo dobre przechodzenie przez okluzje i stenozy obwodowe • kontrola trakcji 1:1 • duży wybór krzywizn, w tym krzywizny z otworami bocznymi • dwuwarstwowa ściana zbudowana z PTFE (poliuretanu): warstwa zewnętrzna bardziej miękka, warstwa wewnętrzna z PTFE wzbogaconego nylonem - sztywniejsza i twardsza • 4 Fr zbrojony podwójnym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 15 cm bez zbrojenia ; max ciśnienie podania kontrastu p=750 psi) • 5 Fr zbrojony pojedynczym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 10 cm bez zbrojenia ; max ciśnienie podania kontrastu p=1000 psi) | szt. | 20 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
8 | Mikrocewnik zbrojony hydrofilny superselektywny / terapeutyczny) • powłoka hydrofilna zapewnia bardzo dobrą nawigację i manewrowanie nawet w krętych, drobnych naczyniach obwodowych • trójwarstwowa budowa ściany: wewnętrznie poliuretan PTFE, środkowo zbrojenie wolframowym oplotem, zewnętrznie poliester elastomer • bardzo dobra odporność na załamanie struktury podłużnej, ściskanie, zginanie, brak owalizacji światła na zgięciu • wolframowy oplot w warstwie środkowej zmienia gęstość wraz z długością mikrocewnika: zapewnia doskonałą kontrolę trakcji 1:1, dobrą nawigację i elastyczność części dystalnej na ostatnich 30 mm • atraumatyczna, miękka końcówka na ostatnich 0.9 mm pozbawiona wolframowej spiralki, kształtowalna mandrylem • bardzo dobry przepływ kontrastu przy dużych ciśnieniach (max. 750 - 900 psi) do 4,2 ml/sek • szeroka kompatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi, takimi jak: cząsteczki PVA, NBCA, etanol, Lipiodol, płynne środki embolizacyjne, mikrosfery, różne środki kontrastowe oraz DMSO • długości 110, 130, 150 cm • duża średnica wewnętrzna: • - 0,023” (0,57 mm) dla 2.4 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,018”) • - 0,025” (0,65 mm) dla 2.7 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,021”) • - 0,027” (0,70 mm) dla 2.8 Fr (komptaybilny z prowadnikiem 0,021”) | szt. | 100 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
• średnice 2.4 Fr i 2.8 Fr z dystalnym markerem (0,7 mm platynowy pierścień) • średnica 2.7 Fr i 2,8 Fr w zestawie z prowadnikiem 0,021” • ze złotym markerem na dystalnych 3 cm
9 | Mikrosfery przeznaczone do embolizacji - HYDRO PEARLS • zbudowane na bazie polimeru glikolu polietylenowego • ściśliwe, hydrofilne, nieresorbowalne, niewywołujące reakcji zapalnej • precyzyjnie kalibrowane • wielkości mikrosfer: 75 pm +_ 30 pm; 200 pm + 75 pm; 400 pm +_ 75 pm; 600 pm + 75 pm; 800 pm + 75 pm; 1100 pm + 75 pm • pakowane w strzykawki a 20 ml • strzykawka zawiera 2 ml mikrosfer + 4 ml soli fizjologicznej • kod kolorystyczny dla poszczególnych wielkości mikrosfer • termin użycia 36 miesięcy | szt. | 30 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
10 | Koszulki interwencyjne ( DESTINATION ) • - średnica 5F , 6F , 7F , 8 F pokryte częściowo powłoką hydrofilną • - długość powleczenia hydrofilnego w stosunku do długości koszuli : 45 cm / 5 cm ; 65 cm / 35 cm ; 90 cm /15 cm • - długość wysunięcia dilatatora w stosunku do długości koszulki : 45cm / 2 cm ; 65 cm / 2,5 cm ; 90 cm / 5 cm • - długość 45,65, 90 cm • - końcówki typu : straight , jockey stick , multipurpose ,RDC , LIMA • - znacznik 5mm RTG na 5 końcówce. • - stalowe zbrojenie na całej długości koszulki . | szt. | 15 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
11 | Urządzenie do zamykania miejsca nakłucia t. udowej po koszulkach o średnicach od 5 do 8F, zbudowane z materiałów biowchłanialnych; polimerowa kotwica od strony światła i kolangen od strony przydanki lub polimerowe dyski od wewnątrz i zewnątrz naczynia , materiał wchłaniający się do 90 dni . | szt. | 300 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
12 | Spirale embolizacyjne obwodowe - Peripheral HydroCoil Embolization System - AZUR • platynowe spirale pokryte zwiększającym objętość hydrożelowym polimerem • spirale zwiększające swoją objętość maksymalnie 6-krotnie ( co jest jednoznaczne z mniejszym zużyciem spiral ), ale tylko w kierunku dostępnej wolnej przestrzeni • czas zwiększania objętości ( pęcznienia ) spiral: | szt. | 50 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
- do 80% w czasie 5 minut - do 100% w czasie 20 minut • dystalny odcinek spiral nie jest pokryty hydrożelem - pełni rolę „kotwicy” (loop), zapobiega uszkodzeniu naczynia przy wyjściu z cewnika • możliwy system dostarczania: 1.„popychalny” (pushable), spirale o średnicach: 2-15 mm, długości : 2-14 cm kompatybilne z prowadnikiem 0,018” oraz 0,035”
13 | Spirale embolizacyjne obwodowe - Azur CX • spirale embolizujące pokryte opatentowaną technologią hydrożelową • spirale samodzielnie układające się krzyżowo w naczyniu • dystalny odcinek spiral nie jest pokryty hydrożelem -pełni rolę „kotwicy” (loop) • spirale „odłączalne” - w systemie 0,018” oraz 0,035” o termoelektrycznym mechanizmie odłączania • system „odłączalny” pozwala na lepszą kontrolę i repozycjonowanie coila (30 min - w systemie 0,018” oraz 20 min w systemie 0,035” • spirale o średnicach: 4-20 mm i długości: 7-40 cm, czas odłączenia 0,7 s, | szt. | 100 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
14 | Kontroler odłączania do max. 20 spiral | op. | 3 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
15 | Mikrocewnik obwodowy ultraselektywny Progreat Lambda trójwarstwowa budowa ściany: wewnętrznie poliuretan PTFE, środkowo zbrojenie wolframowym oplotem z markerem, zewnętrznie poliester elastomer • z powłoką hydrofilną • kształty końcówek: prosta, zagięta i potrójnie zagięta • końcówka z markerem platynowo-irydowym 0.6mm • kompatybilny z prowadnikiem max. 0.016” • asymetrycznie i gęsto pleciony wolframowy oplot w warstwie środkowe: zapewnia doskonałą kontrolę trakcji 1:1, dobrą nawigację i elastyczność • bardzo dobry przepływ kontrastu przy dużych ciśnieniach (max. 900 psi) • szeroka kompatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi, takimi jak: cząsteczki PVA do 500 mikronów, NBCA, etanol, Lipiodol, płynne środki embolizacyjne, mikrosfery do 500 mikronów, różne środki kontrastowe oraz DMSO, środki chemioterapeutyczne (Epirubicina, Cisplatina, Miriplatina, Doxorubicina) • długości 130, 150, 175 cm • duża średnica wewnętrzna: - 0,017” (0,43 mm) dla 1.7 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,016”) - 0,019” (0,48 mm) dla 1.9 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,016” | szt. | 10 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
ZADANIE 5
1 | Mikrocewnik do dostarczania spiral odczepianych mechanicznie • Mikrocewnik o długości całkowitej 155cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,014”, oraz z cewnikiem prowadzącym 5F. • Maksymalne ciśnienie przepływu 250PSI, objętość zalegająca 0,34ml. • Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,1/1,7F lub 2,4/1,9F i świetle wewnętrznym 0,017” na całej długości • Mikrocewnik o czterech strefach miękkości od najsztywniejszej do najbardziej miękkiej, część proksymalna wykonana z Nylonu, część środkowa wykonana z PEBAX, wewęntrzna warstwa wykonana z PTFE • Mikrocewnik o zbrojeniu nitinolowym o zmiennej geometrii splotu celem uzyskania pożądanej charakterystyki: popychalność/nawigacja/stabilność/miękkość od sekcji proksymalnej do dystalnej • Konfiguracja zakończenia cewnika: prosty, 450/2,5mm, 900/5mm • Dwa platynowe markery: proksymalny i dystalny odległe o 3cm od siebie • Pokrycie hydrofilne | szt. | 50 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Spirale embolizacyjne odczepiane mechanicznie • Spirale wykonane ze stopu o zawartości platyny • Spirale o progresywnej średnicy pierwotnego zwoju, tzw primary diameter, zmienny w zakresie: 0,0115”/0,0125”/0,0135” do 0,0145”, w zależności od długości i nominalnego rozmiaru spirali. • Spirale kompatybilne z każdym mikrocewnikiem o świetle min 0,0165” posiadającym dwa markery • Konstrukcja złącza między spiralą a popychaczem pozwalająca spirali dowolnie rotować względem popychacza. • Konstrukcja złącza umożliwiająca kątowe położenie bliższego końca spirali względem popychacza (do 30 stopni), minimalizuje ruch końcówki cewnika po odczepieniu spirali • Natychmiastowe uwalnianie spirali, jednoręczny system, bez kabli i baterii • Dwa typy: 3D oraz helikalne, rozmiary: 3D średnice 2-25mm długości 2-50cm, helikalne 1,5-20mm, długości 2-50cm • Spirale o zmiennej sztywności: od sztywych (duże rozmiary) do miękkich (średnie rozmairy) i ultramiękkich (najmiejsze rozmiary) | szt. | 150 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Jednorazowe urządzenie do odczepiania spiral ■ Opakowanie zawiera 5 sterylnie zapakowanych urządzeń | op. | 3 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Cewnik prowadzący ze zwiększonym podparciem do zabiegów neuroradiologicznych • Cewnik zbrojony z oplotem nitynolowym • Cewnik zbudowany w technologii 3 segmentów - każda cześć cewnika o innej sztywności • Dostępne długości : 105 cm , 115 cm i 125 cm , miękka część dystalna o długości 8 cm • Długość wsparcia cewnika na odcinku proksymalnym 96 cm • Zróżnicowane średnice oraz światło cewnika : 5F/0,058” , 6F/0,072” • Zwiększone tempo przepływu kontrastu dla lepszej widzialności • Miękka i atraumatyczna końcówka o cieniująca w skopii | szt. | 25 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
• Wewnętrzne światło pokryte teflonem • Różne kształty końcówek : prosta , Multi-Purpose 25° • Pokrycie hydrofilne na całej długości • Rekomendowany prowadnik : 0,035”/0,038”
5 | System dostawczy do implantu:  Mikrocewnik zbrojony, zachowujący niezniekształcone światło przy nawigacji w naczyniach mózgowych  Posiadający podwójne zbrojenie – spiralny oplot i plecione wzmocnienie na całej długości  Miękki kształtowalny nad parą czubek cewnika  Wewnętrzne światło wykonane z teflonu, pokrycie hydrofilne na zewnątrz  Średnice zewnętrzne 2,8/3,2F dist/prox, światło 0,027” na całej długości, długość robocza 105/135/150/160cm oraz 0,036”/0,04” dist/prox, światło 0,027” na całej długości, długość robocza 150cm.  Średnice zewnętrzne 0,024”/0,029” dist/prox, światło 0,017” na całej długości, długość robocza 150cm. | szt. | 20 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
6 | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych • Mikroprowadnik o długości całkowitej 175 lub 200 oraz 205 cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 5, 10 lub 20cm • Prowadnik miękki, atraumatyczny • Średnica prowadnika 0,010” lub 0,014” lub 0,016” na całej długości • Pokrycie hydrofilne w części dystalnej • W zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera | szt. | 50 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
7 | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych z podparciem • Mikroprowadnik o długości całkowitej 200cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 10 lub 20cm • Prowadnik o zwiększonym podparciu • Średnica prowadnika 0,010” lub 0,014” na całej długości • Pokrycie hydrofilne w części dystalnej • W zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera | szt. | 20 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
8 | Mikroprowadnik do wymiany w zabiegach neuroradiologicznych • Mikroprowadnik o długości całkowitej 200 i 205cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 5 lub 10cm • Średnica prowadnika 0,010” lub 0,014” na całej długości • Pokrycie hydrofilne w części dystalnej, pokrycie PTFE w czesci proksymalnej • W zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera | szt. | 10 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
9 | Balon do remodelingu w rozwidleniach naczyń • Cewnik balonowy o średnicy 3 ,4 i 7mm, o długości 7,15 i 20 mm i średnicy przejścia (crossing profile) 2, 2 ; 2,5 i 3,0F • Średnica balonu zależna od objętości inflacji, zawiera się w zakresie 3,0-4,0mm dla balonu 4mm, oraz w zakresie 3,4-7,1mm dla | szt. | 5 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
balonu 7mm • Kompatybilny z prowadnikiem 0,010”, obecnym w zestawie. • Cewnik o długości 150 cm. • Balon 4mm posiadający nominalną objętość 0,06ml i maksymalną objętość 0,15ml • Balon 7mm posiadający nominalną objętość 0,27ml i maksymalną objętość 0,35ml • Możliwość stosowania w rozwidleniach naczyń
10 | Strzykawka inflacyjna kalibrowana do napełaniania balonów do remodelingu ■ Pojemność 1ml | szt. | 10 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
11 | Urządzenie do przekierowania przepływu w naczyniu z tętniakiem: Implant wykonany w postaci tubularnej siatki utkanej w sumie z 48 drutów (dla rozmiarów 2,5-3,5mm) i z 64 drutów (dla rozmiarów 4,0-6,0mm), wykonanych ze stopu stali kobaltowo-chromowej zapewniających doskonałą siłe radialną oraz platynowo-wolframowych zapewniających widocznośc w skopi. Implantowany w tętnicy, w odcinku szypuły tętniaka. Implant samorozprężalny o strukturze gęstej siatki, kierujący strumień krwi do wnętrza naczynia, wyłączając napływ do worka tętniaka. Rozmiary 2,5mm, długości: 10/12/14/20mm; 3,0mm, długości: 12/14/20mm; 3,5mm, długości: 12/14/16/20/25mm; 4,0mm, długości: 12/14/16/20/25/30mm; 4,5mm, długości: 12/14/16/20/25/30/40mm; 5,0mm, długości: 14/16/20/25/30/40mm; 5,5mm, długości: 20/40/50mm; 6,0mm, długości: 20/40/50mm. Możliwość repozycji do 95% po uwolnieniu. Dostępne urządzenie pokrywane syntetycznym polimerem fosforylocholiny, który jest chemicznie związany z powierzchnią o grubości mniejszej niż 2 nm, w celu zmniejszenia powikłań zakrzepowo-zatorowych. Posiadający wskazanie CE do stosowania jako tzw „flow diverter”. Kompatybilny z mikrocewnikiem 021’’ dla rozmiarów 2,5-3,5mm i 027” dla rzmiarów 3,5-6,0mm. | szt. | 20 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
12 | Stent do remodelingu • Stent z nitinolu o strukturze zamkniętych cel • Stent o znakomitej apozycji do ściany naczynia i dużej sile radialnej dzięki budowie „overlaping cells” • Połączony trwale z popychaczem, uwalniany na drodze elektrolitycznej • Stent repozycjonowalny z możliwością ponownego złożenia po całkowitym rozprężeniu. • Stent o sposobie dostarczania jak spirala embolizacyjna -wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle minimum 0,021” (stent 4mm) lub 0,027” (stent 6mm) • Stent ultra-elastyczny w dostawie - zachowujący się w mikrocewniku jak spirala embolizacyjna • Trzy markery platynowe na dalszym końcu stentu, jeden marker na bliższym końcu (dla rozamirów 3 i 4) oraz cztery markery platynowe na dalszym końcu stentu, jeden marker na bliższym końcu (dla rozamirów 5 i 6) • Stent o rozmiarach 3/4/5/6mm i długości części roboczej 15/20/30/40mm. • Wskazania do stosowania w remodelingu tętniaków o szerokiej szypule | szt. | 5 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
13 | System dostawczy do stentu • Mikrocewnik o długości całkowitej 158 lub 135cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,4 / 2,7F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,021”, | szt. | 25 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
| posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm lub jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie. • Mikrocewnik o długości całkowitej 158cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,021, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8F/2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027”, posiadający jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie. | szt.
14 | Oprzyrządowanie do odczepiania stentu • Generator, gwarantuje wizualną i dźwiękową informację o odczepieniu stentu • Komplet kabli połączeniowych o długości 2,75m | szt. | 15 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
15 | Materiał embolizacyjny do embolizacji naczyniaków na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu • Kopolimer winyl-alkoholu etylowego EVOH • DMSO dimetylosulfotlenek jako rozpuszczalnik do EVOH • Zawiera mikronizowany pył tantalowy, celem wizualizacji we fluoroskopie • Dostępny w trzech lepkościach 18, 20 oraz 34. • W zestawie 1 fiolka EVOH 1,5ml, jedna fiolka DMSO 1,5ml i trzy strzykawki. | zest. | 10 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
16 | Mikrocewnik infuzyjny typu” Flow Directed” kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH (ONYX) • Mikrocewnik o długości całkowitej 170cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010”. • Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7/1,5F i świetle wewnętrznym 0,013” • Mikrocewnik o zmiennej charekterystyce sztywności od największej do najmniejszej • Mikrocewnik o dużej odporności na załamanie - zdolność do utworzenia pętli o średnicy 0,23mm bez załamania • Mikrocewnik z dużej odporności na rozciąganie - wytrzymałość 550g obciążenia bez deformacji. • Mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 25cm• Dystalny marker obrazujący zakończenie cewnika • Pokrycie hydrofilne na całej długości • Wyposażony w mandryn ułatwiający wprowadzenie do cewnika prowadzącego | szt. | 15 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
17 | Mikrocewnik infuzyjny z odczepialną końcówką, kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH (ONYX) • Mikrocewnik o długości całkowitej 165cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010”. • Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7/1,5F prox/dyst. W miejscu odłączenia końcówki średnica cewnika 1,9F • Odczepialna końcówka o długości: 1,5/3/5cm • Mikrocewnik o zbrojeniu, w części proksymalnej stalowym, w części dystalnej nitinolowym. • Mikrocewnik z dużej wytrzymałości ciśnieniowej-wytrzymałość ponad 411PSI statycznego ciśnienia. • Mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 25cm • Dystalne markery obrazującypoczątek I koniec segment odczepialnego cewnika • Objętośc zalegająca mniejsza niż 0,23mlzestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera | szt. | 15 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
18 | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych • Mikroprowadnik o długości całkowitej 200cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 10cm • Średnica prowadnika 0,008” na całej długości • Pokrycie hydrofilne w części dystalnej | szt. | 20 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
ZADANIE 6
1 | Stent modelujący przepływ w naczyniu całkowicie repozycjonowalny • P 64/48: FD o długościach roboczych 9-48 mm i średnicach naczyń 1,5-5, 5 mm • Tkany z 64/48 nitinolowych włókien • 2 rentgeno-kontrastowe włókna na całej długości FD + 8 markerów na końcu proksymalnym • Całkowicie wysuwalny.Kompatybilny z mikrocewnikiem 0,027“ • Odłączany mechanicznie. | szt. | 20 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Podpórka nitinolowa „Stent-like“ do coilingu tętniaków zlokalizowanych przy bifurkacjach (alternatywa stentingu „Y“) • Długość shaftu 25 mm lub 15 mm, średnica korony 5-15 mm (5, 6, 8, 10, 12, 15) • Korona posiada 4 płatki wytkane siatką nylonową w celu zapewnienia idealnego podtrzymania coili. • Korona -4 markery RTG w celu kontroli rozwinięcia i idealnego położenia. • Ostatni marker na proksymalnym końcu shaftu - w połączeniu z położonym ekscentrycznie drutem prowadzącym. • Średnica shaftu (stentu wspierającego) wynosi 4 mm, przeznaczony dla naczyń krwionośnych o średnicy 2,5-3,75 mm. • Shaft - oczka .Odłączany elektrolitycznie- kompatybilny z urządzeniami dostępnymi na rynku. | szt. | 10 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Pegasus Samorozprężalny stent wewnatrzczaszkowy o otwartych komórkach, pokryty przeciwzakrzepową technologią powlekania HPC. Stosowany w leczeniu tętniaków o szerokiej szyi, rozwarstwień i zwężeń wewnątrzczaszkowych. Dla naczyń od 2,5 mm do 4,5 mm. Kompatybilny z MC 0,0165” / 0,017” ID. | szt. | 10 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | pREset Nitinolowy „stent like“, wewnątrzczaszkowy, samorozprężający ekstraktor materiału zakrzepowo-zatorowego, nieodpinany. Otwarty koniec dystalny i proksymalny, drut prowadzący uchwycony jest ekscentrycznie. Możliwość otwarcia za skrzepem, lub wewnątrz (idelanie w 2/3 wewnątrz, 1/3 dystalnie) Wysoka siła radialna, zwłaszcza w części proksymalnej, dzięki pierścieniowi obwodowemu. Podczas wyciągania podłużnie spiralnie otwarta struktura | szt. | 3 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
nitinolu ekstraktora dostosowuje się do systemu naczyń krwionośnych i nie dochodzi dzięki temu do ewentualnego uszkodzenia naczyń podczas ekstrakcji skrzepu, jak również do przeskoku . Dzięki stałemu pierścieniowi obwodowemu w części proksymalnej ekstraktora nie dochodzi do jego zapadnięcia podczas przejścia przez skrzeplinę. Kompatybilny z mikrocewnikiem 0,021‘‘ lub 0,017“ Dwa markery dystalne, jeden proksymalny.
| RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
ZADANIE 7
1 | Klej syntetyczny cyjanoakrylowy • o składzie NBCA-MS Co-monomer w postaci bladożółtego, przezroczystego płynu gotowego do użycia, start polimeryzacji po 1-2sekundach. Max odporność mechaniczna po 60-90sek. Temperatura polimeryzacji 45§C, wymagana rejestracja wewnątrznaczyniowa, opakowanie 10szt x 0,50ml | op. | 10 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
ZADANIE 8
1 | Polimer cyjanoakrylan n-butylu. W zetknięciu z żywą tkanką oraz wilgotnym środowiskiem ulega polimeryzacji tworząc cienką, elastyczną membranę o dużej wytrzymałości na rozciąganie. Zapewnia silne przyleganie do tkanek, nie przepuszcza wody, nie ma wpływu na parametry krwi ani innych płynów ustrojowych. Czas polimeryzacji rozpoczyna się po 1-2 sekundach i kończy w około 5 sekund. Utworzona membrana jest wydalana z organizmu w wyniku procesu rozpadu hydrolitycznego. Reakcja polimeryzacji powoduje wzrost temperatury do ok.45stopni Celcjusza. Pakowany w fiolkach o pojemności 1cm3. Stosowany w embolizacji obwodowej. | szt. | 50 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
ZADANIE 9
1 | Koszulka naczyniowa długa, zbrojona. NeuronMAX • Średnica wewnętrzna 0.088”, długość 80 lub 90cm • Zakończenia: proste lub MP • Powłoka hydrofilna na dystalnym odcinku, dystalny segment widoczny w skopii (8cm) | szt. | 10 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | 3MAX Cewnik aspiracyjny dystalny - długość robocza 153cm, średnica proksymalna zewnętrzna - 4,3F, dystalna wewnętrzna - .035” | szt. | 10 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | 3D stentretriever urządzenie do mechanicznego udrażniania naczyń wewnątrzczaszkowych; przeznaczony do naczyń od 3mm średnicy, długość całkowita urządzenia - ok. 203cm; długość części aspiracyjnej 26mm; średnica robocza - 4,5mm; wyposażony w 5 znaczników | szt. | 3 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Mikrocewnik Lantern Średnica: wewn. 0.025”; zewn. 2,95-2,6F (proks.-dist.) • Długość całkowita - 115, 135 lub 150 cm; • Widoczność w RTG - wyznakowane ostatnie 3cm mikrocewnika; dwa markery dystalne w odległości 3cm od siebie | szt. | 10 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
5 | Spirala wolumetryczna; PC400/POD o mechaniczne uwalnianie spirali o mocowanie spirali pozwalające na swobodne ratowanie; o popychacz segmentowany, bardziej elastyczny dystalnie; o długość spiral - od 1 do 60cm, średnica struktury drugorzędowej (3D) - od 1 do 18mm; kompatybilne z mikrocewnikami typu "10" o wewnętrzna nitka z superwytrzymałego materiału typu ULTRA HD; dodatkowe wzmocnienie drutem nitinolowym; zewnętrzna spirala wykonana z czystej platyny; o Progresywna miękkość - zróżnicowna miękkość na długości spirali | szt. | 50 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
6 | Spirala okluzyjna POD Platynowa spirala 3D; pierwotna średnica - 0,020”, spirala dwuczęściowa - część kotwicząca (standard) i część wypełniająca (miękka), dostępne długości: 20, 30, 50 lub 60 cm; (w zależności od średnicy spirali, dedykowane do zamykania naczyń o dużym przepływie krwi o średnicy przynajmniej od 3 do 14 mm. Kompatybilne z mikrocewnikami 0,025”/0,027” | szt. | 50 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
7 | Spirala embolizacyjna Ruby/PPC • pierwotna średnica spirali - 0,020” • zbudowana z trzech warstw metalu - wewnętrzny drut nitinolowy, wewnętrzna spirala nitinolowa, zewnętrzna spirala platynowa; • dostępna w 2 wariantach - standardowym oraz miękkim, • dostępne długości: w wersji standardowej od 5 do 60cm, w wersji miękkiej od 1 do 60cm; • Spirale otwierają się do średnic 3 - 32mm (wersja standardowa) oraz 2-20mm (wersja miękka); • Kompatybilne z mikrocewnikami 0,025”/0,027” | szt. | 100 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
8 | Urządznie do odczepiania spiral kompatybilne z popychaczem o średnicy 0.020" lub 0.010"; dźwiękowa sygnalizacja odczepienia ("klik") | szt. | 5 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
ZADANIE 10
1 | Mikrocewniki do embolizacji tętniaków śródczaszkowych - dostępne w dwóch wersjach: z dwoma markerami oraz z jednym markerem. - ultra miękka końcówka zapewnia lepszą plastyczność nawet przy wielokrotnym kształtowaniu końcówki; hydrofilowa powłoka na całym cewniku zapewnia doskonałe możliwości dostarczania. - dostępne trzy średnice wewnętrzne: 0.015”, 0.0165”, 0.021”, 0.027” - efektywna długość 140-150 cm | szt. | 20 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Spirale embolizacyjne dostępne są w zakresie średnic pętli od 1,5 mm do 20mm oraz długościach od 1 cm do 30cm Spirale są zgodne z mikrocewnikami o średnicy 0.0165”, 0,021", struktura coili: Helical, Complex, Kształty trójwymiarowe obejmują dwa | szt. | 150 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
typy 2D i 3D
3 | Kontroler odczepiania • Bezpieczeństwo i niezawodność Metoda „odłączania w kształcie litery T” pozwala zapobiec odłączeniu obszaru narażonego na tętniaka, powodującemu pęknięcie tętniaka • Szybkie odłączanie Punkt odłączania jest stosowany z drutem polimerowym i techniką natychmiastowego łączenia, która zapewnia zakończenie odłączania w ciągu 1 sekundy | szt. | 15 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
ZADANIE 11
1 | Odczepialne koile obwodowe charakteryzujące się precyzyjnym umiejscowieniem,szybko redukujące przepływ. • Koile wykonane z platyny, • ukształtowane w formę 3D, pozwalające na wypełnienie zmian sferycznych, • pokryte włóknami PGLA. • Możliwość repozycjonowania koili. • Dostępne średnice 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,18mm. • Dostępne długości 2,4,6,8,10,15,20,30,40 cm • .Zewnętrzny system odczepiania. • Kompatybilne z mikrocewnikiem 0,018. | szt. | 50 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Spirala do embolizacji z zewnętrznym mechanicznym systemem odczepiania, • Koile obwodowe przyjmujące kształt helikalny, • możliwośc repozycjonowania koili bądz ich całkowitego usunięcia z systemu naczyniowego, • koile wykonane z platyny pokryte włóknami nylonowymi lub PGLA, • kompatybilne z mikrocewnikiemi świetle wewnętrznym 0,018. Średnice: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,15,16,18,20mm. Długości:4,6,8,10,15,20,30,40,50cm. | szt. | 50 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
ZADANIE 12
7 | Przedłużacz wysokociśnieniowy zbrojony 150 cm - wytrzymujący ciśnienie min. 1450 PSI - z obrotową końcówką luer-lock | szt. | 500 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
KWALIFIKOWANY PODPIS WYKONAWCY