[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-03-05
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (18-60) – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

w związku z opublikowaną w dniu 28.02.2024 r. modyfikacją Zamawiającego w zakresie warunku udziału w postępowaniu wnosimy o rozszerzenie warunku w następującym zakresie:

Zamawiający dokonał zmiany warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o którym mowa w SWZ pkt. 8.1. ppkt. 4 b) w sposób następujący: w okresie ostatnich dziesięciu lat przed dniem upływu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał co najmniej 1 (jedną) realizację na kwotę 10 000 000 zł brutto (dziesięć milionów złotych), która dotyczyła budowy serwerowni*** i obejmowała swoim zakresem minimum:

-
dostawę i montaż szaf rack w zabudowie zimnego korytarza, wyposażonych w listwy PDU, 

-
system monitoringu parametrów środowiskowych, 

-
system dystrybucji energii elektrycznej w tym szynoprzewody,

-
dostawę, montaż i uruchomienie UPS modułowych wraz z bateriami podtrzymującymi pracę każdej jednostki o mocy minimum 150kW,

-
system klimatyzacji precyzyjnej o mocy chłodniczej minimum 150kW,

-
system gaszenia gazem.”.

Wykonawca wnosi o wyrażenie zgody na zmianę treści SWZ dotyczącej warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o którym mowa w SWZ pkt. 8.1. ppkt. 4 b) w sposób następujący: zamiast „systemy gaszenia gazem” w celu zwiększenia kręgu potencjalnych Wykonawców sformułowania w tym zakresie warunku „systemy gaszenia gazem lub system gaszenia za pomocą wysokociśnieniowej mgły wodnej”. Przychylając się do wniosku Wykonawcy warunek po zmianie brzmiałby w następujący sposób: 

„b) w okresie ostatnich dziesięciu lat przed dniem upływu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał co najmniej 1 (jedną) realizację na kwotę 10 000 000 zł brutto (dziesięć milionów złotych), która dotyczyła budowy serwerowni*** 

i obejmowała swoim zakresem minimum:

-
dostawę i montaż szaf rack w zabudowie zimnego korytarza, wyposażonych w listwy PDU, 

-
system monitoringu parametrów środowiskowych, 

-
system dystrybucji energii elektrycznej w tym szynoprzewody,

-
dostawę, montaż i uruchomienie UPS modułowych wraz z bateriami podtrzymującymi pracę każdej jednostki o mocy minimum 150kW,

-
system klimatyzacji precyzyjnej o mocy chłodniczej minimum 150kW,

-
system gaszenia gazem lub system gaszenia za pomocą wysokociśnieniowej mgły wodnej”.
Odp.: 

Zamawiający przychyla się do wprowadzenia zaproponowanej zmiany warunku nadając mu brzmienie:

b) w okresie ostatnich dziesięciu lat przed dniem upływu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał co najmniej 1 (jedną) realizację na kwotę 10 000 000 zł brutto (dziesięć milionów złotych), która dotyczyła budowy serwerowni*** 

i obejmowała swoim zakresem minimum:

- dostawę i montaż szaf rack w zabudowie zimnego korytarza, wyposażonych w listwy PDU, 

- system monitoringu parametrów środowiskowych, 

- system dystrybucji energii elektrycznej w tym szynoprzewody,

- dostawę, montaż i uruchomienie UPS modułowych wraz z bateriami podtrzymującymi pracę każdej jednostki o mocy minimum 150kW,

- system klimatyzacji precyzyjnej o mocy chłodniczej minimum 150kW,

- system gaszenia gazem lub system gaszenia za pomocą wysokociśnieniowej mgły wodnej.
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]