Bydgoszcz dnia: 2024-03-07

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 1994/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku laboratoryjnego dla Zakładu Patomorfologii na okres 24 miesięcy oraz obłożenia i podkłady na okres 12 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 27/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ- 2

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej” SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 8 Dzień dobry Zadanie nr 7, poz.1: W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dn. 06.03.2024 prosimy o jednoznaczne udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie: „Pytanie nr 4-dotyczy Formularz cenowy, zadanie nr 7, pozycja 1 Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie kasetek pakowanych po 2000 szt. ze stosowym przeliczeniem ilościowym (16 opak. x 2000szt.) o parametrach jak poniżej: - wymiar komory na materiał: 26 x30 mm - pokrywka przymocowana do kasetki dwoma zawiasami lub wieczko zintegrowane - możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania kasetki - możliwość łatwego odłamywania wieczka - zamykanie kasetki bez konieczności zmiany orientacji wieczka - zawiasy umieszczone przy prostym końcu kasetki; - kasetka ścięta pod kątem 45? - pole opisowe dostosowane do druku termo transferowego i atramentowego - pole opisowe zakończone prostym ścięciem o wysokości 1 mm - pola z otworami w wieczku kasetki i komorze umożliwiającymi łatwy przepływ odczynników podczas procesu przeprowadzania - pola z kwadratowymi (1x1mm) lub prostokątnymi otworami (1x4mm) - kasetka wykonana z materiału P.O.M - dostępne kolory: biały żółty, zielony, różowy, niebieski, brązowy, brzoskwiniowy, pomarańczowy, - wymiary zamkniętej kasetki: 40 mm x 28 mm x 7 mm (+/-1mm) - pakowane w taśmach, po 40 sztuk, przygotowane do załadunku do drukarki - kasetki odtłuszczone - kasetki standardowe, dostosowane do powszechnie stosowanych uchwytów w mikrotomach - kasetki barwione trwale, bez przechodzenia barwnika do odczynników - kasetka o otworach 0,9x0,9 mm w liczbie 208 otworków w podstawie oraz 224 w pokrywie Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgody” Zamawiający, odpowiadając w sposób „Zamawiający wyraża zgody” niejednoznacznie określił czy zgodził się na zaoferowanie produktu proponowanego przez jednego z Wykonawców czy też nie. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczną odpowiedź w powyższym zakresie: „Zamawiający wyraża zgodę” Lub „Zamawiający nie wyraża zgody”. Odpowiedź Zamawiającego: Doszło do omyłki pisarskiej. W powyższym zapytaniu od Wykonawcy w zadaniu 7 pozycji 1 Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. M. Sierek – tel. 261 417 449

Data 07.03.2024 r.