[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-03-06
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (21-4) – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Prosimy o wyjaśnienie, czy w windach, istnieje możliwość zmiany lin nośnych na pasy? ( tj. na liny stalowe pokryte tworzywem). 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę lin nośnych na pasy.
2. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie zestawień stali dla konstrukcji stalowych pod urządzenia dachowe (rys. DP-10 oraz DP-11), zostały udostępnione rysunki konstrukcji wsporczych bez zestawień ilościowych.
Odp.: Konstrukcje pod urządzenia dachowe, kraty pomostowe i pomosty stalowe należy wycenić na podstawie dokumentacji projektowej - detale projektowe. W zakresie Wykonawcy pozostaje opracowanie projektu Warsztatowego do akceptacji Inwestora.

3. Prosimy o doprecyzowanie rodzaju oraz grubości szkła, które ma być montowane w balustradach na klatkach schodowych.

Odp.: Szkło bezpieczne, laminowane (szyby VSG), grubość szkła 2x6mm sklejonych 2 warstwami folii,  tafle szkła mocowane na profilu aluminiowym do policzka schodów.
4. Czy Zamawiający może przekazać informację, które dokładnie elementy wyposażenia, należy zutylizować, a które elementy wyposażenia zmagazynować na czas rozbiórek.

Odp.: Zamawiający informuje, że elementy podlegające magazynowaniu na czas rozbiórek to przede wszystkim mozaiki oraz wyposażenie stacji transformatorowej i wymiennikowni. Podczas przekazania placu budowy uzgodnione będą jeszcze pojedyncze elementy, które trzeba będzie przekazać Zamawiającemu m.in: wewnętrzna ślusarka drzwiowa, klimatyzatory, winda, centrala wentylacyjna (dach).
5. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności rozwiązania izolacji pod płytą fundamentową: wg projektu technologii białej wanny pod płytą należy ułożyć dwie warstwy folii budowlanej a wg opisu przegród architektury (warstwa P1) pod płytą fundamentową należy zastosować hydroizolacyjną matę bentonitową.

Odp.: Hydroizolacja fundamentów zgodnie z projektem konstrukcji w technologii betonu wodoszczelnego. Zamawiający rezygnuje z zastosowania maty bentonitowej. 
6. Z uwagi na duży zakres prac związany z przygotowaniem oferty oraz okresy urlopowe, powiązane z feriami zimowymi, okres ferii zimowych jest wyjątkowo  niekorzystny pod kątem pozyskania ofert od podwykonawców i dostawców co może przełożyć się na ilość złożonych w postępowaniu ofert i tym samym na ich konkurencyjność, dlatego zwracamy się z  prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o dwa tygodnie  tj. na dzień 22.03.2024r.
Odp.: Termin składania ofert został przesunięty na dzień 18.03.2024r.

1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]