[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-03-08
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (26 -6) 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Roboty drogowe. W załączonej dokumentacji brak jest przekrojów normalnych.‎‎ W załączonym przedmiarze robót w dziale 11.3 – Kostka brukowa (2910 m2 nawierzchni z ‎kostki) są roboty do których brak jest dokumentacji.‎ ‎Prosimy o uzupełnienie projektu drogowego lub wskazanie lokalizacji wymienionych braków w dokumentacji. 
Odp.: Projektowane warstwy z kostki brukowej w katalogu: Zagospodarowanie Terenu wg rys. PZT-03a rev.7 pod linkiem https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/
2. Konstrukcja. W załączonej dokumentacji brak rysunku dla słupa SLF/11. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym. 
3. Konstrukcja. Prosimy o wydanie rysunków deskowań oraz rysunków zbrojarskich dla belek. Brak w załączonej dokumentacji.
Odp.: Geometria oraz zbrojenie belek przedstawione są na rysunkach deskowania oraz zbrojenia płyt poszczególnych poziomów. Zbrojenie belek zlokalizowanych na poz.+5 znajduje się na rys. PW_K_40_Deskowanie i zbrojenie słupów wieszakowych w osi 7 oraz PW_K_41_Deskowanie i zbrojenie słupów wieszakowych w osi 9.
4. SWZ. W nawiązaniu do wizji lokalnej, prosimy o potwierdzenie iż meble ruchome zostaną usunięte z istniejącego budynku przez Zamawiającego. 
Odp.: Zamawiający potwierdza że meble ruchome zostaną usunięte z istniejącego budynku.
5. Architektura. Prosimy o weryfikacje klasy szkła dla wypełnień balustrad. 
Z informacji uzyskanych od producentów nie występuje klasa szkła C5. 
Odp.: Dla wypełnień balustrad należy wycenić szkło bezpieczne, laminowane (szyby VSG), grubość szkła 2x6mm, sklejone 2 warstwami folii, tafle szkła mocowane na profilu aluminiowym do policzka schodów.
6. Projekt Budowlany. Projekt Budowlany – konstrukcja- Tom III nie jest kompletny- (zeskanowane są tylko strony nieparzyste). Prosimy o udostępnienie kompletnego projektu. 
Odp.: Kompletny opis techniczny projektu budowlanego został zamieszczony w katalogu AGH_S1_PB-Z/ -  pod linkiem https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/
7. Zieleń. Prosimy o informację czy zawarty w opisie do projektu zieleni: projektowany materiał roślinny i projektowane rabaty wchodzą w zakres zamówienia. Jeżeli tak to prosimy o uzupełnieni przedmiaru. 
Odp.: Projektowany materiał roślinny i projektowane rabaty wchodzą w zakres zamówienia TYLKO W ZAKRESIE DACHÓW ZIELONYCH. Nasadzenia na poziomie "0" nie są przedmiotem zamówienia. Liczbę sztuk oraz inne parametry roślin zawarte są w projekcie.

Link: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/

8. Architektura. Prosimy o przekazanie parametrów wizualnych oraz technicznych szkła dla bud D2 oraz D3 
Odp.: Zamawiający zamieścił w dokumentacji dodatkowej karty katalogowe fasad budynku D-3 - link https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Katalog-fasad-D-3
Parametry techniczne szyb w budynku D-2 są tożsame. 

9. Architektura. Prosimy o przekazanie unifikacji systemu Master Key 
Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym.
10. Architektura. Prosimy o wyjaśnienie czy drzwi stalowe wewnętrzne mają być profilowe (zgodnie z symbolem) czy pełne zgodnie z opisem.
Odp.: Należy przyjąć drzwi stalowe pełne zgodnie z opisem.
11. Architektura. Prosimy o potwierdzenie, że zewnętrzne drzwi stalowe są drzwiami profilowymi (poza drzwiami do stacji TRAFO) . W opisie technicznym branży architektonicznej nie występują drzwi profilowe, stalowe.
Odp.: Należy przyjąć drzwi stalowe pełne zgodnie z opisem.
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]